**Техническое задание**

**на поставку расходных материалов для оснащения ФАПов для нужд ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАИГРАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

***Закупка по позиции 4 Технического задания попадает под запрет на допуск согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - ПП от 23 декабря 2024 г. N 1875)”.***

***Согласно подп. "и" п. 5 ПП от 23 декабря 2024 г. N 1875, запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 ПП от 23 декабря 2024 г. N 1875 , может не применяться заказчиками в случае:***

***осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 27, 35, 53, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.***

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ОКПД2 | П/О | Характеристика | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Штатив бокс для предметных стекол | 32.50.13.190 | О | Размеры 210 x 176 x 34 мм  Количество стекол 100 шт.  Материал- полистирол  Штатив-бокс предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76х26 мм, толщиной 2 мм. Имеет нумерованные ячейки и поля для записи. Рабочий диапазон температур от -30 до +60°С. | шт | 12 |
| 2 | Контейнер аптечка | 29.20.21.190 | П | Длина, мм. 283  Ширина, мм. 200  Высота, мм. 170  Полезный объём, л.5,5  Материал-Полипроприлен  Цвет по согласованию с заказчиком  Наличие ручек | шт | 6 |
| 3 | Контейнер аптечка | 29.20.21.190 | П | Длина, мм. 283  Ширина, мм. 200  Высота, мм. 170  Полезный объём, л.2,5  Материал-Полипроприлен  Цвет по согласованию с заказчиком  Наличие ручек | шт | 2 |
| 4 | Термоконтейнер  для транспортировки | 29.20.21.129 | подп. "и" п. 5 - Закупка товаров в одном из след. случаев:  - НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; | Объем загрузочной полости с хладоэлементами – 3 л.  Изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность термоконтейнера покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность защищена чехлом с ручками.  В комплект входит 3 хладоэлемента (объемом 0,2 л);  Внутренние размеры: 180х105х180 мм; Толщина стенки: 20 мм; Внешние размеры: 220х145х220 мм; Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха +20 °С…+30 °С – 20-30 минут; Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха от +20 °C до +30 °C – не менее 12 часов. | шт | 2 |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

**2. Место поставки и сборки товара:** 671310, Республика Бурятия, пгт Заиграево, ул Коммунистическая, дом 2

**3. Срок поставки и сборки товара:** 20 календарных дней с момента заключения договора

3.1. Поставка товара производится Поставщиком.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2 Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.3. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.