Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт покрытия подъездов, подходов и дорожек на территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 17 и ул. Чкалова, д.2

ОКПД 2: 71.12.19.100

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ГАУ "СРЦН Г.СЕВЕРОУРАЛЬСКА" |
|  | Стадийность проектирования | Одностадийное. Разработка проектно- сметной документации и другой необходимой документации. Согласование с Заказчиком |
|  | Наименование работ | разработка проектно-сметной документации на ремонт покрытия подъездов, подходов и дорожек на территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 17 и ул. Чкалова, д.2 |
|  | Срок оказания услуг | с момента заключения договора, но не ранее с 15 августа 2025 г по 15 октября 2025 г |
|  | Базовые качественные характеристики | В документации должны быть учтены требования следующих нормативных документов: - Постановления Правительства № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию; - Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03); - СНиП12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства»; |
|  | Требования к составлению смет | Документация должна включать в себя соответствующую сметную документацию: Сметы подготовить с разбивкой по каждому виду работ. Сметная документация должна быть выполнена в текущем уровне цен по состоянию текущего квартала 2025 года. Сметная документация должна составлена в соответствии с методикой приказа СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр , Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Локальные сметы должны быть составлены с применением ресурсно-индексного метода пересчета. Расчёт производить по ценам текущего периода с ФГИС ЦС по слит-форме нужной области и ценовой зоны. Стоимость материалов, не учтённых в расценке, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен в соответствии с СНБ ГЭСН. Стоимость материалов и технологического оборудования, не включённых в СНБ ГЭСН, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен по конъюнктурному анализу с применением коммерческих предложений, который должны быть оформлены с указанием даты, расшифровкой включённых в стоимость затрат (НДС, транспортные расходы и т.д.) в рублёвом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цен считается, что в стоимости учтены транспортные расходы. Сметная документация, подлежащая проверке достоверности сметной стоимости строительства, должна быть составлена с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Все документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, не вошедшие в федеральные сборники сметных цен, должны быть определены на основе конъюнктурного анализа. В рамках проведения анализа необходимо получить информацию по цене минимум из трёх источников по каждой позиции материала (оборудования) (коммерческие предложения, прайс-листы и т.п.), Стоимость материала (оборудования) определяется по одному из предложений с предоставлением обоснования выбора (минимальная цена, условия доставки, срок поставки, партия поставки и т.п.), заказчиком так же должна быть согласована выбранная конъюнктурным анализом стоимость материалов и оборудования. Документацию должна быть разработана с учетом всех изменений к нормативным документам, вышедшим на момент сдачи документов заказчику. В составе сметной документации предусмотреть: - ведомость объемов работ; - ведомость основных материалов с техническими характеристиками; - локально – сметный расчет; - утилизация строительного мусора. Локально-сметный расчеты выполнить ресурсно-индексным методом в программном комплексе "Гранд-Смета". Сметную документацию выполнить в бумажном и электронном виде. |
|  | Требования по технике безопасности | СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-01 - Безопасность труда в строительстве |
|  | Состав и требования к оказанию услуг | Предусмотреть: - Выезд на территорию организации для определения объемов ремонтных работ; - Демонтаж существующих покрытий, бордюрных камней, отмостков ,выравнивание грунта. -Монтаж покрытия подъездных путей и тротуаров по следующим требованиям: 1. Устройство (капитальный ремонт) подъездных путей и тротуаров из асфальтобетона; - учесть при проектировании организацию транспортного движения, расположение и количество временных стоянок на благоустраиваемой территории (согласно пропускной способности). 2. Создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: 3. Инженерные сети: При проектировании необходимо учесть линии прохождения существующих инженерных сетей, а также подключение к ним объектов благоустройства. Прокладку новых коммуникаций выполнить в соответствии с выданными техническими условиями и действующими нормативными документам. Выполнить защиту и перекладку существующих инженерных коммуникаций, попадающих под пятно застройки (при необходимости). 4. Запроектировать систему удаления сточных вод (водостоков, ливневую канализацию). 5. Дорожное покрытие: - Покрытие основной территории и пешеходных дорожек -асфальтобетон - Подъездные пути для транспорта - асфальтобетон; 6. Дополнительные требования: При указании в проектно-сметной документации материалов, изделий и конструкций, имеющих зарегистрированные товарные знаки (торговые марки, бренды) определить параметры эквивалентности данных материалов, изделий, конструкций позволяющих применять продукции. 7.Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (разборка отмостков) - 75 куб. м. приблизительно. 8.Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (демонтаж участка тротуара) - 50 кв. м. приблизительно. 9.Разборка бордюрных камней: на бетонном основании - 734 м приблизительно 10.Установка бордюрных камней бетонных -714 м приблизительно. |
|  | Согласования и экспертиза проекта | Подрядчик осуществляет прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости. |