## 02-02-01 - ЛСР по Методике 2020
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
(наименование стройки)
"Реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) г.Белебея"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Капитальный ремонт оборудования котельной БКУ-1000 с. Старокалмашево Чекмагушевского района РБ | [32 empty] | Проведение ремонтаных работ котельного оборудования МУП "Чекмагушэлекросеть"РБ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | [33 empty] | 187/2023-ИОС5.4.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [32 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1094.77 | тыс.руб.
| в том числе: | НДС | 182,46 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 17.83 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 411.76 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 131 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.45 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 749.97 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 763.48 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 11.08 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [35 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН17-01-007-01 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.4; 12: 4905.47 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134; 7: 13.4; 10: 366.08; 12: 4905.47 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 367.83 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.356; 12: 168.13 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.86 |  | 0.086 | 622.62 | 1.45 | 902.8 |  | 77.64 | [24 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 0.086; 10: 533.56; 12: 45.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.1; 7: 0.11; 10: 1704.67; 12: 187.51 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 0.11; 10: 533.56; 12: 58.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 641.72; 12: 102.68 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 397.2; 12: 63.55 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 90.06 | [23 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 25.2; 7: 2.52; 10: 31.46; 12: 79.28 | [24 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.02 | 128.4 | 1.58 | 202.87 |  | 4.06 | [24 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.4 |  | 0.04 | 79.88 | 1.64 | 131 |  | 5.24 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.0002 |  | 2e-05 | 60697.21 | 1.22 | 74050.6 |  | 1.48 | [24 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
П,Н | 18.1.10.05-0021 | Клапан поплавковый пластмассовый, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Клапан поплавковый пластмассовый, номинальный диаметр 25 мм
Н | 18.5.02.01 | Бак металлический |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 1 | [26 empty] | Бак металлический
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5531.49 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5073.6 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 6139.06 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3652.99 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 153235.4; 12: 15323.54 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН17-01-007-02 | Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к норме 17-01-007-01 |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Установка баков металлических для воды массой: на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к норме 17-01-007-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.12; 12: 776.09 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 7: 2.12; 10: 366.08; 12: 776.09 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 89.45 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.084; 12: 39.37 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 0.014 | 622.62 | 1.45 | 902.8 |  | 12.64 | [24 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.014; 10: 533.56; 12: 7.47 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.3; 7: 0.03; 10: 1704.67; 12: 51.14 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.03; 10: 533.56; 12: 16.01 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04; 10: 641.72; 12: 25.67 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04; 10: 397.2; 12: 15.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 31.46 | [23 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 1; 10: 31.46; 12: 31.46 | [24 empty] | Вода
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 936.37 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 815.46 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 986.71 | [28 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 587.13 | [28 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25102.1; 12: 2510.21 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм06-01-014-11 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88.5; 12: 34759.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 88.5; 10: 392.76; 12: 34759.26 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19019.89 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.62; 12: 4230 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1704.67; 12: 102.28 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 533.56; 12: 32.01 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.6 |  | 0.6 | 13.44 | 1.47 | 19.76 |  | 11.86 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч |  |  |  | маш.-ч | 10.5 |  | 10.5 | 1416.22 | 1.25 | 1770.28 |  | 18587.94 | [24 empty] | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.5; 7: 10.5; 10: 397.2; 12: 4170.6 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1076.92; 12: 64.62 | [24 empty] | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 456.49; 12: 27.39 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.07; 10: 163.08; 12: 11.42 | [24 empty] | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 8.43; 7: 8.43; 10: 28.68; 12: 241.77 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1443.84 | [23 empty] | М
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший |  |  |  | м3 | 0.29 |  | 0.29 | 180.77 | 1.41 | 254.89 |  | 73.92 | [24 empty] | Аргон газообразный, сорт высший
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  |  | м3 | 32 |  | 32 | 36.31 | 0.82 | 29.77 |  | 952.64 | [24 empty] | Вода водопроводная
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 2.19 |  | 2.19 | 148.86 | 1.28 | 190.54 |  | 417.28 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59452.99 | [27 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 695.19 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 38989.26 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-047.0-1 | НР Теплосиловое оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 34700.44 | [28 empty] | НР Теплосиловое оборудование
| Пр/774-047.0 | СП Теплосиловое оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 17545.17 | [28 empty] | СП Теплосиловое оборудование
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 112393.79; 12: 112393.79 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | [34 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.68; 12: 667.3 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 1.68; 10: 397.2; 12: 667.3 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 48.79 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.0005 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 0.23 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.0832; 10: 6.2; 12: 0.52 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 0.025 | 978.09 | 1.37 | 1339.98 |  | 33.5 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 4338.27 | 1.43 | 6203.73 |  | 0.06 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 14.48 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 716.09 | [27 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.35 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 667.3 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 600.57 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 306.96 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1636.97; 12: 1636.97 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [34 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.7; 12: 4855.38 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 11.7; 10: 414.99; 12: 4855.38 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М |  |  |  | 12: 203.47 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 4.52 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.0832; 10: 6.2; 12: 0.52 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.37 | 1339.98 |  | 53.6 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 144.83 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5058.85 | [27 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 97.11 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4855.38 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4369.84 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2233.47 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11759.27; 12: 11759.27 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | [34 empty] | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.4; 12: 1747.68 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.4; 7: 4.4; 10: 397.2; 12: 1747.68 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.76 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.023; 12: 9.14 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.023; 7: 0.023; 10: 641.72; 12: 14.76 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.023; 7: 0.023; 10: 397.2; 12: 9.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.92 | [23 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 138.5 | 1.61 | 222.99 |  | 8.92 | [24 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1780.5 | [27 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 34.95 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1756.82 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1581.14 | [28 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 808.14 | [28 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4204.73; 12: 4204.73 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | [34 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 421.33 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 409.06; 12: 421.33 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.72 | [23 empty] | М
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  | кг | 0.042 |  | 0.042 | 137.59 | 0.99 | 136.21 |  | 5.72 | [24 empty] | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 427.05 | [27 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.43 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 421.33 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 379.2 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 193.81 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1008.49; 12: 1008.49 | [29 empty] | Всего по позиции
Пуско-наладочные работы | [45 empty] | Пуско-наладочные работы
8 | ГЭСНп01-09-013-01 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | [34 empty] | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 56.7; 12: 34521.46 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.02; 7: 34.02; 10: 637.3; 12: 21680.95 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.01; 7: 17.01; 10: 580.98; 12: 9882.47 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.67; 7: 5.67; 10: 521.7; 12: 2958.04 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34521.46 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34521.46 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 25545.88 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 12427.73 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 72495.07; 12: 72495.07 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  |  | 4: сигнал; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2; 12: 962.78 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.8; 10: 420.92; 12: 336.74 | [24 empty] | Техник I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 1.2; 10: 521.7; 12: 626.04 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 962.78 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 962.78 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 712.46 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 346.6 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1010.92; 12: 2021.84 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп07-04-019-02 | Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч |  |  |  | 4: установка; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: до 100 м3/ч
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 344.25; 12: 204594.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 172.125; 7: 172.125; 10: 637.3; 12: 109695.26 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.0625; 7: 86.0625; 10: 580.98; 12: 50000.59 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.0625; 7: 86.0625; 10: 521.7; 12: 44898.81 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 204594.66 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 204594.66 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 151400.05 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 73654.08 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 429648.79; 12: 429648.79 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | [34 empty] | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18; 12: 9369.22 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 5.4; 10: 379.42; 12: 2048.87 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.6; 7: 12.6; 10: 580.98; 12: 7320.35 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9369.22 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9369.22 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6933.22 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3372.92 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19675.36; 12: 19675.36 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп06-02-001-01 | Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа) |  |  |  | 4: установка; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 200.94; 12: 110786.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100.47; 7: 100.47; 10: 580.98; 12: 58371.06 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100.47; 7: 100.47; 10: 521.7; 12: 52415.2 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 110786.26 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 110786.26 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 53%, 'под нагрузкой' - 47% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 81981.83 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 53%, 'под нагрузкой' - 47%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 53%, 'под нагрузкой' - 47% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 39883.05 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 53%, 'под нагрузкой' - 47%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 232651.14; 12: 232651.14 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп02-02-004-01 | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Автономная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.25; 12: 3391.73 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.59; 7: 1.59; 10: 637.3; 12: 1013.31 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 7: 1.48; 10: 580.98; 12: 859.85 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 2.18; 10: 696.59; 12: 1518.57 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3391.73 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3391.73 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2509.88 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1221.02 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7122.63; 12: 7122.63 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 438378.48 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 411758.62 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 19491.93 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4446.64 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2681.29 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 17833.75 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5681.56 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 457.28 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 207.5 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 121.52 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7125.77 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4240.12 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 131003.25 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 42450.95 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19034.65 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4239.14 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2559.77 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 41631.19 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 21087.55 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 763614.83 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 763614.83 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 363626.11 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 269083.32 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 130905.4 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 416205.26 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 317840.28 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 156233.07 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 912451.83 | [34 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 749,97 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,083 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 462146.29 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.6_гр.6_отд.2_р.1_т.1 | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2 |  |  |  | 12: 123305.1 | [33 empty] | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 75353.82 | [33 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 257789.27 | [33 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 5698.1 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 301468.54 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.6_гр.7_отд.2_р.1_т.1 | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2 |  |  |  | 12: 109346.04 | [33 empty] | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 18838.45 | [33 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 171859.52 | [33 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 1424.53 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 438378.48 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 411758.62 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 19491.93 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4446.64 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2681.29 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 17833.75 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5681.56 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 457.28 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 207.5 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 121.52 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7125.77 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4240.12 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 131003.25 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 42450.95 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19034.65 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4239.14 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2559.77 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 41631.19 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 21087.55 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 763476 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 763476 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 363626.11 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 269083.32 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 130905.4 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 912313 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 416205.26 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 317840.28 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 156233.07 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 182462.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1094775.6 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 749,97 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,083 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 462146.29 | [37 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.6_гр.6_отд.2_р.1_т.1 | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2 |  |  |  | 12: 123305.1 | [37 empty] | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 75353.82 | [37 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 257789.27 | [37 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 5698.1 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 301468.54 | [37 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.6_гр.7_отд.2_р.1_т.1 | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2 |  |  |  | 12: 109346.04 | [37 empty] | Холодильные и компрессорные установки, отдел 2, раздел 1, таблицы 1, 2
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 18838.45 | [37 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 171859.52 | [37 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 12: 1424.53 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Гараева А.К.) | [40 empty] | (Гараева А.К.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]