Утверждаю

Главный врач ГАУЗ КДС РБ

_______________ З.Х. Юлдашбаева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций

| 1.Заказчик | Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| 2. Наименование объекта | Корпус №1 и пищеблок, корпус №2 и переходы, не жилое здание(администрация), гараж |
| 3.Предмет договора | Выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных конструкций чердачных помещений. Всего 3017,6 м2 деревянных конструкций. |
| 4. Порядок формирования цены договора | В стоимость работ должны быть включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. |
| 5.Объем выполняемых работ | Чердачное помещение: корпус №1 и пищеблок - 1290 м2, корпус №2 и переходы -745 м2, не жилое здание (администрация) - 565 м2, гараж - 417,6 м2 Всего деревянных конструкций 3017,6 м2 |
| 6.Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работы и иные показатели, связанные, с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности: • Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» • Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» • Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. №1128. • Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151); • ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст) • ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» • Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| 7.Требования к срокам выполнения работ. Материалы (документы) предоставляемые Исполнителем по окончании работ. | Работы должны быть выполнены в течение 10-ти рабочих дней со дня заключения Договора Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ с предоставлением Актов, подписанных инспектирующей организацией и представителем Заказчика. Заказчик предоставляет протокол результата испытаний (исследований) по оценке состояния огнезащиты, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (заключения, акты, протоколы). |
| 8. Цель выполнения работ | Обеспечить качественную поверхностную огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли объектов защиты (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки) по требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 6.4.3.4) . |
| 9. Порядок контроля и приемки оказанных услуг | Требование по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению работ: акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах; счет/счет-фактура; Протокол результата испытаний (исследований) по оценке состояния огнезащиты, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (заключения, акты, протоколы). |
| 10.Требования, предъявляемые к участникам и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками | 1. Подрядчик должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующий вид выполнения работ: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 2. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами индивидуальной защиты от падения с высоты) в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. 3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
| 11. Срок выполнения работ, оказания услуг | 10 рабочих дней с момента заключения договора |
| 12. Место выполнения работ, оказания услуг | Здания по адресу: 453051, РБ, Гафурийский р-н, с.Курорта, ул.Лесная,27 |

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи,

- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));

- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации приёмной комиссии;

- устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;

- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Подрядчик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.

Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания - огнезащитная пропитка «Миг-09» или эквивалент.

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;

Инженер по ОЭО и РЗ и С                                                                    Файзуллина А.В.