Техническое задание

на поставку медицинских изделий и расходных материалов

- Объект закупки:

| № п/п | Торговое наименование | Код ОКПД2 | П/О | Характеристики, функциональные (потребительские) свойства и иные показатели, являющиеся определяющими при выборе товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширма ШМ-МСК-302-01 | 32.50.50.190 | З | Длина, мм: не менее 800 Ширина, мм: не менее 400 Высота, мм: не менее 1720 Конструкция: разборная Тип: односекционная Каркас: металл с полимерным покрытием Материал экрана: пленка ПВХ Соединение секций: колодки ПВХ Каркас (сечение), мм: Ø16х1,2; 14х1,5 Опоры: металл, полиэтиленовые заглушки | шт | 1 |
|  | Маска медицинская Гекса Иволга | 32.50.50.190 | З | Тип: процедурная (повседневная) Вид: универсальная Количество штук в упаковке: не менее 100 Материал: SMS Количество слоев: не менее 3 Вид фиксации: резинка Размер маски: не менее 17x9.5 см | упак | 2 |
|  | Кресло-коляска для инвалидов "Armed", вариант исполнения Н035 | 30.92.20.000 | О | Антиопрокидывающее устройство: наличие Оснащение: Поясной ремень безопасности; карман для вещей; Антиопрокидыватель Тип тормозного механизма: Стояночный: Материал рамы: Металлический сплав Тип рамы: Складная Тип подлокотников: Съёмные Задние шины: Пневматические Передние шины: Цельнолитые Тип: Механическая Материал спинки и сиденья: Нейлон Задние колеса: Небыстросъёмные Количество подножек: не менее 2 шт. Тип подножек: Съемные, Поворотные, Регулируемые по высоте Размер: не менее 1080*630*910 мм Грузоподъемность: не менее 130 кг Размер в сложенном состоянии: не менее 800*330*740 мм Ширина сиденья: не менее 430 мм Глубина сиденья: не менее 430 мм Диаметр колес: не менее 200/590 мм Высота сиденья (± 5%) 500 мм | шт | 1 |
|  | Матрац иммобилизационный вакуумный МИВ-2 | 32.50.50.190 | О | Длина, мм: не менее 2250±50 Ширина, мм: не менее 1250±50 Тип: бескаркасный Исполнение: складной Назначение: для взрослых Материал: винилуретанискожа Рентгенопрозрачность : соответствие Ремни для фиксации: ранцевая лента с фастексной застежкой Нагрузка, кг: не менее 200 Комплектация: Матрас вакуумный – 1 шт. Откачивающее устройство (ручной вакуумный насос) – 1 шт Транспортная сумка – 1 шт. Ремкомплект – 1 шт Ремни фиксирующие для МИВ-2 – 3 шт Съемный держатель головы | шт | 1 |
|  | Шприц инсулиновый U-100 | 32.50.13.110 | О | Тип: шприц инсулиновый Объем шприца: не более 1 мл Размер иглы: 26G Диаметр иглы: 0.45 мм Длина иглы (мм): не менее 12 Тип наконечника: Luer Slip Крепление иглы: надета на шприц Дополнительные свойства: шкала U-100 Метод стерилизации: этиленоксид Материал цилиндра: полипропилен Содержит латекс: наличие Количество штук в упаковке: не менее 100 | Шт. | 100 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета, ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Место поставки: 413841 Саратовская обл. г. Балаково ул. Комарова, д.132/1

Погрузочно-разгрузочные работы и доставка Товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.

3. Срок поставки: с момента заключения договора до 30.08.2025 года, по заявке Заказчика.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором