Приложение № 2

к Документации об электронном Аукционе

Техническое задание

на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива по топливным картам для нужд ООО "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

1. Наименование, краткие характеристики, количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | 19.20.21.125 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» и/или ГОСТ Р 51105-2020 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания» Экологический класс: не ниже К5; Октановое число: по исследовательскому методу: не менее 92,0 по моторному методу: не менее 83,0 Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; Отсутствие механических примесей. Массовая доля кислорода - не более 2,7 %, Внешний вид: чистый, прозрачный. | литр | 6000,00 |
| 2 | Дизельное топливо (по сезону) | 19.20.21.345 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться. Экологический класс: не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг | л | 13000,00 |

2. Место поставки товара: Поставка бензина и дизельного топлива осуществляется через АЗС, находящейся на территории г. Карачев Брянской области.

2.1. Поставщик предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса.

Поставка топлива осуществляется путем выбора Заказчика по топливным картам литровой схемы, через сеть АЗС Поставщика. Поставщик должен обеспечить бесперебойную заправку автотранспорта Заказчика.

3. Сроки поставки товара: поставка Товара осуществляется с момента подписания договора по 31.12.2025 г. Товар отпускается ежедневно и круглосуточно в будние и праздничные дни.

Условия поставки товара: Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 5 (пять) штук без ограничения вида топлива.