Приложение № 6 к документации о запросе котировок в электронной форме

Техническое задание № АОРЭС-64/223/2025

Поставка опор деревянных пропитанных

для нужд ПО ЮЭС АО «Региональные электрические сети»

|  | Поставка опор деревянных пропитанных для нужд АО «Региональные электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование ТМЦ | Тип, марка, ГОСТ, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
|  | 1. | Опора деревянная пропитанная 9,5м | L= 9,5м, D160-180мм Минимальный диаметр верхнего торца 160 мм Минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 220 мм пропитанная высокоэффективным ммедно-хромомышьяковым (ССА) составом Изготавливается опора из сосны 1 и 2 сорта Опоры изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 9463-2016 и пропитаны - в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-2016 - Пропитка «В-Д-В» (вакуум — давление — вакуум). | шт/м3 | 50 шт. |
|  | 1. | Поставка вышеперечисленного объема осуществляется одним поставщиком. |  |  |  |
|  | 2. | Отгрузка может быть произведена несколькими партиями. |  |  |  |
|  | 3. | В стоимость продукции должны входить транспортные расходы, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |
|  | 4. | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025г. |  |  |  |
|  | 5. | Продукция должна быть поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспорта и сертификаты качества). |  |  |  |
|  | 6. | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 5 лет. |  |  |  |
|  | 7. | Адрес поставки: 453500 РБ г. Белорецк, переулок Базарный дом. 1 |  |  |  |
|  | 8. | Грузополучатель: АО «Региональные электрические сети» |  |  |  |
|  | 9. | Поставка в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора. |  |  |  |