ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению исследования качества воды источников централизованного водоснабжения на территории города Верхняя Салда.

ОКПД2 - 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

1. Наименование: Исследование питьевой воды производится с целью производственного контроля качества потребляемой питьевой воды для обеспечения населения и организаций города Верхняя Салда.

2.   Наименование, характеристики, порядок и объем услуг.

| 1. Общие требования | 1. Провести санитарно-химические и санитарно-бактериологические исследования воды источников централизованного водоснабжения с предоставлением Протокола лабораторных испытаний по результатам исследований источников, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, согласно п. 4 настоящего Технического задания. 2. Санитарно-химические исследования должны включать: 2.1. органолептические показатели: запах (30 проб), привкус (30 проб), цветность (30 проб), мутность (30 проб). 2.2. количественные химические показатели: марганец (30 проб), железо (30 проб). 3. Микробиологические исследования должны включать: общие колиформные бактерии (30 проб), общее микробное число (30 проб), E.coli (30 проб), энтерококки (30 пробы), споры сульфитредуцирующих клостридий (30 проб), Legionella pneumophila (8 проб). |
| --- | --- |
| 2. Требования к составу, объёму и результатам предоставления информации | 1. Лабораторные анализы проб должны быть выполнены аккредитованными в установленном порядке лабораториями, в соответствии с действующим законодательством РФ, с надлежащим качеством согласно требованием действующих экологических, санитарно-гигиенических и иных законодательных документов, нормативов и стандартов. 2. Отбор проб проводится с участием представителя заказчика. 2. Протоколы лабораторных испытаний должны содержать выводы о возможности использования воды источников централизованного водоснабжения населением. |

3. Требования к Исполнителю и к результатам услуг:

3.1. Работы по проведению анализов проб питьевой воды, выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иным нормативным актам. Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Наличие опыта в выполнении работ.

- Наличие квалифицированного персонала.

- Наличие необходимых материалов и инструментов для осуществления анализов.

- Наличие у лаборатории Исполнителя аттестата и области аккредитации по веществам указанным в п.2 Технического задания. В ходе оказания услуг Исполнитель имеет право привлекать третьи лица, для проведения исследования качества воды сточной и осадка сточных вод (ил неактивный) при наличии у третьих лиц аттестата и области аккредитации по веществам указанным в п.2 Технического задания.

3.2. Отбор проб и доставка к месту нахождения испытательной лаборатории осуществляется Исполнителем по заявке Заказчика.

3.3.   Исполнитель предоставляет результаты исследования проб воды (протокола) в адрес заказчика не позднее 15 календарных дней с момента поступления проб воды на исследование.

3.4.  Сдача-приёмка оказанных услуг осуществляется на основании предоставления протоколов исследования, санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований, Акта о выполнении работ (оказании услуг), счета на оплату.

4. Место оказания услуг:

| ЦТП «Больничного городка» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, 2А |
| --- | --- |
| ЦТП Мамина Сибиряка | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, 15А |
| ЦТП квартал «Б» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, 79/2 |
| ЦТП «Строитель» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 11/2 |
| ЦТП «Молодёжный посёлок» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Молодежный поселок |
| ЦТП «Центральный посёлок» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда ул. 25 Октября, 2 |
| ЦТП «Устинова» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 27/1 |
| Котельная № 5 | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1/1 |
| Котельная «Лесная» | 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Лесная, 14/1 |
| Котельная пос. Песчаный Карьер | 624760 Свердловская область, Верхнесалдинский район, пос. Песчаный Карьер |

5. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года.