**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по проведению исследования ка‌‌​‍﻿﻿​﻿​​‌﻿чества воды сточной**

**и осадка сточных вод (ил неактивный) для нужд МУП "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".**

**ОКПД2 -** **71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ**

**1. Наименование:** Исследование производится с целью производственного контроля.

**2. Наименование, характеристики, порядок и объем услуг.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие требования | 1. Провести лабораторные исследования и санитарно-эпидемиалогическую оценку качества воды сточной и осадка сточных вод (ил неактивный) с предоставлением Протокола лабораторных испытаний по результатам исследований источников, расположенных на территории города Верхняя Салда, согласно п. 4 настоящего Технического задания.2. Исследования должны включать:2.1. паразитологические: яйца и лечинки гельминтов (39 проб).2.2. кадмий – 1проба, медь – 1проба, мышьяк – 1проба, никель – 1проба, ртуть – 1проба, свинец – 1проба, цинк – 1 проба. |
| 2. Требования к составу, объёму и результатам предоставления информации | 1. Отбор проб проводится с участием представителя заказчика.2. Лабораторные анализы проб должны быть выполнены аккредитованными в установленном порядке лабораториями, в соответствии с действующим законодательством РФ, с надлежащим качеством согласно требованием действующих экологических, санитарно-гигиенических и иных законодательных документов, нормативов и стандартов.3. Протоколы лабораторных испытаний должны содержать выводы о соответствии требований СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |

**3. Требования к Исполнителю и к результатам услуг**:

3.1. Работы по проведению санитарно-эпидемиалогической оценки, выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иным нормативным актам. Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Наличие опыта в выполнении работ.

- Наличие квалифицированного персонала.

- Наличие необходимых материалов и инструментов для осуществления анализов.

- Наличие у лаборатории Исполнителя аттестата и области аккредитации по веществам указанным в п.2 Технического задания. В ходе оказания услуг Исполнитель имеет право привлекать третьи лица, для проведения исследования качества воды сточной и осадка сточных вод (ил неактивный) при наличии у третьих лиц аттестата и области аккредитации по веществам указанным в п.2 Технического задания.

3.2. Отбор проб и доставка к месту нахождения испытательной лаборатории осуществляется Исполнителем по заявке Заказчика.

3.3. Исполнитель предоставляет результаты исследования (протокола) в адрес заказчика не позднее 15 календарных дней с момента поступления проб на исследование.

3.4. Сдача-приёмка оказанных услуг осуществляется на основании предоставления протоколов исследования, санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований, Акта о выполнении работ (оказании услуг), счета на оплату.

**4. Место оказания услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда | 1. Вход 1-я очередь2. Вход 2-я очередь3. Выход(усреднитель) | ул. III Интернационала, 219 |

**5.****Срок оказания услуг:** с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года.