# ЧАСТЬ II. Техническое задание

на поставку шкафа управления насосами

# 1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Технические, качественные, функциональные и иные характеристики и показатели | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф управления насосами | предназначены для управления стандартными асинхронными электродвигателями в соответствии с сигналами управления по уровням. Имеют два режима управления — «Автоматический» и «Ручной». В данной серии шкафов реализованы два принципа работы — «Дренаж» и «Наполнение». Характеристики: Количество подключаемых устройств, шт: не менее 2 Напряжение питания, В 380±15%, 50/60Гц Номинальный ток: 70А Место установки: внутри Материал корпуса: металл Область применения: водоснабжение, отопление, канализация Способ монтажа: навесной Степень защиты: IP 54 Количество фаз: не менее 3 Рабочая температура окружающей среды, °С: -10..40 Подключение кабелей : нижнее Габариты без упаковки, см: не менее 650x500x250 |  | Шт | 1 |

2. Место поставки: 652644, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, пгт. Инской, ул. Ульяновская, 1, ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

3. Период поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 17.12.2025 года в объемах и сроках, указанных в Договоре, с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, в пятницу с 9-00 до     14-00.

4. Требования к безопасности, качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к упаковке поставляемого товара:

4.1. Качество и безопасность поставляемой продукции должно подтверждаться документами: сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров:

5.1. В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.

5.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

5.3. Срок годности на товар со дня поставки товара составляет не менее 6 месяцев. Товар новый, не бывший в употреблении.

6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

6.1. Поставка осуществляется в объемах и сроках, указанных в настоящем Договоре.

6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.

6.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

6.4. Товар должен сопровождаться следующими документами:

– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);

– счет на оплату (оригиналы);

– счет-фактура или УПД (оригиналы);

– Паспорт изделия, инструкция по применению;

– Гарантийный талон;

– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.

6.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.