Приложение № 2

Техническое задание

на поставку оборудования для медицинского кабинета для нужд МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ершова Саратовской‍﻿‌‌﻿‌⁠‌​﻿​‍﻿﻿​​﻿‌‌‌‌​⁠‍⁠‌⁠‍​‌​​﻿⁠﻿​‌‌​⁠​⁠‍‍ области"

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | МНН | Код ОКПД2 | П/О | Характеристика товара | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стетофонендоскоп СФ-01-«Адъютор» | 32.50.13.190 | П | Общая длина прибора, мм 750 Предназначается для аускультации сосудов, сердца, легких, а также тонов Короткова не только у взрослых, но и у детей. С односторонней фонендоскопической головкой-наличие | шт | 1 |
|  | Динамометр кистевой ДК-50 | 32.50.50.190 | П | предназначен для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей и могут применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях. Основные детали изготовлены: силовая пружина из пружинной стали с никелевым покрытием, оболочки - из поливинилхлоридного пластиката. Диапазон измерений, даН-5-50 Предел допускаемой погрешности, даН-1.50 Цена деления, даН-1.0 Габаритные размеры, мм-135х50х25 | шт | 1 |
|  | Динамометр кистевой ДК-25 | 32.50.50.190 | П | предназначен для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей и могут применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях. Основные детали изготовлены: силовая пружина из пружинной стали с никелевым покрытием, оболочки - из поливинилхлоридного пластиката. Диапазон измерений-3—25 даН Предел допускаемой погрешности-0,75 даН Цена деления-0,5 даН Габаритные размеры-125х50х25 мм | шт | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air NE-C24 (NE-C801S-RU) | 26.60.13.110 | П | Длина воздуховодной ПВХ трубки-100 см Средний размер частиц аэрозоля-3,0 мкм Соответствующий объем для лекарственных средств мин. -2 мл - макс. 7 мл Производительность (выход аэрозоля)-0,3 мл/мин Скорость подачи аэрозоля-0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума-46 дБ Режим работы-Прерывистый - 20 минут включено / 40 минут выключено Размеры прибора-142*72*98 мм. (только компрессор) | шт | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный OMRON NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU) детский | 26.60.13.110 | П | Длина воздуховодной ПВХ трубки-100 см Средний размер частиц аэрозоля-3,0 мкм Соответствующий объем для лекарственных средств мин. -2 мл - макс. 7 мл Производительность (выход аэрозоля)-0,3 мл/мин Скорость подачи аэрозоля-0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума-46 дБ Режим работы-Прерывистый - 20 минут включено / 40 минут выключено Размеры прибора-142*72*98 мм. (только компрессор) | шт | 1 |
|  | Глюкометр iCheck, | 26.60.12.119 | П | Комплектация -Глюкометр iCheck -Тест-полоски iCheck 25 штук -Ланцеты для прокалывателя 25 штук -Ланцетное устройство для прокола пальца -Батарейка CR 2032 - 3 Вольта -Инструкция на русском языке -Мягкий чехол для переноски Электрохимический метод измерения Автоматическое отключение и включение Цельная капиллярная кровь (калиброван по плазме) Условия хранения глюкометра от -10°С до +50°C (в рабочем режиме от +10°С до +40°С) Условия хранения тест-полосок от +2° до +30°C. Влажность: RH не более 80% Диапазон измерений от 1,7 до 41,7 mmol/l Средний результат за (7, 14, 21, 28) дней Время проведения теста не более 9 сек. Маленькая капля крови, всего 0,9 мкл. Память на 180 измерений с датой | шт | 1 |
|  | Воздуховод полимерный | 32.50.13.190 | П | Воздуховоды изготовлены из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ- 1/42 ТУ6-05-1533. Воздуховоды выпускаются номеров: 1,2, 3, 4. Количество воздуховодов в комплекте -4шт. (по одной шт. каждого номера). | комплект | 2 |
| - 3 | Лоток прямоугольный ЛМПр без крышки Медикон | 32.50.50.190 | П | Материал-Нержавеющая сталь AISI 430 (12*17) Длина, мм-200 Ширина, мм-150 Высота, мм-25 Объем, л-0,5 | шт | 3 |
|  | Мензурка МиниМедПром | 23.19.23.110 | П | Объём-50 мл Допустимая погрешность ± 2,5 мл Цена деления- 5 мл Высота-80 ± 5,0 мм Упаковка-12 шт | упаковка | 1 |
|  | Пакет гелевый охлаждающе-согревающий GELEX | 32.50.13.190 | П | Размер: 25х10 см; Цвет: синий. Размер- L | шт | 10 |
|  | Пакет гипотермический для оказания первой помощи "Снежок" №2 м.1546 | 21.20.23.199 | П | Предназначен для использования в качестве холодного компресса при травмах, ушибах, переломах и пр. Для одноразового применения. | шт | 3 |
|  | Пакет гелевый охлаждающе-согревающий GELEX | 32.50.13.190 | П | Размер: 10,5х7,5 см; Цвет: синий. Размер- S | шт | 15 |
|  | Носилки НМ-01 | 30.99.10.110 | П | Длина, мм-2100±50 Ширина, мм-850±50 Тип-бескаркасные Носилки-ткань с покрытием ПВХ 420Д Цвет-синий Нагрузка, не менее, кг-160 В комплекте-сумка для носилок | шт | 1 |
|  | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИд-01 для детей (средний) арт.1068 | 32.50.22.127 | П | Шины представляют собой пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов. Шина-воротник представляет собой конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. Комплект поставки- детский воротник" ШТИдв-01, "детская нога" ШТИдн-01, "детская рука" ШТИдр-01, косыночн. повязка детская ПКд-0 | шт | 2 |
|  | Матрац иммобилизационный вакуумный МИВ-3 (детский) | 32.50.13.190 | П | используется при политравмах для обездвиживания позвоночника, костей таза и ног на то время, пока пациент перевозится с того места, где была получена травма, до медицинского учреждения. В комплект входят: матрас вакуумный – 1шт.; устройство для откачивания воздуха из матраса (вакуумный насос ручной) – 1 шт.; транспортная сумка – 1шт.; ремкомплект – 1 шт.; этикетка – 1шт.; ремни для фиксации - 3шт. Размеры матраса составляют: 1500 Х 1250 мм. | шт | 1 |
|  | Матрац иммобилизационный вакуумный МИВ-2 (взрослый) | 32.50.13.190 | П | используется: при получении пациентом политравм для того, чтобы обездвиживать отдел позвоночника, кости таза и нижних конечностей на то время, пока происходит транспортированине с того места, где получена травма до медицинского учреждения. В комплект входят: матрас вакуумный МИВ-2 – 1шт.; устройство для откачивания воздуха из матраса ( вакуумный насос ручной) – 1 шт.; сумка для транспортировки матраса – 1шт.; ремкомплект – 1 шт.; этикетка – 1шт.; ремни для фиксации - 3шт. Размеры матраса составляют: 2200 Х 1250 мм. | шт | 1 |
|  | Хладоэлемент многоразовый МХД-1 | 32.50.50.150 | П | Тип-Хладоэлемент многоразовый Ширина, см-9.5 Длина, см-3.3 | шт | 5 |
|  | Штатив для вливаний ШВ-01 МСК-317 | 32.50.50.190 | П | Высота-1650 мм Ширина-600 мм | шт | 1 |
|  | Емкость-контейнер ЕДПО-1-02-2 , | 32.50.50.190 | П | Длина, мм-230 Ширина, мм-154 Высота, мм-91 Внутренние размеры поддона, мм-145х110х70 Рабочий объем, л-1 Температура, выдерживаемая контейнером, °C-65 Материал-полипропилен Крышка -наличие Перфорированный поддон-наличие Карман под бумажный носитель -2 шт. Цвет-белый | шт | 1 |
|  | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класс Б | 32.50.50.190 | П | Объем- 3,0 л Размер в сборе: Высота-.21 см диаметр верхний.- 17,5 см диаметр нижний-13 см заглушка-5,5 х 6,5 см Материал- полипропилен | шт | 1 |
|  | Бак для сбора и утилизации медицинских отходов | 32.50.50.190 | П | Класс Б Цвет Желтый Назначение Сбор и хранение медицинских отходов в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения Конструктивные особенности Крышка с плотно пригнанными краями и рёбрами жесткости, а также ободом для фиксации по нижнему краю Материал изделия полипропилен Фактический объем изделия 12 л Высота изделия 30,5 см Верхний диаметр 28,5 см Нижний диаметр 22 см | шт | 2 |
|  | Тонометр механический ИАД-О1-1, компл.7 фонендоскоп "Адъютор" | 26.60.12.129 | О | Шкала (диапазон) манометра верхний предел – 300 мм рт. ст. нижний предел – 0 мм рт. ст. Погрешность измерений ±3 мм рт.ст. (±0,4 кПа) Цена деления шкалы-2 мм рт. ст. Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур-От +10*C до +40*C Относительная влажность, %-От 20 до 85% (без конденсации) детские манжеты: 7-12 см, 11-19 см, 18-26 см-наличие | шт | 1 |
|  | Термометр бесконтактный OMRON Gentle Temp 720 (MC-720-E) | 26.60.12.122 | О | тип датчика: инфракрасный датчик мгновенного действия; место измерения: лоб, предметы, окружающая среда; индикатор температуры: 4 цифры, отображение °F, 3 цифры, отображение °C; цена единицы наименьшего разряда индикатора: 0,1 °C; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры на лбу: ±0,2 °C (±0,4 °F) в пределах от 35,0 до 42,0 °C (от 95,0 до 107,6 °F), ±0,3 °C (±0,5 °F) для другого диапазона; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры предметов: ±0,3 °C (±0,5 °F) в пределах от 22,0 до 42,2 °C (от 71,6 до 108,0 °F), ±2 °C (±3,6 °F) или ±4% для другого диапазона; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры окружающей среды: ±2 °C (±3,6 °F) в пределах от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F); время измерения: не более 1 сек; память: 25 измерений; питание от внутренних элементов питания с номинальным напряжением 3.0 B постоянного тока, один литиевый элемент питания CR2032 таблеточного типа; потребляемая мощность 0,018 Вт; срок службы элемента питания: прибл. 2500 измерений или более с новым элементом; габаритные размеры 45 мм (ш) × 155 мм (в) × 67 мм (г). Комплект поставки: термометр, элемент питания, тип CR2032, крышка зонда, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. | шт | 2 |
|  | Термометр LD-300 | 26.60.12.122 | О | Тип-электронный Память последнего измерения-наличие Диапазон измерения температуры-32-42C Время измерения, сек-240 Наличие звукового сигнала Защитный футляр-наличие Тип питания-LR41 | шт | 2 |
|  | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ (мешок Амбу) с одной маской КДО-МП-В арт.1127 | 32.50.21.122 | О | Длина, мм-710±50 Ширина, мм-180±50 Высота, мм-135±50 Тип-одноразовый Назначение-взрослый Объем вентиляционного мешка, мл-1650±200 Материал вентиляционного мешка-ПВХ Минутная вентиляция, не менее, л/мин-31 Максимальный дыхательный объем, не менее, мл-900 Маска дыхательная-многоразовая № 5 Ограничение давления в дыхательном контуре 60±10 см H₂O Сопротивление вдоху-0,5 кПа Сопротивление выдоху-0,5 кПа Клапан контроля давления-наличие | шт | 1 |
|  | Ширма медицинская MB S | 32.50.30.119 | О | Высота, мм-1800 Ширина, мм-740 Глубина, мм-510 Цвет-Белый (экран- бирюзовый) | шт | 1 |
|  | Кушетка смотровая КСВ-01С ВЗМО | 32.50.30.119 | О | Габаритные размеры Д×Ш×В 1945×600×565 мм Тип каркаса Усиленный, Эконом Цвет обивки по согласованию с заказчиком | шт | 1 |
|  | Повязка косыночная Медплант ПКу-01 Арт. 1265 | 32.50.22.126 | О | предназначена для иммобилизации пострадавших с травмами верхних конечностей на всех этапах доврачебной и медицинской помощи, включая транспортирование и медицинскую эвакуацию. Изделие может быть использовано для фиксации шин или для фиксации руки при переломах, ушибах и растяжениях. Повязка косыночная выполнена из хлопчатобумажной ткани. Регулировка по высоте выполняется с помощью завязывания концов на необходимом уровне. | шт | 2 |
|  | Бандаж (шина-воротник) для легкой фиксации ШОП Т.51.91 (ТВ-002) Evolution для Детей | 32.50.22.126 | О | Состав основа: пенополиуретан, основной чехол:хлопок — 92%, лайкра — 8%, дополнительный съемный чехол: хлопок — 92%, лайкра — 8% Степень фиксации-Средняя размер 6.1 (6,5-36 см) | шт | 1 |
|  | Бандаж (шина-воротник) для легкой фиксации ШОП Т.51.91 (ТВ-003) Evolution для Взрослых | 32.50.22.126 | О | Степень фиксации-Легкая Состав основа: пенополиуретан, основной чехол:хлопок — 92%, лайкра — 8%, дополнительный съемный чехол: хлопок — 92%, лайкра — 8% размер 9 (9-50) | шт | 1 |
|  | Пинцет хирургический ПХ 15-143 Tissue (Sammar) | 32.50.13.190 | О | Пинцет хирургический 150 мм*2,5 мм Частота применений — многоразовый Вид пинцета — хирургический общего назначения На одном рабочем конце располагается 2 зубца, а на другом 1 | шт | 1 |
|  | Пинцет зубной изогнутый, (Sammar) П-114 | 32.50.11.110 | О | спользуется в стоматологии при хирургических манипуляциях и в перевязочных кабинетах. Рабочие части анатомические, узкие, с мелкой поперечной насечкой для деликатного удержания тканей. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина-155 мм | шт | 1 |
|  | Корнцанг прямой 19-920 (Щ-20) Maier (Sammar) | 32.50.13.190 | О | материал: нержавеющая сталь; длина изделия: 260 мм. | шт | 1 |
|  | Ножницы (МТ-Н-14) ПТО Медтехника | 32.50.13.190 | О | для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые Общая длина: 185 мм Вид заточки: стандартная в пределах 40°C; Область применения: общая хирургия Частота применения: многоразовая Вид инструмента: режущий Форма: горизонтально-изогнутая Форма лезвий: тупоконечная Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая Материал: хирургическая сталь | шт | 1 |
|  | Ножницы 13-122 Surgical (Sammar) | 32.50.13.190 | О | Прямые ножницы с двумя острыми концами предназначены для разделения биологических тканей во время хирургических вмешательств, а также при проведении лечебных процедур. длина: 140 мм; | шт | 1 |
|  | Шкаф-сейф СХМ-1 для хранения медикаментов | 32.50.30.119 | О | Ширина 440 мм Глубина 340 мм Высота 700 мм Объем 0,1 м3 Специализированный шкаф (сейф) представляет собой предмет медицинской мебели, предназначенный для длительного хранения различных медикаментов, медицинских инструментов и приспособлений. | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр на палец ChoiceMMed MD300C2 | 26.60.12.129 | О | Дисплей: цветной OLED Измерение SpO₂: 70–99% Измерение пульса: 25–235 уд/мин Отображение на дисплее: 6 режимов Назначение: для детей и взрослых Питание: от батареек В комплекте: батарейки | шт | 1 |
|  | Пульсоксиметр на палец ChoiceMMed MD300C5 (детский) | 26.60.12.129 | О | Диапазон 70-99% Разрешение 1% В диапазоне 80-99% 2% В диапазоне 70-79% 3% Диапазон 30-235 уд/мин Разрешение 1 уд/мин Точность 30-100уд/мин +/- 2 Точность 101-235 2% Тип двухцветный OLED дисплей Параметры отображения SpO2, ЧСС, пульс-бар, плетизмограмма Число режимов работы 6 Регулировка яркости 10 уровней ДхШхВ 50х28х28 | шт | 1 |
|  | Термоконтейнер ТМ-5 медицинский | 32.50.50.190 | О | Термоконтейнер медицинский в сумке-чехле объемом 5,7 л предназначен для временного хранения и транспортировки при температуре +2…+8°С или -20…0°С вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку, материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик. Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан Размеры (ШхГхВ), мм-260х320х270 | шт | 1 |
|  | Светильник диагностический CLIPLIGHT LED 12.05401.024 Kawe | 32.50.50.190 | О | Исполнение: ручной Назначение: для осмотра полости рта, поверхности кожи, глаз Длина: 130 мм Корпус: анодированный алюминий Лампа: LED Цветовая температура: 3200 К Срок службы лампы: не менее 10000 ч Питание: от батареек Цвет- черный | шт | 2 |
|  | Термометр для холодильника ТС-7П-1, Крючок | 26.51.‌51.110 | О | Назначение-для холодильника и морозильной камеры Материал корпуса-стекло Комплектация прибор, индивидуальная упаковка, паспорт Диапазон измерений-от -35 до +50 °C Наличие поверки Термометрическая жидкость-органическая жидкость Длина см-16.5 Термометрическая_жидкость-авиационный керосин Диапазон измеряемых температур-от -35 до +50 гцс | шт | 2 |
|  | Секундомер электронный Kadio KD-1069 | 26.52.12.140 | П | Материал-пластик Цвет-чёрный/серый Типоразмер элемента питания -LR54 (LR1130, 189) Элементы питания в комплекте | шт | 1 |
|  | Секундомер RGK SWM-1A3 | 26.52.12.140 | П | Тип-механический Форма корпуса-овальная Материал-Нержавеющая сталь с гальваническим покрытием- Цвет-серый Поверка-наличие | шт | 1 |
|  | Лента сантиметровая стандартная | 26.51.33.199 | П | Деление: 1 см с двух сторон; Общая длина: 150 см; Ширина: 2 см. | шт | 1 |
|  | Комплект плакатов для наглядной пропаганды здорового образа жизни ( "Вред алкоголя", "Влияние курения на организм человека", "Вред наркотиков", "Вич и Спид") | 58.19.19.190 | П | Размер плаката: А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм); Бумага для широкоформатной печати высокого качества; Плотность бумаги 200 г/м2. | комплект | 2 |
|  | Ведро для мусора | 25.99.29.190 | П | Объем-10 л Цвет-по согласованию с заказчиком Материал-сталь Диаметр-200 мм Высота-352 мм Ширина-200 мм С педалью С крышкой Форма бака-круглая Способ установки-напольные | шт | 4 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Место поставки товара: 413503 Саратовская область, г. Ершов, ул. им. Некрасова, д.7

3. Срок поставки товара: в течении 25 календарных дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется единоразово.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев

6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.

6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.