PAGE  
4

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту объекта:

«Сети водоснабжения к жилому №12 в 14 микрорайоне», по адресу: ХМАО-Югра, 
г. Нефтеюганск,  мкр-н 14 д. 12. Инв. № 30060.
 (капитальный ремонт водопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

	№

п/п
	Содержание документации
	Требования заказчика 

	1.Общая информация

	1.1.
	Информация о заказчике 
	Наименование заказчика: АО «Юганскводоканал» 

Местонахождение: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57;

Почтовый адрес: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57;

 Адрес электронной почты: uvk@uvk86.ru,

телефон:    8 (3463) 23-24-91, 
факс: 8 (3463) 24-31-50.

Лицо ответственное по технической документации
:

Начальник цеха ИС  Просандеев
 А.В.















	2.Предмет   договора

	2.1.
	Наименование и перечень выполняемых работ
	1.1. Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ-1401  на ул. Мамонтовская к жилому дому №12 в 14 мкр-не  (методом ГНБ) трубы D110мм ПЭ100SDR, один участок, протяженностью 62м. 
1.2. Земляные работы: обустройство приямка, бурение горизонтальной скважины, протаскивание трубы (плети).
Пайка в стык: труб ПНД D110мм, переходов ПЭØ110мм на сталь Ø108мм. 

1.3. Провести промывку, дезинфекцию, испытание на прочность и сдачу трубопроводов в эксплуатацию согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 3.04.02-85* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».


	2.2.
	Основание проведения работ
	 Дополнительное соглашение №2 от 22.12.2017г. к договору аренды № 17/16 от 17.10.2016г.
Объект относится к ветхим сетям, износ составляет – 95%.


	
	
	

	2.3.
	Мощность объекта, объем выполняемых работ
	Объем выполняемых работ:

Бестраншейная прокладка (методом ГНБ) труб ПЭ D110мм – один участок: 62 м.

	2.4.
	Цели использования результатов работ и конечный результат выполнения работ
	Улучшение технического состояния объекта, обеспечивающего бесперебойное водоснабжение населения.

	3.Цена  договора 

	3.1.
	Источник финансирования
	Средства  АО «Юганскводоканал».

	3.2.
	Лимит финансирования и начальная цена договора


	 466 666 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей  67 копеек, в том числе НДС

	3.3.
	Порядок формирования цены договора
	Цена  договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением  договора, в полном объеме и надлежащего качества, в т. ч. материалов, командировочных, транспортных затрат,  расходов по уплате налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей. 


	3.3.
	Форма, сроки, порядок оплаты работ, в том числе размер авансовых платежей по этапам работ
	Перечисление аванса не предусмотрено. Оплата за 100% выполненных работ, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, за фактически выполненные работы, в течение 7 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. 


	4.Изменение условий  договора

	4.1.
	Изменение объема работ в ходе исполнения договора
	Допускается, по согласованию сторон.

	5.Требования к участникам размещения  заказа, предусмотренные предметом договора 

	5.1.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные предметом договора 
	Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

 -не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса цен;

 -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупки;

- отсутствие у указанного лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

  -Наличие свидетельства саморегулируемой организации на допуск работам: 

п.16. Устройство наружных сетей водопровода. (в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в порядке требований части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса.

Указанные требования предъявляются ко всем участникам  открытого запроса цен



	5.2.
	Дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные предметом  договора
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки


	5.3.
	Квалификационные требования, требования к опыту работ  участника размещения заказа 
	 Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

	6.Требования к выполнению работ

	6.1.
	Общие требования к выполняемым работам
	Выполнение работ  согласно схеме производства работ (приложение №1 на 1 листе) в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.


	6.2.
	Требования к качеству работ, к безопасности выполнения работ
	Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать действующим нормативным документам в строительстве и договору. 

При производстве работ соблюдать требования СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение наружные сети и сооружения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.12г. №390, Федерального закона РФ от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного федеральным законом от 22.07.08 №123-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.

 Контроль качества и других законодательных документов и нормативных актов, регламентирующих безопасность выполнения работ. 

Все применяемые материалы, трубы, готовые изделия, узлы, должны иметь  сертификаты.


	6.3.
	Требования к техническим характеристикам работ
	Производство работ должно осуществляться в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», внутренними регламентами и правилами действующими на территории АО «ЮВК», в соответствии с требованиями условий, полученными при согласовании производства земляных работ с  заинтересованными организациями.



	6.4.
	Требования к результатам работ (функциональные характеристики)
	Результат выполненной подрядчиком работы должен соответствовать условиям  договора  и в момент передачи исполнительной документации заказчику обладать свойствами, указанными в  договоре, и в пределах гарантийного срока быть пригодным для установленного  договором использования.


	7.Срок и объем гарантии

	7.1.
	Требования по объему гарантий качества выполняемых работ
	Гарантии качества выполненных работ распространяются на весь результат работ, выполненный подрядчиком.



	7.2.
	Требования по сроку гарантий на результаты выполняемых работ
	5 лет



	8.Место, сроки и условия выполнения работ

	8.1.
	Место выполнения работ
	ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, трубопровод холодного водоснабжения в 14 мкр. д №12.


	8.2.
	Сроки (периоды) выполнения работ

	Три календарных дня с момента подписания договора. 

	8.3.
	Срок действия   договора
	С даты подписания   договора и до 30.12.2025года.

	8.4.
	Условия выполнения работ. Привлечение субподрядных организаций.
	Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами или силами привлеченных субподрядных организаций. 

Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и ведет учет всех выявленных нарушений. 



	9.Порядок сдачи и приёмки результатов работ

	9.1.
	Условия сдачи и приемки результатов работ
	До  начала производства строительно-монтажных работ подрядчику необходимо предоставить:

-документ, подтверждающий квалификацию лиц, ответственных за производство работ (удостоверение, сертификат);

-документы, удостоверяющие  происхождение, номенклатуру и качественные характеристики  материалов и конструкций и сертификатов соответствия об использовании.

Приёмка выполненных работ производится в течение двух рабочих дней и подтверждается подписанием представителями заказчика и подрядчика актов ввода в эксплуатацию и актов освидетельствования скрытых работ. 



	9.2.
	Требования по передаче  заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	В день  подписания актов выполненных работ, подрядчик передаёт заказчику исполнительную документацию: 

- 1 экземпляр исполнительной документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 

	10.Особые условия

	10.1.
	Авторские права
	нет

	10.2.
	Иные требования к работам, связанные с определением их соответствия потребностям заказчика
	нет



Приложение: Ведомость объемов работ – на 1 листе.
