ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению лабораторных исследований питьевой воды и воды из скважин для нужд МП ПУ "ВОДОКАНАЛ"

ОКПД2: 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 28 февраля 2027 года, по заявке Заказчика.

Место нахождения Исполнителя: территория Калининградской области.

После оказания услуг Исполнитель передает Заказчику протокол лабораторных исследований.

Доставка и отбор проб производится Заказчиком.

Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации.

| № | Показатели | Объект испытаний | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Обобщенные колиформные бактерии | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Escherichia coli (E.coli) | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Энтерококки | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Колифаги | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Запах при температуре 20 градусов по С | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Запах при температуре 60 градусов по С | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Привкус | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Цветность | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Мутность | Вода питьевая | 530 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Водородный показатель | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Жесткость общая | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Окисляемость перманганатная | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Нефтепродукты суммарно | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Фенольный индекс | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | ПАВ анионоактивные (суммарно) | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Общий органический углерод | Вода питьевая | 6 |
|  |  | Вода из скважин | 128 |
|  | Алюминий | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Барий | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Бериллий | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Бор | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Железо | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Кадмий | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Марганец, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Медь, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Молибден, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Мышьяк, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Никель, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Нитраты | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Ртуть, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Свинец, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Селен, суммарно | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Стронций | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Сульфаты | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Фториды | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Хлориды | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Хлороформ | Вода питьевая | 1 |
|  | Хром | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Цианиды | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Цинк | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Г-ГХЦГ (линдан) | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | ДДТ (сумма изомеров) | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Суммарная альфа- и бета- активность радионуклидов | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |
|  | Радон | Вода питьевая | 1 |
|  |  | Вода из скважин | 32 |

Оказание услуг производится в соответствии с:

- Федеральный Закон РФ от 22.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон РФ от 07 декабря 2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление Правительства от 6 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"