Приложение № 1 к документации зап‍﻿﻿​‌﻿‍﻿﻿﻿‌​​‌‌﻿﻿​‍​‍‌‌‍‍роса цен

Техническое задание

на поставку жидкого хлора в контейнерах для нужд МУП «ВКС»

1.Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № | Наименование | ОКПД 2 | Характеристика | Ед. изм. | Кол‍‍-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хлор жидкий | 20.13.21.111 (О) | Соответствует ГОСТ 6718-93 Хлор жидкий. Технические условия Сорт: 1 Область применения: для обеззараживания воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения и стоков; Агрегатное состояние при нормальных условиях – газ; По физико-химическим показателям жидкий хлор должен соответствовать требованиям; Объемная доля хлора: не менее 99,6 %; Массовая доля воды: не более 0,04 %; Массовая доля треххлористого азота: не более 0,004 %; Массовая доля нелетучего остатка: не более 0,10 %, | тонн | 107,65 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2.Место поставки товара:

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Совхозная, д. 42А (участок фильтровальной станции)

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. 3-го Интернационала, д. 219 (участок ОС ХБК)

3.Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2026 г. в соответствии с направленными заявками Заказчика.

Поставка партии товара, указанной в Заявке (не более 6 контейнеров – 5,610 т., осуществляется Поставщиком в течении 7 (семи) календарных дней с даты получения заявки. Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки партии товара информирует Заказчика о дате поставки.

4.Условия поставки товара: Поставка товара производится специализированным автомобильным транспортом в специальных контейнерах до складов Заказчика.

Режим работы складов Заказчика: с понедельника по пятницу с 08 ч.30мин.  до 16ч. 00 мин., (суббота, воскресенье – выходной).

Доставка товара осуществляется силами и средствами за счет Поставщика.

Возврат порожней тары автомобильным транспортом осуществляется в течение 60 календарных дней с момента поставки, не считая времени нахождения в пути, за счет Поставщика.

Поставка должна осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 486.

Каждое автотранспортное средство, предназначенное для перевозки жидкого хлора, должно быть укомплектовано в соответствии с Табелем оснащения автомобильного транспорта и экипировки персонала, осуществляющего перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах (Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020  г. № 486).

Табель оснащения автомобильного транспорта и экипировки персонала, осуществляющего перевозку жидкого хлора в контейнерах:

- Набор инструментов для ремонта транспортного средства и тары;

- Противооткатный упор;

- Знак аварийной остановки или мигающий фонарь красного цвета;

- Два знака «Въезд запрещен»;

- Устройства и приспособления для крепления контейнеров в кузове автомашины;

- Буксировочный трос;

- Переносной или индивидуальный индикатор утечки хлора;

- Аптечка;

- Два переносных распыляющих устройства специальной конструкции;

- Комплект «Б» для ликвидации утечек хлора из контейнера;

  - Герметизирующий колпак на арматуру контейнера (для каждого типа используемой тары или универсальный). Рабочее давление избыточное МПА (кг/см²):0,5 (5,0). Номинальный объем 35 л. Основной материал-сталь 09Г2С-2, 09Г2С-12. Должен соответствовать ТУ 3619-070-00217403-2000.

  - Быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из корпуса контейнера – магнитный «захват» типа Консоль (удерживающая сила захвата должна быть не менее 500 кгс, диапазон рабочих температур от -40° C до +50° C, габариты 275*121,5*151,5 мм, минимальный наружный диаметр герметизируемого сосуда 400 мм).

- Мобильные средства оперативной связи.

- Автомобили, перевозящие хлорные контейнеры, должны дополнительно иметь специальный кантователь контейнеров. Кантователь должен соответствовать ТУ 3646-009-87362737-2014.

- Персонал, осуществляющий перевозку затаренного жидкого хлора, должен быть обеспечен комплексом: средств индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, изолирующие ДОТ-600 А2В3Е3Р3), костюмов, изолирующих от химических факторов (Костюм КИХ-5).

В целях осуществления погрузочных-разгрузочных с применением грузоподъемных механизмов поставка должна производиться автотранспортными средствами, с возможностью верхней выгрузки.

Транспортные средства, перевозящие жидкий хлор в контейнерах, должны быть оснащены информационными таблицами (знаками) системы информации об опасности.

Заказчик вправе отказать в разгрузке автомобильного транспорта несоответствующего вышеуказанным требованиям.

Контейнеры должны находиться в собственности или в аренде у производителя жидкого хлора:

Контейнеры не должны иметь:

- истекший срок технического освидетельствования;

- механические повреждения и другие дефекты тары (трещины, вмятины, изменения формы, язвенная коррозия);

- неисправную запорную арматуру.

На каждом контейнере должны быть выбиты отчетливо паспортные данные сосуда. Место клеймения, где выбиты паспортные данные, должно быть зачищено до отчетливого прочтения данных, покрыто бесцветным лаком и обведено белой краской в виде рамки.

При обнаружении несоответствий требованиям к контейнерам, Заказчик составляет односторонний акт о недостатках, в котором фиксируются несоответствия.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления акта о недостатках направляет его Поставщику. Поставщик обязан произвести замену несоответствующих контейнеров с хлором в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения акта.

5.Общие требования к товару: Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к побочному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром:

- паспорт (сертификат) качества товара;

- спецификация (паспорт) по наполнению жидкого хлора в контейнерах;

Паспорт (сертификат) качества должен содержать:

Наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, его сорт, номер партии, номера контейнеров, входящих в партию, дату заполнения контейнеров, массу брутто и нетто, количество товарных мест в партии, результаты проведенных анализов на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ 6718-93.

Сканы товаросопроводительных документов (универсальный передаточный документ), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, направляются на адрес электронной почты Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки.

Поставщик обязан обеспечить наличие подлинников документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сканов товаросопроводительных документов.

До первой поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующий пакет документов, заверенный синей печатью Поставщика:

- Свидетельство о государственной регистрации на основании Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, раздел II.

Копия паспорта безопасности вещества (оформленного согласно ГОСТ 30333-2007);

6.Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 486

7.Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным контрактом и нормативными правовыми актами.

Товар принимают партиями. Партией считают количество товара, однородное по своим качественным показателям и сопровождаемое одним документом о качестве.

Прием специализированных контейнеров с жидким хлором производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 486

Приемка товара по качеству осуществляется путем входного контроля качества каждой партии товара.

Входной контроль каждой партии Товара осуществляется на основании п. 3.7 ГОСТ Р 51232-98 п. 2.8.6 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утвержденных Приказом Госстроя России № 168 от 30 декабря 1999 г.).

Если договором не предусмотрено иное, стороны руководствуются нормативными правовыми актами (в частных случаях).