Техническое задание

на поставку дискового затвора

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| ОКП⁠‌﻿﻿⁠​‌‍‌​﻿‌​​‍‌​​​​﻿‌​﻿﻿﻿⁠‍⁠‌​‌​﻿​‌‍‌‍‍⁠‌‌﻿Д 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 28.14.13.132 | Дисковый затвор |  | ✓ |  |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дисковый затвор | Затвор дисковый поворотный фланцевый Номинальный диаметр (DN): 250 мм; Номинальное давление (PN): не менее 10 бар (1,0 МПа); Тип управления: рукоятка; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259‑2015. Материалы: • корпус: чугун (марка по согласованию с Заказчиком); • диск: чугун (марка по согласованию с Заказчиком); • уплотнение (манжета): EPDM (этилен‑пропиленовый каучук); • крепёж: сталь 35 (ГОСТ 1050‑2013 или аналог); • прокладки: ПОН (паронит общего назначения) по ГОСТ 15180‑86. • Герметичность: класс герметичности-А по ГОСТ 9544‑2015 (отсутствие видимых протечек при испытании). В комплект поставки входят: • Затвор дисковый поворотный фланцевый DN 250 PN 10 — 1 шт. • Фланцы плоские приварные DN 250 PN 10, исполнение В, тип 11 по ГОСТ 33259‑2015 — 2 шт. • Крепёж (болты/шпильки, гайки, шайбы) из стали 35 — комплект на 2 фланцевых соединения. • Прокладки ПОН по ГОСТ 15180‑86 — 2 шт. • Паспорт изделия (на русском языке) — 1 экз. • Сертификат соответствия (или декларация о соответствии) — 1 экз. • Руководство по эксплуатации (на русском языке) — 1 экз. | шт | 4 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2.  Место поставки товара: Республика Башкортостан, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1. До склада Заказчика.

3. Срок поставки товара: в течение 10 (десять) календарных дней с момента заключения Договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

• ГОСТ 33259‑2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

• ГОСТ 9544‑2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

• ГОСТ 15180‑86 «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»;

• ГОСТ 1050‑2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия» (для крепежа).

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.6. При поставке Поставщик обязан предоставить:

• паспорт качества на партию задвижек;

• сертификат соответствия ГОСТ и ТР ТС;

• сертификат пожарной безопасности (для систем пожаротушения);

• декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011;

• протокол испытаний (по запросу);

• сертификаты на материалы фланцев и крепежа;

• санитарно эпидемиологическое заключение (для контакта с питьевой водой);

• товарно транспортную накладную;

• счёт фактуру (УПД).

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором