УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Региональная сетевая компания»

_____________ Мирный А.С.

«____» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке и выполнение работ по ремонту счётчиков электрической энергии.

Екатеринбург 2025 год

Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика: оказание услуг по демонтажу/монтажу ПУ, поверке и выполнение работ по ремонту счётчиков электрической энергии (далее - ПУ) с целью поддержания их в работоспособном состоянии, обеспечения их дальнейшей надёжной эксплуатации.

- Требования к оказанию услуг/выполнению работ:

  - Цель оказываемых услуг/выполняемых работ, основание для оказания услуг/выполнения работ:

Исполнитель оказывает услуги по демонтажу/монтажу ПУ, ремонту и поверке ПУ, согласно перечню работ п. 10.

Услуги/работы оказываются на основании заявок Заказчика. Заявка на оказание услуг/выполнение работ направляется Исполнителю посредством электронной почты и/или по телефону и/или на бумажном носителе.

Работы выполняются с применением оборудования и использованием запасных частей и материалов Исполнителя. Стоимость запасных частей и материалов включена в стоимость работ/услуг.

  - Перечень оказываемых услуг/выполняемых работ:

Для оказания услуг/выполнения работ Исполнитель по согласованию с Заказчиком производит демонтаж ПУ с объекта потребителя  и устанавливает обратно за свой счет. Объекты потребителей Заказчика расположены в следующих городах: г.К-Уральский, г.Среднеуральск, г.Н.Серги, г.Североуральск, г. Краснотуринск, г.Серов, Первоуральск, г. Тавда

В заявке указываются адреса объектов потребителей и контактная информация для связи с потребителем.

Поверка ПУ осуществляется по месту деятельности Исполнителя или с привлечением организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений.

В случае необходимости выполнения дополнительных работ по ремонту ПУ, в том числе выявленной по результатам диагностики в процессе оказания Услуг, Заказчик информирует об этом Исполнителя.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком целесообразность проведения ремонта ПУ и, при необходимости, внеплановые поверки.

После завершения оказания услуг/выполнения работ, Исполнитель информирует об этом Заказчика.

- Общие требования к данным услугам/работам:

  - Исполнитель осуществляет оказание услуг по поверке ПУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерения, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», методик поверки СИ и Договора.

  - У Исполнителя должен быть действующий договор с государственным региональным центром метрологии либо соисполнитель, если он сам таковым не является.

Исполнитель обязан назначить своего полномочного представителя, имеющего право осуществлять оперативную связь с уполномоченным представителем Заказчика, о чем письменно уведомить Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора посредством электронной почты rsk@sv-rsk.ru.

  - Исполнитель должен оказать услуги/выполнить работы качественно, в соответствии с действующими нормами, ГОСТами, правилами, руководствами по эксплуатации, техническими условиями, процедурами технического обслуживания, установленными заводами–изготовителями.

  - Исполнитель несет полную ответственность за сохранность принятых в поверку (ремонт) ПУ в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель несёт ответственность за действие лиц, которых он привлёк к исполнению своих обязанностей. Соисполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к оказываемым им Услугам/выполняемым им Работам.

- Место оказания услуг/выполнения работ:

Оказание услуг по поверке и выполнение работ по ремонту ПУ осуществляется по месту осуществления деятельности Исполнителя и (или) по месту деятельности привлекаемых соисполнителей.

- Сроки оказания услуг / выполнения работ:

  - Начало: с момента заключения договора;

Окончание: 31 января 2027 г.

  - Работы по ремонту и поверке ПУ по каждой заявке должны быть выполнены в течение 7 (семи) дней с момента передачи ПУ Заказчиком Исполнителю, после согласования с Заказчиком целесообразности проведения ремонта ПУ согласно п.1.2. технического задания.

- Требования к безопасности при выполнении работ/ оказанию услуг:

  - За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

  - Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

  - Исполнитель отвечает за качество работ/оказание услуг и гарантирует работоспособность ПУ при условии соблюдения всех требований нормативной и технической документации.

  - Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

- Требования к Исполнителю:

  - Для оказания услуг/выполнения работ у Исполнителя должны быть в наличии:

- Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений (с Приложением «Область аккредитации», включающей весь перечень поверяемых средств измерений, указанных в Проекте договора). Совокупность областей аккредитации Исполнителя и привлекаемых соисполнителей должна покрывать весь спектр оборудования Заказчика;

- договоры (соглашения) с соисполнителями, имеющими аттестат аккредитации на право проведения поверки.

- Требования к сдаче услуг/работ:

  - Сдача-приёмка оказанных услуг/выполненных работ по каждой заявке производится путём подписания сторонами Актов оказанных услуг/Актов выполненных работ. Датой выполнения работ/оказания услуг считать дату подписания сторонами Акта оказанных услуг/выполненных работ.

  - По окончании оказания услуг/выполнения работ, должны быть предоставлены следующие документы:

- протокол результатов поверки ПУ, ссылка на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о регистрации поверки ПУ, должна быть установлена пломба с поверительным клеймом на винтах корпуса ПУ, паспорт ПУ(при наличии) с отметкой о поверке и оттиском клейма, либо извещение о непригодности, согласно требованиям приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Акт оказанных услуг/выполненных работ в 2х экземплярах;

-счет-фактура (при наличии);

-счет.

  - Вся документация, указанная в п. 7.2, должна быть оформлена на русском языке.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

- Требования по объему гарантий качества работ:

8.1.	Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту составляет не менее 3 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством РФ.

8.2.	При обнаружении дефектов, в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Исполнитель после оформления двухстороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

- Порядок оценки и оплаты услуг/работ:

  - Оплата оказанных услуг/выполненных работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта оказанных услуг/ выполненных работ в срок не более 35 (тридцати пяти) календарных дней, а в случае если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания.

  - Цена Договора является лимитом, заложенным Заказчиком на оказание услуг/выполнение работ и не обязательно к его выборке Заказчиком. Фактический объем договора будет определяться совокупным объемом оказанных услуг/выполненных работ по заявкам Заказчика и не может превышать Цену Договора. При этом договор заключается на основании Прейскуранта, определенного по результатам закупки.

- Перечень работ по ремонту и поверке счетчиков электроэнергии

| № п/п | Перечень работ, наименование услуги |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Статический однофазный счётчик |
| 1.1 | Демонтаж прибора учета на объекте потребителя |
| 1.2 | Диагностика |
| 1.3 | Разборка / сборка, осмотр, ревизия |
| 1.4 | Замена конденсаторов |
| 1.5 | Замена литиевой батареи |
| 1.6 | Регулировка и калибровка |
| 1.7 | Программирование |
| 1.8 | Поверка |
| 1.9 | Установка/монтаж прибора учета на объекте потребителя |
| 2 | Статический трёхфазный счётчик |
| 2.1 | Демонтаж прибора учета на объекте потребителя |
| 2.2 | Диагностика |
| 2.3 | Разборка / сборка, осмотр, ревизия |
| 2.4 | Замена конденсаторов |
| 2.5 | Замена литиевой батареи |
| 2.6 | Регулировка и калибровка |
| 2.7 | Программирование |
| 2.8 | Поверка |
| 2.9 | Установка/монтаж прибора учета на объекте потребителя |
|  | Типы поверяемых счётчиков. |
|  | Однофазные: МЗЭП СОЭ-5, СОЭ-55, АГАТ; Меркурий200; Энергомера СЕ102; НЕВА; ЛЭМЗ 2726. |
|  | Трёхфазные: МЗЭП СТЭ 560, СТЭ561, АГАТ; Меркурий 230,231,236; Энергомера СЕ301, ЦЭ6822; НЗИФ ПСЧ, СЭТ; |
|  | НЕВА; ЛЭМЗ ЦЭ2727. |

При заключении договора данное Техническое задание будет перенесено в Приложение № 1 к Договору. Сведения, указанные в Техническом задании, необходимые для проведения закупочной процедуры не включаются в договор, заключаемый по ее результатам.