Техническое задание

на поставку (отпуск) дизельного топлива через АЗС по топливным картам

- Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | 19.20.21.315 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» Экологический класс: не ниже К5 Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг Сезонность: летнее | литр | 175 000 |

2. Место поставки товара: АЗС, находящиеся на территории: Россия, Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем на отрезке ул. Шахтерская от пересечения с ул. Юбилейная до ул. Пригородная или на расстоянии до 50 метров до указанной территории; г. Кызыл на отрезке ул. Магистральная от пересечения с ул. Пригородная до ул. Бай-Хаакская или на расстоянии до 50 метров до указанной территории; г. Кызыл на отрезке ул. Калинина от пересечения с ул. Бай-Хаакская до ул. Индустриальная или на расстоянии до 50 метров до указанной территории; г. Кызыл по ул. Индустриальная или на расстоянии до 50 метров до указанной территории. Режим работы АЗС: круглосуточно (без выходных и праздничных дней). Параметры АЗС позволяют заезд автобусов с габаритами до 10,8 м в длину, 2,6 м в ширину и 3,5 м в высоту.

3. Срок поставки товара: с даты заключения Договора до 31 декабря 2026 года. Товар отпускается ежедневно и круглосуточно.

Топливо отпускается Заказчику на АЗС Поставщика пластиковым картам. Срок пластиковых карт должен быть неограниченным.

4. Пластиковые карты:

4.1. В течение 1 (одного) календарного дня после получения заявки от Заказчика обеспечить его картами во временное пользование и предоставить всю необходимую информацию по их использованию. Факт выдачи карт должен сопровождаться составлением акта приема-передачи;

4.2. Выборка нефтепродуктов через АЗС и поставки дизельного топлива по пластиковым картам с использованием электронных топливных карт (далее – карты) может производиться на любых автозаправочных станциях из числа указанных в полученном от поставщика перечне по выбору заказчика на автозаправочных станциях (далее – АЗС) в пгт. Каа-Хем Кызылского района, г. Кызыл Республики Тыва.

4.3. Отпуск топлива по картам должен осуществляться Поставщиком до полного использования или полного получения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором объемов дизельного топлива. Срок действия предоставляемых Поставщиком карт – бессрочный.

4.4. Направлять Заказчику детализированную расшифровку операций по картам – информацию о времени, месте, количестве заправленного топлива по каждой карте, информацию об остатке денежных средств.

4.5. Выборка топлива по картам, полученным от поставщика, производится заказчиком в любое время (круглосуточно) в течение срока поставки в количестве, необходимом заказчику, в пределах, установленных по Договору.

4.6. До полного исполнения обязательств по Договору гарантировать бесплатное обслуживание (включая отсутствие комиссии за отпуск Товара с АЗС при оплате картами) и замену карт в случае выхода их из строя (из-за несанкционированного использования, повреждения, заводского дефекта, и т.д.).

5.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

5.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

5.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

6. Общие требования к товару:

6.1. Товар должен строго соответствовать ГОСТам, отпускаться по пластиковым картам на заправках Поставщика.

6.2. Право собственности на электронные карты переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, подготовленного Поставщиком.

6.3. Поставщик обязан предоставить действующий перечень всех АЗС с адресами, на которых будет производиться обслуживание пластиковых карт и сообщать в дальнейшем письменно об изменении перечня в течение 2-х дней с момента возникновения изменений.

6.4. Наличие на АЗС Поставщика одновременно всех видов топлива, указанных в техническом задании.

6.5. АЗС должны быть оснащены официальной контрольно-кассовой техникой. На АЗС после заправки пластиковой картой оператор должен выдавать кассовый чек с указанием цены топлива, количества залитого топлива.