# РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Номер извещения: | 32615901657 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Поставка котлов для нужд МУП «ВКС». |
| Способ проведения закупки: | ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | http://etp-region.ru |

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: | МУП «ВКС» |
| Место нахождения: | 624760, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,РАЙОН ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ,ГОРОД ВЕРХНЯЯ САЛДА,УЛИЦА ПАРКОВАЯ, дом 1а |
| Почтовый адрес: | 624760, Свердловская, Верхняя Салда, Парковая, дом 1а |
| Контактная информация |  |

Адрес электронной почты: ujkh-zakupki@mail.ru

Номер контактного телефона: 8-962-313-57-05

Ответственное должностное лицо: Стафеева Ольга Борисовна

Поступил запрос о разъяснении положений документации запроса цен в электронной форме:

Входящий запрос 7314: Запрос на разъяснение

Текст запроса:

Добрый день. К поставке требуется котел с торговой маркой ARCUS SOLIDA. Предусматривается ли поставка котла с иной торговой маркой, наименованием (эквивалент)?

В ответ на ваш запрос на разъяснение №7314 от 13.04.2026 г. сообщаем:

Эквивалент не предусматривается.

Оборудование подобрано исходя из технического решения для выполнения конкретного вида задач, в соответствии с решениями по унификации устанавливаемого вида оборудования и обеспечения надёжности и безопасной эксплуатации.