ИЗМЕНЕНИЯ

Техническое задание

на поставку котл​﻿﻿​​‌ов для нужд МУП «ВКС»

- Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол‌‌-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел PREMIUM C-820.01 | Тип Котлов: Водогрейные, жаротрубные Номинальная теплопроизводительность, кВт: 820 Расход топлива (8000 ккал/м3/ч): 94,5 КПД, %: не менее 93 Корпус котла и жаровая труба изготовлены из стали 09Г2С, в т.ч. дымогарные трубки второго хода из бесшовной котловой трубы. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2495х1470х1630 | шт. | 3 |
|  | Проставка | Проставка для компенсации длины пламенной трубы | шт | 3 |
|  | Доставка | Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика | Усл. ед. | 1 |

2. Место поставки: 624762, Свердловская область, г.Верхняя Салда,ул.Труда, д. 1

3. Срок поставки: в течение 60  (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика.

Также внесены изменения в сроки окончания подачи заявки и проведения процедуры запроса цен

| 8.2. | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ «17» апреля 2026г, 10:00 (время местное заказчика) |
| --- | --- | --- |
| 8.3. | Место, дата рассмотрения заявок | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А «17» апреля 2026г. |
| 8.4. | Место, дата и время проведения запроса цен в электронной форме | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ «20» апреля 2026г, 11:00 (время местное заказчика) |
| 8.5. | Место, дата подведения итогов | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А «20» апреля 2026г. |