УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ВКС»______________Мусатов В.И.

«___»_________2026 г.

Техническое задание

на поставку котл​﻿﻿​​‌ов для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.30.11.120 | Котел PREMIUM C-820.01 |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.20.230 | Проставка для компенсации длины пламенной трубы |  |  | ✓ |
| 3 | 52.29.20.000 | Доставка |  |  |  |

- Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол‌‌-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел PREMIUM C-820.01 | Тип Котлов: Водогрейные, жаротрубные Номинальная теплопроизводительность, кВт: 820 Расход топлива (8000 ккал/м3/ч): 94,5 КПД, %: не менее 93 Корпус котла и жаровая труба изготовлены из стали 09Г2С, в т.ч. дымогарные трубки второго хода из бесшовной котловой трубы. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2495х1470х1630 | шт. | 3 |
|  | Проставка | Проставка для компенсации длины пламенной трубы | шт | 3 |
|  | Доставка | Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика | Усл. ед. | 1 |

2. Место поставки: 624762, Свердловская область, г.Верхняя Салда,ул.Труда, д. 1

3. Срок поставки: в течение 60  (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.