ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку товаров (реабилитационное оборудование) в целях реализации  мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов для нужд ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Зап‍‍рет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.22.129 | Комплект тренажеров для механотерапии |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 2 | 32.50.50.190 | Опора для стояния "Буратино" | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Требуемое конкретное значение или Диапазон | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект тренажеров для механотерапии | Назначение |  | Комплект механических тренажеров для упражнений, восстанавливающих и корректирующих различные движения верхних конечностей, должен быть предназначен для реабилитации верхних конечностей у различных групп пациентов, в том числе детей от 3 лет, инвалидов-колясочников, гериатрических пациентов | 4 | шт |
|  |  | Оборудование должно быть предназначено для упражнений, восстанавливающих и корректирующих движения верхних конечностей от плечевых до пястно-фаланговых суставов |  | наличие |  |  |
|  |  | Количество тренажеров |  | ≥ 10 шт |  |  |
|  |  | 1) Тренажер «спираль-горизонталь»: Вид - Оснащение направляющей - Материал бегунка - Тренажер должен быть размещён на деревянной подставке - длина подставки - ширина подставки - Высота тренажера - |  | представлять собой горизонтальную направляющую, выполненную из металла с прочным порошковым покрытием; свободно перемещаемым по ней бегунком натуральное дерево или экологически-чистый пластик наличие ≥ 38 и ≤ 42 см ≥ 18 и ≤ 22 см ≤ 35 см |  |  |
|  |  | 2) Тренажер «спираль-вертикаль»: Вид - Количество витков спирали - Оснащение направляющей - Материал бегунка - Спиралевидная направляющая должна быть надежно закреплена на деревянной подставке - длина подставки - ширина подставки - Высота тренажера - |  | должен представлять собой спиралевидную направляющую, выполненную из металла с прочным порошковым покрытием ≥ 3 шт свободно перемещаемым по ней бегунком, натуральное дерево или экологически-чистый пластик наличие ≥ 35 и ≤ 45 см ≥ 15 и ≤ 25 см ≤ 50 см |  |  |
|  |  | 3) Тренажер для сгибания-разгибания пальцев: Вид - Количество петель для пальцев - Элементы тренажера должны быть надежно закреплены на деревянной подставке - длина подставки - ширина подставки - Высота тренажера - |  | должен представлять собой систему из петель для пальцев рук и упора под предплечье регулируемого по высоте ≥ 6 шт Наличие ≥ 35 и ≤ 45 см ≥ 15 и ≤ 25 см ≤ 25 см |  |  |
|  |  | 4) Тренажер «винтовое вращение»: Вид - Покрытие ползунка - Диаметр ползунка - Тренажер должен быть надежно закреплен на деревянной подставке - длина подставки - ширина подставки - Высота тренажера - |  | должен представлять собой металлическую резьбовую штангу с резьбовым ползунком, установленную на деревянные стойки, натуральное деверево или экологически-чистый пластик, ≥ 40 мм наличие ≥ 38 и ≤ 42 см ≥ 18 и ≤ 22 см ≤ 15 см |  |  |
|  |  | 5) Тренажер «лесенка для пальцев»: Вид - длина подставки - ширина подставки - Количество ступенек лесенки - Количество положений лесенки по углу наклона относительно подставки - Высота тренажера с подставкой - Конструктивно должна быть обеспечена возможность использования лесенки на горизонтальной поверхности без применения подставки - |  | должен представлять собой лесенку из натурального дерева, размещённую на специализированной деревянной подставке ≥ 28 и ≤ 32 см ≥ 13 и ≤ 18 см ≥ 7 шт ≥ 2 шт ≤ 33 см наличие |  |  |
|  |  | 6) Тренажер «панель с винтами»: Вид - Количество винтов - количество разновидностей головок винтов - Конструктивно должен обеспечиваться процесс вкручивания - выкручивания винтов на высоту - Длина тренажера - ширина тренажера - высота тренажера - |  | должен представлять собой трехступенчатую настольную панель, выполненную из натурального дерева на которой должны быть размещены металлические винты с головками различных форм. ≥ 12 шт ≥ 4 шт ≥ 2 см ≥ 28 и ≤ 32 см ≥ 18 и ≤ 22 см ≤ 12 см |  |  |
|  |  | 7) Тренажер «панель с гайками»: Вид - Количество винтов - количество типоразмеров гаек - Длина тренажера - ширина тренажера - высота тренажера - |  | должен представлять собой трехступенчатую настольную панель, выполненную из натурального дерева на которой должны быть закреплены металлические винты различного диаметра с накручивающимися на них гайками. ≥ 12 шт ≥ 3 шт ≥ 28 и ≤ 32 см ≥ 18 и ≤ 22 см ≤ 16 см |  |  |
|  |  | 8) Тренажер для развития координации: Вид - количество парных геометрических фигур - стилусы из натурального дерева - |  | должен представлять собой деревянную настольную панель, на поверхности которой должны быть расположены углубления в виде парных геометрических фигур, ≥ 4 шт ≥ 2 шт |  |  |
|  |  | 9) Тренажер «шнуровка»: Вид - В пластинах должна быть отверстия, предназначенные для завязывания и развязывания шнурков, которые так же должны входить в комплект поставки - Тренажер может быть расположен на одной панели с тренажером для имитации движений рук в бытовой деятельности - |  | должен представлять собой комплект парных пластин, выполненных из прочного гибкого материала и закреплённых на деревянной панели. наличие наличие |  |  |
|  |  | 10) Тренажер для имитации движений рук в бытовой деятельности: Вид - Компоненты, имитирующие часто встречающиеся в повседневной жизни приспособления, а именно: кнопка дверного звонка, щеколда, имитация электрической розетки с вилкой, имитация выключателя света, дверной крючок, поворотная ручка, накладка дверная с навесным замком - Все компоненты тренажера должны быть надежно закреплены на деревянной панели - К каждому компоненту тренажера должен быть обеспечен свободный доступ руки пациента - С задней стороны панели должны быть предусмотрены элементы для установки панели на стену - Длина панели - Высота панели - Совместно с тренажером для имитации движений рук в бытовой деятельности на панели может быть закреплен тренажер шнуровка - |  | должен представлять собой отдельно закрепленные на деревянной настенной панели компоненты, имитирующие часто встречающиеся в повседневной жизни приспособления наличие наличие наличие наличие ≥ 45 и ≤ 55 см ≥ 55 и ≤ 65 см наличие |  |  |
|  |  | На все элементы тренажеров выполненных из натурального дерева должно быть нанесено экологически чистое покрытие, допускающее многократную гигиеническую обработку традиционными средствами. |  | наличие |  |  |
|  |  | На нижней поверхности подставок всех настольных тренажёров должны быть установлены противоскользящие элементы. |  | наличие |  |  |
|  |  | В комплекте: 1. Гарантийный талон, паспорт 2. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором, в соответствии с законодательством РФ. |  | наличие |  |  |
| 2 | Опора для стояния "Буратино" | Качественная | Назначение | Позволяет развить у ребенка навыки вертикального положения, удержания равновесия, контроля переноса центра тяжести с одной ноги на другую | 1 | шт |
|  |  | Качественная | Вид | опора для удержания в вертикальном положении |  |  |
|  |  | Качественная | Подголовник | Съемный |  |  |
|  |  | Качественная | Столик с настройкой высоты под рост ребенка - Диапазон высоты - | наличие ≥ 60 и ≤ 75 см |  |  |
|  |  | Качественная | Возможность фиксация тела с четырех сторон | наличие |  |  |
|  |  | Качественная | Индивидуально настраиваемые коленные фиксаторы | наличие |  |  |
|  |  | Качественная | Система крепления стоп, оснащенная анатомическими подпяточниками, с возможностью регулировки по ширине | наличие |  |  |
|  |  | Качественная | Регулировка подголовника по высоте | наличие |  |  |
|  |  | Количественная | Типоразмер - Возраст пациента - | 2 ≥ 4 и и ≤ 7 лет |  |  |
|  |  | Качественная | Конструкция оснащена колесиками с тормозами на задней паре | наличие |  |  |

Установка, настройка, пуско-наладка оборудования производится силами Поставщика, а именно:

всё оборудование должно быть собрано, установлено и настроено по месту нахождения Заказчика. Все материалы необходимы для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.

- Место Поставки Товара: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 6.

3. Срок поставки товара: с момента подписания Договора в течение 70 рабочих дней.

3.1. Разгрузка оборудования, сборка, пусконаладочные работы и обучение персонала работе на оборудование производится за счёт и силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.