ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насоса фекального СМ 150-125-315 для нужд МУП «ВКС»

1.	Описание объекта закупки:

| ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 28.13.14.110 | Насос фекальный СМ 150-125-315 |  | ✓ |  |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Ограничение»  допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос фекальный СМ 150-125-315 (без двигателя) | CM 150-125-315 - сточно-массный (фекальный) насос Подача (номинальная) - 200 м3/ч. Напор - 32 м Давление на входе в насос - не более 2,5 кгс/см2. Мощность, потребляемая насосом (макс.), - 29 кВт. Частота вращения - 1450 об/мин. КПД насоса -69%. Диаметр входного патрубка - 150 мм, диаметра выходного патрубка - 125 мм, диаметр рабочего колеса 320 мм. Область применения: поверхностный водозабор, дренаж, канализация, металлургия, горное дело. Перекачиваемая среда чистая вода, загрязнённая вода, канализационные стоки. Температура перекачиваемой жидкости - от - 10 до +80 °С. Содержание абразивных частиц - до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы - 2% Предельное содержание газа в перекачиваемой среде - 5%. | шт. | 1 |

2. Место доставки товаров: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.

3. Сроки поставки товаров: в течение 50 рабочих дней с даты подписания договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика).

3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.