ИЗМЕНЕНИЯ

Техническое задание

на поставку насосного агрегата Х65-50-160 для нужд МУП «ВКС»

- Объ‍‌﻿‌﻿﻿‌‌﻿‍​﻿‌‌‌‌‌‍‍ект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 28.13.14.110 | Насосный агрегат |  | ✓ |  |

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосный агрегат Х65-50-160 на раме | Подача: 25 (6/95) (м3/ч, (л/с)) Напор: 32 м Давление на входе в насос: не более 0,35 (3,5) МПа (кгс/см2), Максимальная мощность насоса: 4,3 кВт Частота вращения: 48(2900) с-1(об/мин) Параметры энергопитания: - род тока: переменный - напряжение: 220, 380 В - частота тока: 50 Гц Проточная часть: хромоникелевая сталь 12X18Н9ТЛ Уплотнение насоса: двойное сальниковое уплотнение В комплект поставки входит: Двигатель: 1 шт Мощность: 5,5 кВт Частота вращения: 3000 (об/мин) | Шт. | 1 |

| 8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие и их рассмотрения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Место, дата начала приема заявок | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ С момента публикации извещения на электронной площадке «16» апреля 2026г. |
| 8.2. | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ «24» апреля 2026г.,12:00 (время местное заказчика) |
| 8.3. | Место, дата рассмотрения заявок | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А «24» апреля 2026 г. |
| 8.4. | Место, дата и время проведения запроса цен в электронной форме | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ «27» апреля 2026 г. 13:00 (время местное заказчика) |
| 8.5. | Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А «27» апреля 2026 г. |