Приложение №2

к документации о проведении

запроса цен   в электронной форме

Техническое задание

на поставку насосного агрегата Х65-50-160 для нужд МУП «ВКС»

- Объ‍‌﻿‌﻿﻿‌‌﻿‍​﻿‌‌‌‌‌‍‍ект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 28.13.14.110 | Насосный агрегат |  | ✓ |  |

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосный агрегат Х65-50-160 на раме | Подача: 25 (6/95) (м3/ч, (л/с)) Напор: 32 м Давление на входе в насос: не более 0,35 (3,5) МПа (кгс/см2), Максимальная мощность насоса: 4,3 кВт Частота вращения: 48(2900) с-1(об/мин) Параметры энергопитания: - род тока: переменный - напряжение: 220, 380 В - частота тока: 50 Гц Проточная часть: хромоникелевая сталь 12X18Н9ТЛ Уплотнение насоса: двойное сальниковое уплотнение В комплект поставки входит: Двигатель: 1 шт Мощность: 5,5 кВт Частота вращения: 3000 (об/мин) | Шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д.1а

3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика).

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.