Техническое задание

на поставку медицинских изделий (шприц)

- Объект закупки:

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (З‌﻿‍⁠⁠‌⁠﻿​﻿‌‌‌‍﻿﻿‌﻿﻿‌‌‌‍﻿‍‍​⁠‍﻿⁠‍‍​​⁠​‍​⁠⁠‍‌﻿апрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.13.110 | Шприц инъекционный |  | Применено поз. 385 - Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шприц инъекционный | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный, номинальный объем 5,0 мл с ценой деления не более 0,2мл, с дополнительной градуировкой до не менее 6 мл, имеет абсолютно прозрачный цилиндр, покрытый силиконовой смазкой, нетоксичную манжету на поршне в форме конуса с тремя уплотнительными кольцами контакта, исключающую протекание лекарственных средств, обеспечивающую плавность хода поршня в цилиндре, полную герметичность шприца. Соединение иглы и шприца типа "Luer-Slip", концентрическое положение наконечника. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали марки x2crni 18-9, имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой. Игла должна быть надета на конус, что позволяет непосредственно сразу применять шприц без дополнительной операции надевания иглы на шприц и экономит время мед. Персонала при экстренных процедурах. Размер иглы не менее 22G*1½ 0,7мм, длина не менее 38мм. Шприц упакован с надетой иглой в индивидуальную упаковку, изготовленную из высокотехнологичного ПВХ с возможностью выхода токсичных газов. Шприцы имеют сертификаты Госстандарта РФ, ISO, CE. | шт | 12 000 |

2. Место поставки товара: 660059, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт имени Газеты Красноярский Рабочий, 75

3. Срок и условия поставки товара: с момента заключения Договора в течение 30 календарных дней

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.