|  | Утверждаю Генеральный директор ГУП РТ «УК ТЭК 4» __________ Монгуш Х. С. «___» _________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

поставку запорной арматуры для ремонта оборудования котельных и тепловых сетей

- Предмет закупки

## 1. Предметом закупки является право заключения договора на поставку запорной арматуры для ремонта оборудования котельных и тепловых сетей согласно спецификации №1 к настоящему ТЗ для нужд ГУП РТ «УК ТЭК 4»

- Цель технического задания

  - Установить требования к закупаемому товару по качеству, потребительским свойствам и техническим характеристикам.

5. Место и условия поставки товара

5.1. Место поставки товара:

5.1.1. Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1 – котельная Ак-Довуракского участка;

5.1.2. Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун, г. Шагонар, ул. Энергетиков, д. 9 – котельная Шагонарского участка;

5.1.3. Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, в 850 м западнее от с. Хову-Аксы -котельная Хову-Аксынского участка;

5.1.4. Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д.28 – котельная Чаа-Хольского участка;

5.2. Поставка товара осуществляется партиями в срок, не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора.

5.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком. Стоимость транспортных расходов должна быть учтена в стоимости поставляемого товара и дополнительному возмещению не подлежит.

5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, предотвращающую ее повреждение при транспортировке. Перевозка должна производиться в транспортировочном каркасе, крытым транспортом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков. Способ доставки должен обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида оборудования. Товар должен поставляться в невозвратной таре. Разгрузка товара на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика.

6. Объем поставки товара

6.1. Объём закупки согласно спецификации №1 к настоящему техническому заданию.

7. Требования к поставляемому товару:

  - Общие требования:

- поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной;

- тара и упаковка должны обеспечивать сохранность оборудования при его транспортировке и хранении, товар должен быть в заводской оригинальной, запечатанной упаковке с указанием технических характеристик;

- продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации, на каждую единицу поставляемого товара должен быть заводской паспорт;

- вся сопроводительная документация должна быть на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемым товаром;

- поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме в заданных условиях в течение установленного срока службы;

- маркировка оборудования должна иметь четкие обозначения, должна быть выполнена на русском языке и сохраняться весь срок службы оборудования;

- предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего ТЗ и действующим в РФ нормативным документам;

- в комплект запасных частей и принадлежностей должны входить все материалы и инструменты необходимые для монтажа, наладки и эксплуатации оборудования.

- металлические конструкции и изделия должны быть окрашены цинковым покрытием с предварительным грунтованием. Покрытие должно быть атмосферостойким, рассчитанным на все условия эксплуатации. Гарантийный срок изделия должен распространяться также на окраску.

  - Требования охраны окружающей среды

- поставляемое оборудование должно быть экологически безопасно и не должно наносить вред окружающей среде.

  - Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

- гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию;

- в период гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в поставляемом оборудовании и материалах;

- в случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик должен самостоятельно за свой счет произвести замену вышедшего из строя оборудования.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Службы ПТО- заместитель главного инженера | Айызан А.А. |
| Согласовано: |  |
| Начальник Ак-Довуракского участка | Дубков А.А. |
| Начальник Шагонарского участка | Хомушку Ч.Х. |
| Начальник Хову-Аксынского участка | Машпалдыр В.В. |
| Начальник Чаа-Хольского участка | Баир В.Д. |

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку запорной арматуры для ремонта оборудования

котельных и тепловых сетей

Спецификация на поставку запорной арматуры для ремонта оборудования

котельных и тепловых сетей

- Объект закупки:

| №, п/п | Наименование материала или оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ак-Довуракский участок (г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентиль высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 с условным диаметром 80 мм, на номинальное давление 10 МПа, под сварку, управление рукояткой, изготовленный по ТУ 2913-001-1536247-2004 (с исполнением предусмотренным для ремонта и ревизии вентиля) | шт | 4 |  |
| 2 | Вентиль высокого давления 1С11-5с условным диаметром 50 мм, на номинальное давление 10 МПа, под сварку, управление рукояткой, изготовленный по ТУ 2913-001-1536247-2004 (с исполнением предусмотренным для ремонта и ревизии вентиля) | шт | 6 |  |
| 3 | Вентиль высокого давления 1С-11-3М с условным диаметром 20 мм, на номинальное давление 10 МПа, под сварку, управление рукояткой, изготовленный по ТУ 2913-001-1536247-2004 (с исполнением предусмотренным для ремонта и ревизии вентиля) | шт | 10 |  |
| 4 | Вентиль высокого давления 1с-11-1М условным диаметром 10 мм, на номинальное давление 10 МПа, под сварку, управление рукояткой, изготовленный по ТУ 2913-001-1536247-2004 (с исполнением предусмотренным для ремонта и ревизии вентиля) | шт | 20 |  |
| 5 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 15 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74, (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 40 |  |
| 6 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 20 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74, (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 20 |  |
| 7 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 32 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 30 |  |
| 8 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 40 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 24 |  |
| 9 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 50 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 26 |  |
| 10 | Отвод стальной с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 2,8 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 46 |  |
| 11 | Отвод стальной с наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 30 |  |
| 12 | Отвод стальной с наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 20 |  |
| 13 | Отвод стальной с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 14 | Отвод стальной с наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 5,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 15 | Отвод стальной с наружным диаметром 159 мм и толщиной стенки 6 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 16 | Отвод стальной с наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |  |
| 17 | Задвижка стальная клиновая 30с64нж с условным диаметром 200 мм, на условное давление 2,5 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 4 |  |
| 18 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 150 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 8 |  |
| 19 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 100 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 10 |  |
| 20 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 80 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 10 |  |
| 21 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 50 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 3 |  |
| 22 | Фланец стальной плоский с диаметром 150 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 10 |  |
| 23 | Фланец стальной плоский с диаметром 100 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |  |
| 24 | Фланец стальной плоский с диаметром 80 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |  |
| 25 | Фланец стальной плоский с диаметром 150 мм, на давление Pу25, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |
| 26 | Фланец стальной плоский с диаметром 200 мм, на давление Pу25, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |
| 27 | Кран шаровый латунный трехходовой муфтовый с условным диаметром 15 мм, под манометр G1/2", М20*1,5. | шт | 30 |  |
| 28 | Клапан (вентиль) запорный 998-20-0 Ру 37,3 Ст20 ТУ 3742-010-71228244-2008 | шт | 4 |  |
| 29 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 32 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 16 |  |
| 30 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 80 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 12 |  |
| 31 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 100 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 12 |  |
| 32 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 150 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 15 |  |
| 33 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку 30с976нж Ду 150 Ру63, Класс А, тип Б с электроприводом, из стали 20, по ГОСТ 9544-2015 | шт | 3 |  |
| Шагонарский участок (г. Шагонар, ул. Энергетиков, д. 9) |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 20 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 95 |  |
| 2 | Отвод стальной с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 3 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 100 |  |
| 3 | Отвод стальной с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 100 |  |
| 4 | Отвод стальной с наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 100 |  |
| 5 | Отвод стальной с наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | ши | 10 |  |
| 6 | Отвод стальной с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | ши | 30 |  |
| 7 | Отвод стальной с наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 5,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 68 |  |
| 8 | Отвод стальной с наружным диаметром 159 мм и толщиной стенки 6 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 38 |  |
| 9 | Отвод стальной с наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |  |
| 10 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 32 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 26 |  |
| 11 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 40 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 26 |  |
| 12 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 50 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 72 |  |
| 13 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 80 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 38 |  |
| 14 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 100 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 32 |  |
| 15 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 150 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 8 |  |
| 16 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 200 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением, с редуктором | шт | 4 |  |
| 17 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 250 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением, с редуктором | шт | 4 |  |
| 18 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 300 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением, с редуктором | шт | 2 |  |
| 19 | Фланец стальной плоский с диаметром 300 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 20 | Фланец стальной плоский с диаметром 250 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |
| 21 | Фланец стальной плоский с диаметром 200 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |
| 22 | Фланец стальной плоский с диаметром 150 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |  |
| 23 | Фланец стальной плоский с диаметром 100 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 25 |  |
| 24 | Фланец стальной плоский с диаметром 80 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 25 | Фланец стальной плоский с диаметром 50 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 16 |  |
| 26 | Фланец стальной плоский с диаметром 40 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 12 |  |
| 27 | Кран шаровый латунный трехходовой муфтовый с условным диаметром 15 мм, под манометр G1/2", М20*1,5. | шт | 100 |  |
| Чаа-Хольский участок (с. Чаа-Холь, ул. Ленина 28) |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 100 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 10 |  |
| 2 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 50 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 30 |  |
| 3 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 20 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 40 |  |
| 4 | Кран шаровый латунный трехходовой муфтовый с условным диаметром 15 мм, под манометр G1/2", М20*1,5. | шт | 30 |  |
| 5 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 200 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 6 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 150 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 6 |  |
| 7 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый с условным диамтером 150 мм на условное давление 16 кг/см2 | шт | 3 |  |
| Хову-Аксынский участок (в 850 м западнее от с. Хову-Аксы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 80 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |  |
| 2 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 100 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 3 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 150 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 4 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 200 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |  |
| 6 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 20 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 30 |  |
| 7 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 32 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 20 |  |
| 8 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 40 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 20 |  |
| 9 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 50 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 10 |  |
| 10 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 65 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 6 |  |
| 11 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 80 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 6 |  |
| 12 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 100 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 6 |  |
| 13 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 50 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 2 |  |
| 14 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 40 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 20 |  |
| 15 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 32 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 20 |  |
| 16 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 25 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 20 |  |
| 18 | Дисковый затвор с условным диаметров 300 мм, на условное давление 1,6 МПа с редуктором по ГОСТ 9544-2015 | шт | 4 |  |
| 19 | Дисковый затвор с условным диаметров 250 мм, на условное давление 1,6 МПа с редуктором по ГОСТ 9544-2015 | шт | 4 |  |
| 20 | Дисковый затвор с условным диаметров 200 мм, на условное давление 1,6 МПа с редуктором по ГОСТ 9544-2015 | шт | 6 |  |
| 21 | Дисковый затвор с условным диаметров 150 мм, на условное давление 1,6 МПа, по ГОСТ 13547-2015 с редуктором | шт | 10 |  |
| 22 | Дисковый затвор с условным диаметров 100 мм, на условное давление 1,6 МПа, по ГОСТ 13547-2015 | шт | 10 |  |
| 23 | Дисковый затвор с условным диаметров 80 мм, на условное давление 1,6 МПа, по ГОСТ 13547-2015 | шт | 12 |  |
| 24 | Дисковый затвор с условным диаметров 65 мм, на условное давление 1,6 МПа, по ГОСТ 13547-2015 | шт | 6 |  |
| 25 | Дисковый затвор с условным диаметров 50 мм, на условное давление 1,6 МПа, по ГОСТ 13547-2015 | шт | 16 |  |
| 26 | Кран шаровый латунный трехходовой муфтовый с условным диаметром 15 мм, под манометр G1/2", М20*1,5. | шт | 40 |  |
| 27 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 250 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 2 |  |
| 28 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 200 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 6 |  |
| 29 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 150 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 10 |  |
| 30 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 100 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 15 |  |
| 31 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 80 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 6 |  |
| 32 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 65 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 6 |  |
| 33 | Межфланцевый резиновый компенсатор диаметром 50 мм, рабочее давление 1,6 МПа по ГОСТ 12815-80 | шт | 15 |  |
| 34 | Отвод стальной с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 2,8 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 35 | Отвод стальной с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 36 | Отвод стальной с наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 40 |  |
| 37 | Отвод стальной с наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 38 | Отвод стальной с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 4 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 39 | Отвод стальной с наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 5,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |  |
| 40 | Отвод стальной с наружным диаметром 159 мм и толщиной стенки 6 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 |  |
| 41 | Отвод стальной с наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 7 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 16 |  |
| 42 | Фланец стальной плоский с диаметром 300 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 43 | Фланец стальной плоский с диаметром 250 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 44 | Фланец стальной плоский с диаметром 200 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |
| 45 | Фланец стальной плоский с диаметром 150 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |
| 46 | Фланец стальной плоский с диаметром 100 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2016 | шт | 24 |  |
| 47 | Фланец стальной плоский с диаметром 80 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 22 |  |
| 48 | Фланец стальной плоский с диаметром 65 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 10 |  |
| 49 | Фланец стальной плоский с диаметром 50 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 10 |  |
| 50 | Фланец стальной плоский с диаметром 40 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 40 |  |
| 51 | Фланец стальной плоский с диаметром 32 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 40 |  |
| 52 | Фланец стальной плоский с диаметром 25 мм, на давление Pу16, изготовленный по ГОСТ 33259-2015 | шт | 30 |  |
| Участок Водоканал с. Хову-Аксы (в 850 м западнее от с. Хову-Аксы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод стальной с наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 2 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 25 |  |
| 2 | Отвод стальной с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 2,8 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 24 |  |
| 3 | Отвод стальной с наружным диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм на 90 градусов, из стали марки 20, изготовленный по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |  |
| 4 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 80 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 4 |  |
| 5 | Кран стальной шаровый фланцевый полнопроходный LD КШ.Ц.Ф с условным диаметром 100 мм, на условное давление 16 кгс/см2, с фланцевым исполнением | шт | 4 |  |
| 6 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 32 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 15 |  |
| 7 | Кран стальной шаровый муфтовый полнопроходный с условным диаметром 20 мм, на условное давление 16 кгс/см2 | шт | 25 |  |
| 8 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 20 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 25 |  |
| 9 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 32 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 25 |  |
| 10 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 40 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 10 |  |
| 11 | Вентиль запорный муфтовый латунный с диаметром 50 мм, на номинальное давление 1,6 МПа, изготовленный по ГОСТ 9086-74 (основные параметры характеристик 15б1бр) | шт | 10 |  |
| 12 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 100 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 6 |  |
| 13 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с условным диаметром 80 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 5762-2002 | шт | 6 |  |
| Всего по участку Водоканал с. Хову-Аксы |  |  |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Настоящее приложение к техническому заданию будет прилеплена к договору.