Техническое задание

на поставку топливно-энергетических ресурсов

для нужд ООО «Энергия»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 06.10.10.212 | Нефть сырая |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| Наименование округа поставки | Вид топлива | Технические характеристики товара | Объем топлива, тонн | Тара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таймырский Долгано-Ненецкий Муниципальный округ Красноярского края | Нефть сырая | Соответствует требованиям ГОСТ Р 51858-2020 Нефть. Общие технические условия Плотность нефти при температуре 20 °С: не более 850,0 кг/м3 Плотность нефти при температуре 15 °С: не более 853,6 кг/м3 Массовая доля воды%: не более 0,5 % Массовая концентрация хлористых солей: не более 100 мг/дм3 Массовая доля механических примесей: не более 0,05 % | 2800 | наливом |

- Место поставки товара: 647460, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, село Хатанга, склад ГСМ ООО «Энергия»

- Срок Поставки: с момента заключения договора по 30 августа 2026 года.

- Требования к качественным характеристикам товаров:

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

  - Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

- Тара и упаковка

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

5.2. Товар отгружается в таре, соответствующей техническим требованиям ГОСТ 15846-2002 и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке. Упаковка и тара должны обеспечивать сохранность товара при многократной перевалке. Товар, предъявляемый к перевозке, должен удовлетворять требованиям:

А) ГОСТ 26653-2015 – транспортировка груза;

Б) ГОСТ 15846-2002 – тара и упаковка груза;

В) ГОСТ 14192-96 – маркировка груза.