Техническое задание

Выполнение аварийных работ по ремонту балконных плит в МКД по адресу: ул. Пионерская, д.2а.

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение аварийных работ по ремонту балконных плит в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Коммунар, ул. Пионерская, д.2а.

2. Цели использования результатов работ: устранение разрушений балконных плит жилого дома и приведение их в надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, санитарными требованиями к условиям проживания населения.

3. Авансовый платёж: не предусмотрен.

4. Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания следующих документов:

- акта выполненных работ (Приложение №3);

- УПД (универсального передаточного документа);

- счёта.

5. Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

6. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.

7. Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

8. Общие требования к выполнению работ:

Требования к техническим характеристикам работ определены в настоящем техническом задании и по видам работ указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию Заказчика. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объём работ, указанный в Техническом задании. Работы должны выполняться с учётом того, что они проводятся в жилых многоквартирных домах.

- все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, силами и средствами;

- выполнение работ в полном объёме и установленные сроки, надлежащего качества;

- устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе;

- Подрядчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ;

- в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика;

- поставлять на объект собственными силами необходимые материалы, а также осуществлять их приёмку, разгрузку и складирование;

- все материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком за свой счёт;

- при выполнении скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Каждый вид скрытых работ сдавать пооперационно с оформлением актов на скрытые работы и фотофиксацией. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчика, принятию и оплате Заказчиком не подлежат. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

- Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства Работ, при приёмке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта. При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.

- Подрядчик обязан за свой счёт осуществлять систематическую, а по окончании Работ, окончательную уборку территории объекта от строительного и бытового мусора.

- вывоз мусора строительного мусора производится силами Подрядчика;

- Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов;

- перед началом выполнения работ, Подрядчик должен проинформировать население (заказчик, подрядчик, ФИО и телефоны ответственных лиц, сроки начала и окончания работ).

9. Объем выполняемых работ: выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии и в объемах, установленных в Техническом задании, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ, действующими в Российской Федерации.

10. Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, результатам работ:

Работы необходимо производить в соответствии со следующей нормативной и правовой документацией:

- ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 13 июня 2023 г. N 240-ФЗ) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр), (ред. от 28.03.2022);

- ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.12.2023 № 653-ФЗ);

- Нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-технической документацией, государственными стандартами, действующими строительными нормами и правилами, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, предназначенными для данных видов работ.

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства Российской Федерации и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

Все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику по окончании производства работ. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.

Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства жителям МКД.

До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме, выполнить работы согласно настоящего Технического задания, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 2 года с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ, УПД. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

11. Порядок сдачи и приёмки работ: работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи – приёмки выполненных работ (Приложение №3), УПД. В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счёт средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приёмки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

12. Требования по объёму гарантий качества работ: в полном объёме на все виды работ.

- Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приёмке работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течении гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или применённых материалов не соответствует требованиям документации и СП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан принимать участие в комиссии по установлению причин возникновения дефектов.

Главный инженер								М.Н. Быков

Приложение № 1

к Техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение аварийных работ по ремонту балконных плит в МКД по адресу: ул. Пионерская, д.2а |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ, материалов | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Очистка низа балконной плиты от отслоения бетона | м2 | 43,00 |
| 2 | Обработка оголенной арматуры антикоррозионным покрытием | шт / балконов | 16,00 |
| 3 | Огрунтовка низа балконной плиты | м2 | 43,00 |
| 4 | Восстановление сколов и выбоин без вывода геометрии плиты | шт / балконов | 16,00 |
| 5 | Окраска низа балконной плиты | м2 | 43,00 |

| Составил: | Начальник ПТО |  |  | Н.С. Гончарова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_______________

от «____» __________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перечень объёмов ремонтных работ балконных плит в МКД

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | объём | Стоимость работ (руб.), в т.ч. НДС / НДС не облагается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за единицу | всего |
| 1 | Очистка низа балконной плиты от отслоения бетона | м2 | 43,00 |  |  |
| 2 | Обработка оголенной арматуры антикоррозионным покрытием | шт / балконов | 16,00 |  |  |
| 3 | Огрунтовка низа балконной плиты | м2 | 43,00 |  |  |
| 4 | Восстановление сколов и выбоин без вывода геометрии плиты | шт / балконов | 16,00 |  |  |
| 5 | Окраска низа балконной плиты | м2 | 43,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Общая стоимость составляет ___________ руб. (_____________________ рублей) _____ копеек, в т.ч. НДС / НДС не облагается.

| «Заказчик» Директор МУП «ЖКС г. Коммунар» ___________________ С.В. Панкратов | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_______________

от «____» __________ 2026 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №_____

по договору № ______ от «____» _________ 2026 г.

«Выполнение аварийных работ по ремонту балконных плит в МКД по адресу: ул. Пионерская, д.2а»

г. Коммунар									«___» ___________ 2026г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная служба города Коммунар» Гатчинского муниципального округа (сокращенное - МУП «ЖКС г. Коммунар»), далее именуемое Заказчик, в лице главного инженера Быкова Михаила Николаевича, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | объём | Стоимость работ (руб.) НДС не облагается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за единицу | всего |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

1.	Выполненные Подрядчиком работы по Договору № ____ от «____» ___________ 2026 г., требованиям Заказчика удовлетворяют полностью.

2.	Стоимость работ составляет ____ (_______рублей) __ копеек, в т.ч. НДС / не облагается

3.	Стороны претензий друг к другу не имеют.

4.	Настоящий Акт является основанием для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.

| «Заказчик» Главный инженер МУП «ЖКС г. Коммунар» ___________________ М.Н. Быков | «Подрядчик» |
| --- | --- |