ТЕХНИЧ‌‌⁠‍﻿​﻿​‌​‌‌﻿⁠⁠‌﻿⁠​​⁠﻿‌​‍‌⁠﻿⁠⁠⁠​‍‌​​⁠﻿⁠‌​‌‌​ЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для капитального ремонта трубопровода ХВС

1.	Описание объекта закупки:

| ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 28.14.13.142 | Втулка |  | ✓ |  |
| 42.21.12.151 | Отводы |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 28.14.13.142 | Втулка |  | ✓ |  |
| 42.21.12.151 | Отводы |  |  | ✓ |
|  | Тройник |  |  |  |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 28.14.13.142 | Втулка |  | ✓ |  |
| 42.21.12.151 | Отводы |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 22.21.21.122 | Труба |  |  | ✓ |
| 28.14.13.142 | Втулка |  | ✓ |  |
| 42.21.12.151 | Отводы |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.11.129 | Седелка |  | ✓ |  |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 28.14.13.142 | Втулка |  | ✓ |  |
| 42.21.12.151 | Отводы |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | Наружный диаметр: 10 мм. Толщина стенки: 6,6 мм. Материал: полиэтилен марки ПЭ100 SDR: 17 Номинальное давление (PN): 10 атм | м. | 100 |
|  | Втулка | Наружный диаметр (Ø): 110 мм. Материал: полиэтилен марки ПЭ100 SDR: 17 | шт. | 4 |
|  | Отводы | Диаметр. 110 мм Угол поворота. 90 градусов. Материал: полиэтилен марки ПЭ100 SDR: 17 Удлинённый хвостовик наличие | шт. | 4 |
|  | Фланец | Диаметр: 100 мм Тип: приварной. Материал: сталь. | шт. | 4 |
|  | Фланец | Тип: расточенный под ПЭ втулку Материал. Сталь. Диаметр. 110 мм | шт. | 4 |
|  | Труба | Наружный диаметр: 160 мм. Толщина стенки: 9,5 мм. SDR: 17 Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | м. | 408 |
|  | Втулка | Диаметр: 160 мм. Материал: полиэтилен ПЭ100. SDR (стандартное размерное отношение): 17. Тип: литая, удлинённая. | шт. | 14 |
|  | Отводы | Диаметр: 160 мм. Угол изгиба: 90°. Материал: полиэтилен ПЭ100. SDR (стандартное размерное отношение): 17. | шт. | 12 |
|  | Тройник | Диаметры основной: 160 мм Диаметр ответвлений 110 мм Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR (стандартное размерное отношение): 17. | шт. | 1 |
|  | Фланец | Диаметр: 150 мм Тип присоединения: под приварку Материал: сталь | шт. | 14 |
|  | Фланец | фланец стальной расточенный под ПЭ втулку Ø160мм Тип: Расточенный под ПЭ втулку Диаметр: 160 мм Материал: сталь. | шт. | 14 |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» Наружный диаметр: 159 мм Толщина стенки 4.5 мм Материал: сталь | м. | 6 |
|  | Труба | Наружный диаметр: 225 мм. Толщина стенки: 13,4 мм. SDR (стандартное размерное отношение): 17 Номинальное давление (PN): 10 атм Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | м | 791 |
|  | Втулка | Тип: литая удлиненная Диаметр (DN): 225 мм. SDR: 17. Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | шт. | 4 |
|  | Отводы | Диаметр (DN): 225 мм. Угол изгиба: 90 градусов SDR: 17. Материал: полиэтилен марки ПЭ100 Удлинённый хвостовик наличие | шт. | 8 |
|  | Фланец | Диаметр (Ду/DN): 200 мм. Тип присоединения: под приварку. Материал: сталь | шт. | 4 |
|  | Фланец | Тип: стальной расточенный под ПЭ втулку Диаметр (Ду/DN): 225 мм. Материал: сталь | шт. | 4 |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» Внешний диаметр 219 мм Толщина стенки 4 мм | м. | 6 |
|  | Труба | Наружный диаметр: 315 мм. Толщина стенки: 18,7 мм. SDR (стандартное размерное отношение): 17 Номинальное давление (PN): 10 атм Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | м. | 222 |
|  | Втулка | Наружный диаметр: 315 мм. Вид: литая удлиненная SDR (стандартное размерное отношение): 17 Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | шт. | 4 |
|  | Отводы | Наружный диаметр: 315 мм. Угол изгиба: 90° SDR (стандартное размерное отношение): 17 Материал: литой полиэтилен марки ПЭ100 | шт. | 8 |
|  | Фланец | Наружный диаметр: 300 мм. Тип: стальной приварной Материал: сталь | шт. | 4 |
|  | Фланец | Тип: расточенный под ПЭ втулку Наружный диаметр: 300 мм. Материал: сталь | шт. | 4 |
|  | Седелка | Диаметр основной трубы: 315 мм. Диаметр ответвления: 63 мм. Материал: полиэтилен ПЭ100. SDR 11. | шт. | 1 |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» Внешний диаметр 57 мм Толщина стенки 3 мм | м. | 200 |
|  | Втулка | Наружный диаметр: 225 мм. Вид: литая удлиненная SDR (стандартное размерное отношение): 17 Материал: полиэтилен марки ПЭ100 | шт. | 4 |
|  | Отводы | Наружный диаметр: 225 мм. Угол изгиба: 90° SDR (стандартное размерное отношение): 17 Материал: литой полиэтилен марки ПЭ100 Удлинённый хвостовик наличие | шт. | 8 |
|  | Фланец | Наружный диаметр: 200 мм. Тип: стальной приварной Материал: сталь | шт. | 4 |
|  | Фланец | Тип: расточенный под ПЭ втулку Материал. Сталь. Диаметр 225 мм | шт. | 4 |

2. Место доставки товаров: 169840, Республика Коми, г. Инта, терминал любой транспортной компании позволяющей получить товар на территории г. Инта.

3. Сроки поставки товаров: в течение 30 календарных дней с момента оплаты аванса.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара до терминала любой транспортной компании позволяющей получить товар на территории г. Инта

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни Заказчика.

3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.