ОП‌ИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медоборудования для нужд ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН»

- Наименование поставляемого товара его характеристики и количество:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национ‍‍‌альный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.50.22.129 | Стул для душа со спинкой |  | Применено поз. 394 - Кресла-стулья с санитарным оснащением; опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки на колесиках); поручни (перила) для самоподнимания угловые, прямые (линейные) и откидные; ходунки на колесах; ходунки шагающие складные, регулируемые по высоте. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |
| 2 | 32.50.22.129 | Ходунки шагающие |  | Применено поз. 394 - Кресла-стулья с санитарным оснащением; опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки на колесиках); поручни (перила) для самоподнимания угловые, прямые (линейные) и откидные; ходунки на колесах; ходунки шагающие складные, регулируемые по высоте. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |
| 3 | 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением |  | Применено поз. 394 - Кресла-стулья с санитарным оснащением; опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки на колесиках); поручни (перила) для самоподнимания угловые, прямые (линейные) и откидные; ходунки на колесах; ходунки шагающие складные, регулируемые по высоте. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |
| 4 | 32.50.22.128 | Костыль с опорой под локоть |  | Применено поз. 393 - Костыли. Применяется только для мед.изделий (подп. "п" п. 4) |  |

| № п/п | Наименование товара, Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул для душа со спинкой | Стул для ванны должен быть изготовлен из гигиенического прочного пластика. Материал рамы не менее алюминий. Наличие отверстий для стекания воды на спинке и на сиденье. Спинка стула должна быть съемная, оснащена ручкой для удобства использования. Ширина опоры спины не менее 48 см. Наличие у стула для ванны противоскользящих насадок на ножках. Регулировка высота: наличие Регулируемая высота: в диапазоне от более 74 см и до не менее 92 см, в не менее 3-х положениях. Общая ширина не менее 48 см. Высота сидения не менее 35 см. Ширина сиденья не менее 48 см. Глубина сидения не менее 33 см. Грузоподъемность не менее 120 кг. | шт | 3 |
| 2 | Ходунки шагающие | Тип: ходунки шагающие. Предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Наличие замка на передней части конструкции. Возможность складывания и раскладывания конструкция ходунков за счет нажатия на фиксаторы. Общая высота регулируется в диапазоне от не более 750 мм и до не менее 930 мм Общая длина – не менее 460 мм Общая ширина –не менее 580 мм Ширина в сложенном состоянии – не более 100 мм Расстояние между поручнями – не более 465 мм Диаметр наконечника – не более 28 мм Высота наконечника – не более 57 Вес не более 2,5 кг Грузоподъемность: не менее 100 кг | шт | 3 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа должен быть предназначен для пользования в помещениях и в комнатах личной гигиены. Рама кресла-стула должна быть выполнена из нержавеющей стали. Рама кресла-стула должна иметь устойчивую опору на поверхности. Общая длина - не более 52 см Общая высота должна регулироваться по высоте: от не менее 67 и до не более 82 см в не менее 7 положениях. Высота спинки не более 25,5 см. Общая ширина должна регулироваться от не менее 63,5 и до не более 84 см. Ширина сиденья не более 38,5см Расстояние между поручнями не менее 44 см. Грузоподъемность кресла-стула не менее 130 кг. Наличие подлокотников с противоскользящими накладками Судно кресла-стула из гигиенического пластика, съемное, с крышкой. | шт | 3 |
| 4 | Костыль с опорой под локоть | Костыль телескопический с кнопочной фиксацией, обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Должен быть изготовлен из легкого высокопрочного алюминиевого сплава. Локтевой обхват и рукоятка должны быть выполнены из прочного нескользящего износостойкого пластика. Костыль с опорой под локоть должен комплектоваться резиновой насадкой, прочной, не скользящей, сменной. Высота регулируется: от не менее 865 и не более 1180 мм в не менее 10 положениях Шаг регулировки высоты: не более 25 мм | шт | 2 |

2. Место поставки товара: 187650, Россия, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, 6

3. Условия поставки Товара: товар поставляется по заявке Заказчика в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.