2

Раздел 3
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. директора-главного инженера
МУП «Ухтаводоканал»

_______________С.М. Яхин
«____» мая 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку гипохлорита натрия
1. Описание объекта закупки:
1.1. Объектом закупки является поставка гипохлорита натрия.
1.2. Гипохлорит натрия используется для обеззараживания природных и сточных вод в хозяйственно – питьевом водоснабжении.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

	№№ п/п
	Наименование и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Гипохлорит натрия 
ОКПД2 20.13.32.110 «О»

должен соответствовать требованиям:
- Внешний вид - жидкость зеленовато-желтого цвета;

- Коэффициент светопропускания, не менее 20 %
- Массовая концентрация активного хлора, не менее 190 г/дм³;

- Массовая концентрация щелочи в пересчете Na ОН, не более 10-20 г/дм³;

- Массовая концентрация железа, не более 0,02 г/дм³;

- Гипохлорит натрия (Na ClO) должен соответствовать ГОСТ-11086-76 с изм. №1,2
	Тт

	33


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. 

3. Место поставки Товара:
Республика Коми, г. Ухта, п. Ярега, ул. Первомайская, дом 1 «А».
4. Условия поставки:
4.1. Доставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика до адреса Заказчика, указанного в п. 3 настоящего технического задания. 

4.2. Товар поставляется всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта в емкостях из полиэтилена по 1 куб.м. (1,26 т) с металлической обрешеткой, на деревянном поддоне, со сливным вентилем в нижней части емкости.

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру и документацию, подтверждающую качество товара.

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Факт передачи Товара подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, счетом, счетом-фактурой/УПД, подписанными уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.
5. Сроки поставки товара:
5.1. Поставка Товара осуществляется партиями в адрес Заказчика с момента заключения Договора по предварительной заявке Заказчика, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения такой заявки от Заказчика.

5.2.  Расходы по доставке тары Поставщику возлагаются на Поставщика Товара.
6. Требования к качеству товара:
6.1. Каждая поставляемая партия гипохлорита натрия должна сопровождаться документами, подтверждающими качество продукции (паспорта, сертификаты), его соответствие требованиям ГОСТ и документами, обязательными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям ГОСТ 11086-76 с изм. № 1,2 «Гипохлорит натрия», требованиям безопасности, нормативным документам на указанный товар с учетом области его применения. 
6.3. Требования к качественным характеристикам гипохлорита натрия:

- Внешний вид - жидкость зеленовато-желтого цвета;

- Коэффициент светопропускания, не менее 20 %

- Массовая концентрация активного хлора, не менее 190 г/дм³;

- Массовая концентрация щелочи в пересчете Na ОН, не более 10-20 г/дм³;

- Массовая концентрация железа, не более 0,02 г/дм³.
7. Требования к доставке, разгрузке и приемке товара:
7.1. Доставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика непосредственно по месту хранения гипохлорита натрия всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
7.2.  Гипохлорит натрия принимают партиями. Партией считают количество продукта, однородное по своим качественным показателям и сопровождаемое одним документом о качестве.
Документ о качестве продукции (паспорт, сертификат) должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование продукта, его марку;
номер партии;
дату изготовления;
массу брутто и нетто;
результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;
шифр группы по ГОСТ 19433;
обозначение настоящего стандарта.

7.3.   При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации
7.4.  При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
7.5. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика предъявить его представителю копии документов, подтверждающих качество реализуемой продукции, и ее соответствие требованиям нормативных документов, копии документов, подтверждающих своевременное проведение поверок средств измерений, подтверждающих объем поставляемого Товара.

8. Требования к упаковке и маркировке Товара:
8.1.   Гипохлорит натрия заливают в специальные полиэтиленовые контейнеры по 1 куб. м. (1,26 тонн), принадлежащие Поставщику. Контейнеры перед заполнением должны быть промыты. Упаковка Товара должна быть произведена так, чтобы исключить повреждение Товара при погрузке и транспортировании. 
8.2.   Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционного знака «Беречь от нагрева». Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433 (класс 8, подкласс 8.2, черт. 8, классификационного шифра 8283) и серийного номера ООН 1791.
8.3. Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна быть нанесена на каждую емкость и содержать следующие данные:
-наименование предприятия – изготовителя и его товарный знак;

-наименование и марку продукта;

-номер партии и дату изготовления; 

обозначение настоящего стандарта.
9. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика.
9.1. Гарантия Поставщика на поставляемый товар устанавливается на срок не менее срока, указанного производителем Товара. 

9.2. Поставщик гарантирует, что гипохлорит натрия, поставляемый Заказчику, соответствует требованиям ГОСТ 11086-76 с изм. № 1,2 «Гипохлорит натрия», требованиям безопасности, нормативным документам на указанный Товар с учетом области его применения, и подтверждаться сертификатами, выданными производителем Товара. 

9.3. Поставщик гарантирует, что количество поставляемого Товара соответствует количеству, указанному в заявке Заказчика.

10. Требование к безопасности при поставке товара:
Поставщиком при исполнении Договора не должен наноситься вред имуществу Заказчика, должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, нормы техники безопасности, а также правила внутреннего распорядка, установленные Заказчиком.

	Техническое задание составил:
	
	

	  Начальник СМТС
	_________________________
	Т.Е. Баева


	Согласовано:
	
	

	 Начальник СП «ПВКХ»
	_________________________
	С.В. Руденко 

	 И. о. начальника СП «Южный»
	_________________________
	Л.С. Микитюк


