Техническое задание

на поставку расходных материалов для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 22.19.60.111 | Перчатки ExtraMAX |  | ✓ |  |
| 2 | 22.19.60.111 | Перчатки ExtraMAX |  | ✓ |  |
| 3 | 22.19.71.190 | Презерватив для УЗИ Азри |  |  | ✓ |
| 4 | 32.50.50.190 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ |  |  | ✓ |
| 5 | 32.50.50.190 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ |  |  | ✓ |
| 6 | 32.50.50.190 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ |  |  | ✓ |
| 7 | 32.50.50.190 | Пакет комбинированный самоклеящийся ПСНВ-СТЕРИМАГ |  |  | ✓ |
| 8 | 21.20.23.199 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов |  |  | ✓ |
| 9 | 21.20.23.199 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов |  |  | ✓ |
| 10 | 21.20.23.199 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов |  |  | ✓ |
| 11 | 32.50.50.190 | Мешок патологоанатомический |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки ExtraMAX | Тип-Хирургические Материал-Латекс Цвет-Белый Манжета-С валиком Длина-300+/-10 мм Форма-Анатомическая Стерильность-Стерильно Внутренняя поверхность-Неопудренная Внешняя поверхность-Текстурированная Размер-7 | пара |
| 2 | Перчатки ExtraMAX | Тип-Хирургические Материал-Латекс Цвет-Белый Манжета-С валиком Длина-300+/-10 мм Форма-Анатомическая Стерильность-Стерильно Внутренняя поверхность-Неопудренная Внешняя поверхность-Текстурированная Размер-8 | пара |
| 3 | Презерватив для УЗИ Азри | Длина: 190-200 мм Толщина: 0,05-0,08 мм Материал: натуральный латекс Упаковка: 1 штука в индивидуальной упаковке | шт |
| 4 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых паровым, воздушным, этиленоксидным методами стерилизации. Пакеты крафт представляют собой прямоугольный конверт, склеенный по центральному шву и нижней его части. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Размер 200мм х 300мм | шт |
| 5 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых паровым, воздушным, этиленоксидным методами стерилизации. Пакеты крафт представляют собой прямоугольный конверт, склеенный по центральному шву и нижней его части. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Размер 150мм х 250мм | шт |
| 6 | Пакет самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых паровым, воздушным, этиленоксидным методами стерилизации. Пакеты крафт представляют собой прямоугольный конверт, склеенный по центральному шву и нижней его части. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Размер 300мм х 390мм | шт |
| 7 | Пакет комбинированный самоклеящийся ПСНВ-СТЕРИМАГ | используются в паровых и воздушных стерилизаторах. Предназначены для стерилизации хирургических и косметологических инструментов. Одна сторона пакета – прозрачная, изготовлена из устойчивой к высоким температурам полимерной влагостойкой пленки. Непрозрачная сторона – специальная паропроницаемая водоотталкивающая бумага белого цвета с высоким уровнем эластичности. - Плотность бумаги 60 г/м²; - Герметизация пакета при помощи самоклеящейся ленты. Размер 150мм х 280мм | шт |
| 8 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов | Соответствует требованиям ТУ 22.29.29-003-21109965-2018 Размер -700 x 800 мм Объём- 60 л Материал-полиэтилен Класс- А Цвет- белый | шт |
| 9 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов | Соответствует требованиям ТУ 22.29.29-003-21109965-2018 Размер -700 x 800 мм Объём- 60 л Материал-полиэтилен Класс- Б Цвет- желтый | шт |
| 10 | Пакеты для сбора и утил. мед отходов | Соответствует требованиям ТУ 22.29.29-003-21109965-2018 Размер -700 x 800 мм Объём- 60 л Материал-полиэтилен Класс- Б Цвет- желтый Герметизация: Впаянная полиэтиленовая стяжка | шт |
| 11 | Мешок патологоанатомический | Размер: 1000*2100мм Материал: полиэтилен Расположение молнии: по центру Толщина материала: 200 микрон Наличие ручек: прорубные 2 пары Конфигурация с фальцами | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.