Техническое задание

на поставку медицинских изделий для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 21.20.23.110 | Тест-полоски OneTouch Verio |  | ✓ поз 371 |  |
| 2 | 21.20.23.110 | Тест-полоски |  | ✓ поз 371 |  |
| 3 | 32.50.50.190 | Скальпель |  | ✓ поз 388 |  |
| 4 | 32.50.50.190 | Лезвия |  | ✓ поз 388 |  |
| 5 | 32.50.50.190 | Скальпель |  | ✓ поз 388 |  |
| 6 | 32.50.50.190 | Набор для эпидуральной анестезии |  | ✓ поз 385 |  |
| 7 | 32.50.21.123 | Коннектор T-образный |  | ✓ поз 416 |  |
| 8 | 32.50.13.110 | Фильтр-канюля аспирационная |  | ✓ поз 385 |  |
| 9 | 32.50.13.110 | Фильтр-канюля аспирационная |  | ✓ поз 385 |  |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски OneTouch Verio | Предназначены для использования с глюкометром OneTouch Verio Reflect® для количественного измерения глюкозы (сахара) в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца. Результат через 5 секунд | шт |
| 2 | Тест полоски Сателлит Экспресс | Тест-полоски подходят для использования в глюкометре Сателлит Экспресс. Капиллярная электрохимическая полоска для маленькой капли крови Каждая полоска имеет индивидуальную упаковку. Диапазон показаний от 0,6 до 35,0 ммоль/л В упаковке 50 тест-полосок | уп |
| 3 | Скальпель | Тип- хирургический одноразовый Стерильность-стерильно Размер лезвия 24 Материал-углеродистая сталь | шт |
| 4 | лезвия | назначение- для снятия операционных швов Материал-углеродистая сталь Размер — 45С; Длина — 65 мм; | шт |
| 5 | скальпель | Материал изготовления — нержавеющая сталь; Размер — 24; Однократного применения; Упаковка — индивидуальная; с защитным слайдером -наличие | шт |
| 6 | Набор для эпидуральной анестезии MAXISET | Набор для эпидуральной анестезии включает в себя: Игла Туохи G 16, G 18. Катетер эпидуральный G 20. Фильтр против бактерий и вирусов – 0,2 мкм. Шприц потери сопротивления 10 миллилитров. Фиксатор эпидурального катетера. Фиксатор фильтра против вирусов и бактерий. Игла Туохи изготовлена медицинской нержавейки, имеет длину 90 миллиметров. Катетер эпидуральный нейлоновый, имеет длину 1000 миллиметров, со слепым концом и шестью отверстиями сбоку. | шт |
| 7 | Коннектор T-образный | Конфигурация разъемов: 22M: штекер диаметром 22 мм. 22M/15F: универсальный коаксиальный разъем — снаружи 22 мм внутри 15 мм Материал: прозрачный или матовый медицинский полиэтилен или полипропилен Тип: одноразового использования стерильный | шт |
| 8 | Фильтр-канюля аспирационная "ПолиСпайк-GrСap" | В составе воздушный фильтр 0,1 мкм Игла-дозатор с воздушным отверстием для вливания и забора растворов из флаконов и полужёстких ёмкостей Универсальная игла с воздушным отверстием способствует дополнительной защите медицинского персонала от укола иглой и сопутствующих инфекций | шт |
| 9 | Фильтр-канюля аспирационная "ПолиСпайк- V-Плюс GRCap" | Назначение: применяется для забора лекарств из флаконов различного объема. Имеет клапан обратного тока жидкости, который служит защитой от вытекания лекарственных средств при использования флакона в горизонтальном или в перевёрнутом состоянии | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.