Техническое задание

на поставку медицинского оборудования для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.60.12.129 | Тонометр LD-91 комбинированный |  | ✓поз. 312 |  |
| 2 | 26.60.12.122 | Термометр DT-635 |  | ✓ поз 310 |  |
| 3 | 32.50.21.129 | Увлажнитель (стакан) для концентраторов кислорода HUM AEROpart |  | ✓ поз 357 |  |
| 4 | 32.50.50.190 | Матрас медицинский |  | ✓ поз 377 |  |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр LD-91 комбинированный | Особенности- Механический Фонендоскоп в комплекте- наличие Материал манометра- пластик Диаметр циферблата манометра не менее 50 мм Клапан травления -металлический, игольчатый Диапазон измерения (давление) -20-300 мм рт. ст Размер манжеты 25-36 см Манжета с металлическим кольцом -наличие Количество трубок- 1 Материал манжеты- нейлон Материал камеры манжеты -ТПУ Условия эксплуатации (температура) от +10°С до +40°С Условия эксплуатации (влажность) 85% и ниже Размер прибора 115 x 185 x 75 мм | шт |
| 2 | Термометр DT-635 | Электронный инфракрасный термометр DT-635 предназначен для измерения температуры тела и окружающей среды. Измерение температуры тела возможно двумя способами: в ухе и на лбу. Состав КОМПЛЕКТАЦИЯ Термометр электронный модели DT-635: 1. Основной блок в корпусе — 1 шт. 2. Футляр — 1 шт. 3. Элемент питания (CR2032) — 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 5. Гарантийная карта — 1 шт. 6. Коробка упаковочная картонная — 1 шт Измерение температуры тела, окружающей среды и объекта за 1 секунду Диапазон измерения от 0 °C до 50 °C Габаритные размеры мм: 114х24х33 | шт |
| 3 | Увлажнитель (стакан) для концентраторов кислорода HUM AEROpart | предназначенный для насыщения кислорода влагой перед его подачей пациенту Объем емкости: 350 мл. Скорость потока: до 6 л/мин. Материал: прочный прозрачный пластик со шкалой уровня воды. Размеры: диаметр 75 мм, общая высота 175–180 мм. | шт |
| 4 | Матрас медицинский | Матрас медицинский с активной противопролежневой программой MET AIR PRO-1000 Длина, мм-1950 Ширина, мм-850 Высота матраса, мм-200 Максимальный вес пользователя, кг-250 Регулировка длины цикла-4 положения Тип компрессора-Алюминиевый Тип матраса-Трубчатый Лазерная перфорация-наличие Статичный режим- наличие Сидячий режим- наличие Клапан CPR- наличие Тип управления-Цифровой | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.