Техническое задание

на поставку расходных материалов для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.71.12.110 | Станок для бритья |  |  | ✓ |
| 2 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 3 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 4 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 5 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 6 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 7 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 8 | 22.19.60.119 | Перчатки |  | ✓ |  |
| 9 | 32.99.11.190 | Шапочка берет |  |  | ✓ |
| 10 | 22.22.13.190 | Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № | Наименование товара | Характеристики товара, форма выпуска | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для бритья | Количество лезвий-2 В упаковке, шт.-10 Вид-Одноразовые станки | упак |
| 2 | перчатки | Перчатки смотровые(диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,11-0,13мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2024. Размер L | пара |
| 3 | перчатки DeMAX | Материал: натуральный латекс. Тип: смотровые перчатки. Обработка: однократное хлорирование для улучшения характеристик. Стерильность: нестерильные. Пудра: неопудренные. Поверхность: текстурированная (обеспечивает надежный захват). Цвет: светло-желтый. Размер-М | пара |
| 4 | перчатки DeMAX | Материал: натуральный латекс. Тип: смотровые перчатки. Обработка: однократное хлорирование для улучшения характеристик. Стерильность: нестерильные. Пудра: неопудренные. Поверхность: текстурированная (обеспечивает надежный захват). Цвет: светло-желтый. Размер- S | пара |
| 5 | Перчатки ExtraMAX | Материал-Латекс Текстура-Текстурированные Пудра-Неопудренные Назначение-Хирургические Стерильность-Стерильные Форма-Анатомическая Размер-7.5 Цвет-Светло-желтый | пара |
| 6 | Перчатки ExtraMAX | Материал-Латекс Текстура-Текстурированные Пудра-Неопудренные Назначение-Хирургические Стерильность-Стерильные Форма-Анатомическая Размер-7 Цвет-Светло-желтый | пара |
| 7 | Перчатки ExtraMAX | Материал-Латекс Текстура-Текстурированные Пудра-Неопудренные Назначение-Хирургические Стерильность-Стерильные Форма-Анатомическая Размер-6.5 Цвет-Светло-желтый | пара |
| 8 | Перчатки ExtraMAX | Материал-Латекс Текстура-Текстурированные Пудра-Неопудренные Назначение-Хирургические Стерильность-Стерильные Форма-Анатомическая Размер-8 Цвет-Светло-желтый | пара |
| 9 | Шапочка берет «Шарлотта» | Тип- медицинская одноразовая Диаметр- 50 - 55 см Плотность-15 гр/кв.м Цвет-голубой Материал: Нетканый спанбонд (полипропилен) Фиксация: Оснащена одинарной или двойной мягкой резинкой по краю | шт |
| 10 | Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств УПХЛ-01-«Елат» | Конструкция: Корпус с 4 ячейками и прозрачной выдвижной крышкой-ползунком. Маркировка: Каждая ячейка соответствует времени суток: «Утро», «День», «Вечер», «Ночь». Габариты: 160 × 64 × 19 мм. Материал: Ударопрочный, нетоксичный медицинский пластик, устойчивый к дезинфекции. | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные