Техническое задание

на поставку расходных ​⁠⁠⁠﻿​‍﻿⁠​‍‌​﻿‍⁠﻿﻿⁠​⁠⁠‌‌⁠‌​‍‍﻿‌​‌⁠​﻿⁠​​‍​﻿‍‌материалов для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 17.12.14.142 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 17.12.14.142 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 3 | 17.12.14.142 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 4 | 17.12.14.142 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 5 | 26.60.12.140 | Кабель пациента для электрокардиографии |  |  | ✓ |
| 6 | 26.60.12.140 | Электрод эндокардиальный для наружных электрокардиостимуляторов |  |  | ✓ |
| 7 | 32.50.13.190 | жгут венозный |  |  | ✓ |
| 8 | 32.50.13.190 | Стилет для эндотрахеальных трубок |  |  | ✓ |
| 9 | 32.50.50.190 | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага регистрирующая для ЭКГ Schiller Cardiovit AT-101 | Лента тепловая регистрационная для ЭКГ изготовлена из высококачественной мелованной бумаги, покрытой термическим составом, который реагирует на нагревание. тип используемой бумаги – Z, сложенная в пачки; ширина листа – 80 +/-0,1мм; длина листа – 70 +/- 0,1мм; количество листов в пачке – 275 шт.; наличие диаграммной сетки плотность бумажной основы – 55 +/-5 г/м2; масса одной единицы изделия – не менее 97,02 +/-5 г; толщина бумажной основы – 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны – 83 +/- 3%; оптическая плотность –1,2; | шт |
| 2 | Бумага регистрирующая для ЭКГ MAC-1200 ST/МАС-1600 | Лента регистрационная для ЭКГ имеет ширину 210 мм и длину 295 мм, плотность 70 г/м². Она предназначена для электрокардиографов Cardiosmart MAC-1200 ST (GE Helige-Marquette) и MAC-1600. В одной пачке содержится 150 листов. | шт |
| 3 | Бумага регистрирующая для ЭКГ Schiller Cardiovit AT-10 | Длина ленты 35 метр Длина листа (фальца) 140 мм Количество листов в упаковке 250 лист Назначение для ЭКГ Наличие сетки Тип z-сложенная в пачки Цвет сетки красная Ширина 210 мм Толщина 60 мкм Гладкость мин. 350 Белизна мин. 85% Плотность основы 55+/-5 г/м2 Количество листов в стандартной пачке мин. 250 | шт |
| 4 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | Вид-Рулон Размер-57мм*30м*12мм Область применения-ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ Тип намотки-внутренняя | шт |
| 5 | Кабель пациента для электрокардиографии (ЭКГ) SCHILLER АТ-102 | Количество отведений: 10 (4 конечностных и 6 грудных).Разъем подключения к прибору: DB-15M (15-pin вилка в два ряда с винтовой фиксацией). Длина: магистральный кабель — около 2,1 м; грудные отведения — 0,77 м; конечностные — 1,25 м. Общая длина составляет порядка 3,2–3,45 м. Особенности защиты: встроенная защита от разрядов дефибриллятора (встроенные резисторы 10 кОм) | шт |
| 6 | Электрод эндокардиальный для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ модель 214-100 | предназначен для проведения временной эндокардиальной лечебной стимуляции желудочка сердца. Длина, мм-1000 • Длина для имплантации, мм 800 • Диаметр электрода, F-5.4 • Коннектор установленные постоянно однополюсные штекеры Ø2 мм с разноцветными корпусами "-" чёрный, "+" красный • Катод "-"цилиндр с полусферой (5.7 F) • Площадь, мм2-12 • Анод "+"цилиндр (5.4 F) • Площадь, мм2-22 • Расстояние между катодом и анодом, мм-10 • Электрическое сопротивление (не менее), Ом-50 • Материал токопроводящей жилы-Cr Ni Fe • Материал изоляции полиэтилен -ренгеноконтрастный- • Рекомендуемый интродюсер, F-6-7 | шт |
| 7 | жгут | Ширина, см-2.5 Область применения-венозный Длина, см-40 Механизм фиксации-наличие (с пластмас застежкой) | шт |
| 8 | Стилет для эндотрахеальных трубок,. MEDEREN REF 0125-M181-14 | Размер 14 Для эндотрахеальных трубок (ID) 6.5-10 Упаковка стерильная, индивидуальная Стерилизация оксидом этилена Материал алюминий с ПВХ | шт |
| 9 | Контейнер для сбора острого инструментария МК-01 | Предназначен для бесконтактного сбора острого инструментария . Двойная крышка – заглушка Тип-одноразовый Для класса Б Объем- 0,5 л Размер в сборе: Высота-11,5 см диаметр верхний- 12,1 см диаметр нижний- 9,3 см заглушка-5,5х6,5 см Материал- полипропилен | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.