Техническое задание

на поставку медицинских изделий для нужд ГАУЗ "РЦ ВМТ" Минздрава КБР

| № п/п | Код ⁠‍⁠‌﻿‍‌⁠​﻿​﻿​‍﻿﻿‌‌⁠⁠﻿‍‌​‍﻿﻿‌⁠﻿‌﻿​‍​﻿​​​​​‌‍‌ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 21.20.24.110 | Пластырь-повязка Leiko plaster IV |  | ✓ поз 373 |  |
| 2 | 21.20.24.110 | Пластырь-повязка Leiko plaster |  | ✓ поз 373 |  |
| 3 | 21.20.24.110 | Повязка Cosmopor E Steril |  | ✓ поз 376 |  |
| 4 | 21.20.24.110 | Повязка Cosmopor 35x10 |  | ✓ поз 376 |  |
| 5 | 21.20.24.110 | Пластырь медицинский |  | ✓ поз 373 |  |
| 6 | 21.20.24.131 | Марля медицинская |  | ✓ поз 375 |  |
| 7 | 21.20.24.160 | Салфетки |  | ✓ поз 376 |  |
| 8 | 21.20.24.160 | Салфетки |  | ✓ поз 376 |  |
| 9 | 21.20.24.160 | Салфетка |  | ✓ поз 376 |  |
| 10 | 21.20.24.131 | Бинт |  | ✓ поз 374 |  |
| 11 | 32.50.13.190 | Мочеприемник |  | ✓ поз 431 |  |
| 12 | 32.50.13.110 | Катетер Нелатона |  | ✓ поз 385 |  |
| 13 | 32.50.13.110 | Катетер Нелатона |  | ✓ поз 385 |  |
| 14 | 32.50.13.110 | Зонд |  | ✓ поз 388 |  |
| 15 | 32.50.13.110 | Зонд |  | ✓ поз 388 |  |
| 16 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 17 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 18 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 19 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 20 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 21 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 22 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 23 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 24 | 32.50.13.110 | Шприц |  | ✓ поз 385 |  |
| 25 | 32.50.13.110 | Шприцы ZY6322 |  | ✓ поз 385 |  |
| 26 | 32.50.13.110 | Система инфузионная |  | ✓ поз 400 |  |
| 27 | 32.50.21.129 | Маска |  | ✓ поз 357 |  |
| 28 | 32.50.21.129 | Маска |  | ✓ поз 357 |  |
| 29 | 32.50.13.190 | Контейнер-КОП |  | ✓ поз 378 |  |
| 30 | 32.50.13.110 | Зонд FS1015-20 |  | ✓ поз 388 |  |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластырь-повязка Leiko plaster IV | Пластырь-повязка для фиксации катетеров с двумя подушками Основа полиуретановая плёнка Полиакрилатный адгезивный слой Размер 6х8 см. В упаковке 100 штук | уп |
| 2 | Пластырь-повязка Leiko plaster | Пластырь-повязка Размер 15x8 см с абсорбирующей подушечкой В упаковке 50 штук. | уп |
| 3 | Повязка Cosmopor E Steril | Повязка самоклеящаяся стерильная Размер 7.2x5 см (50 штук в упаковке) Повязка выполнена из мягкого нетканого материала и оснащена абсорбирующей подушечкой. Размер впитывающей подушечки составляет 4×2.5 см. Продукт стерилен и запечатан поштучно. | уп |
| 4 | Повязка Cosmopor 35x10 | Повязка самоклеящаяся стерильная Повязка предназначена для ухода за послеоперационными ранами и для стерильного ухода при незначительных повреждениях кожи. Она изготовлена из мягкого нетканого материала и оснащена абсорбирующей подушечкой. Размер повязки составляет 35×10 см. В упаковке 25 штук | уп |
| 5 | Пластырь медицинский | Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала Размер: 2 см * 500 см | шт. |
| 6 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в отрезах. Ширина не менее 88.5 и не более 91.5 см, длина отреза - не менее 4,95м. Поверхностная плотность, г/кв.м – не менее 36 г/м². Реакция водной вытяжки ед pH – 6-8. Массовая доля хлористых солей не более - 0,02%. Массовая доля сернокислых солей не более - 0,02%. Массовая доля кальциевых солей не более - 0,06%. Содержание аппретирующих веществ - не допускается. Содержание окрашивающих веществ - не допускается. Массовая доля жировых веществ не более - 0,3%. Смачиваемость не более - 10С. Капиллярность не менее - 7.0см/ч. Зольность не более - 0,3%. Белизна не менее - 70%. Наличие рентгеноконтрастной нити. Упаковка – 1 шт, отрезы в пакетах из полиэтилена с маркировкой | уп |
| 7 | Салфетки | Салфетка не пропитанная лекарственными средствами, изготавливаемое из тканого материала Это изделие для одноразового использования. Количество слоев: не менее 2 Количество сложений: не менее 2 Наличие рентгеноконтрастной нити. Размер салфетки: 16 см * 14 см Материал должен быть - медицинская отбеленная марля Поверхностная плотность марли должна быть не менее 32 г/м². Количество салфеток в упаковке, не менее 10 шт | уп |
| 8 | Салфетки | Салфетка не пропитанная лекарственными средствами, изготавливаемое из тканого материала. Это изделие для одноразового использования. Количество слоев: не менее 2 Количество сложений: не менее 2 Наличие рентгеноконтрастной нити. Размер салфетки: 45 см * 29 см Материал должен быть - медицинская отбеленная марля Поверхностная плотность марли должна быть не менее 32 г/м². Количество салфеток в упаковке, не менее 5 шт | уп. |
| 9 | Салфетка | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций, должна быть пропитанна не менее 70% раствором этилового спирта. Содержание спирта в салфетке не менее 1,55 г не более 2 г. Размер салфетки, Д*Ш: не менее 110 мм * не менее 125 мм Салфетка изготовлена из полотна нетканого гидросплетенного Спанлейс поверхностной плотностью не менее 40 г/кв.м. | шт |
| 10 | Бинт | Бинт марлевый медицинский нестерильный изготовленный из медицинской отбеленной марли. Поверхностная плотность марли должна быть, не менее 36 г/м². Бинт должен быть размером: длина не менее 6.7м и не более 7.3м, ширина не менее 13.5см и не более 14.5см. Бинт должен быть без швов и с обрезанной кромкой. Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м. Бинт должен быть белый, без цветных и жирных пятен. Капиллярность бинта должна быть, не менее 7 см. Бинт должен быть спрессованы в прямоугольную или овальную форму. Белизна бинта должна быть не менее 80%. Нестерильный бинт должен быть упакован в индивидуальную полипропиленовый пакет. | шт. |
| 11 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный дренируемый взрослый наполняемостью 2000 мл длина трубки 90 см. Т-образный спускной кран; Стерильный, для одноразового применения; Не содержит латекс; | шт. |
| 12 | Катетер Нелатона | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания Возможность применения самим пациентом Возможность промывания Диаметр катетера 5,3 мм Длина катетера не менее 36 и не более 40 Гидрофильное покрытие Внутренний диаметр катетера не менее 3,6 На дистальном конце катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые дренажные отверстия Длина боковых отверстий не менее 3 и не более5,5 Ширина боковых отверстий не менее 1 и не более 1,7 Пакетик с водой в комплекте | шт. |
| 13 | Катетер Нелатона | Возможность применения самим пациентом Возможность промывания Диаметр катетера 6,0 Длина катетера не менее 18 и не более 22 Материал изготовления Поливинилхлорид Изделие не содержит латекс и ДЭГФ | шт. |
| 14 | Зонд | Зонд питательный назогастральный Ch/Fr 18 длина 40 см, стерильный (бесцветный) Имеет рентгеноконтрастную полосу и мягкий закругленный кончик, который тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной постановки зонда. Также имеет 2 боковых отверстия. Длина 40см. Размер 18 | шт. |
| 15 | Зонд | Зонд питательный назогастральный Ch/Fr 16 длина 40 см, стерильный (бесцветный) Имеет рентгеноконтрастную полосу и мягкий закругленный кончик, который тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной постановки зонда. Также имеет 2 боковых отверстия, Длина 40см. Размер 16 | шт. |
| 16 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Градуированный объем шприца, мл; 1. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,3 * Не менее 10. Размер иглы, G; Не менее 27. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Исполнения шкалы; U-100. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт. |
| 17 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, мл; 20. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Лок. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,8 * Не менее 35. Размер иглы, G; Не менее 18. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом. Игла должна быть закрючена; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт. |
| 18 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр; 2. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,6 * Не менее 30. Размер иглы, G; 23. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 19 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, мл; 5. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,7 * Не менее 40. Размер иглы, G; Не менее 21. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 20 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, мл; 10. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,8 * Не менее 40. Размер иглы, G; 21. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 21 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, Это изделие для одноразового использования. Градуированный объем шприца мл; 150. Коннектор; Катетерный. Шприц поставляется в трехдетальном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель; Соответствие. Шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку; Наличие. | шт |
| 22 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами. Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, мл; 20. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 0,8 * Не менее 40. Размер иглы, G; 21. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 23 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами. Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, мл; 50. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Лок. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 1,2 * Не менее 38. Размер иглы, G; 18. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 24 | Шприц | Описание; Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами. Это изделие для одноразового использования. Возможность соединения с катетером; наличие. Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр; 50. Игла в комплекте; Одна и более. Коннектор; Луер Слип. Тип шприца; 3-х компонентный. Размер иглы, диаметр*длина, мм; Не менее 1,2 * Не менее 38. Размер иглы, G; 18. Защитный колпачок иглы; Наличие. Резиновая уплотнительная манжета; Наличие. Смазка; Наличие. Цилиндр шприца высокой прозрачности; Соответствие. Градуировка; Контрастная и ровная и четкая и нанесена несмываемой краской. Материал цилиндра; Полипропилен. Инъекционная игла из медицинской нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой. Трубка иглы покрыта силиконом; Соответствует. Упаковка; Индивидуальная и стерильная. Стерилизация; Оксидом этилена. Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Наличие. | шт |
| 25 | Шприцы ZY6322 | Шприц для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора, должен подходить к устройству для внутривенного введения Salient. Состав набора: - Шприц-колба не менее 190 мл, с пылезащитным колпачком и крышкой не менее 1 шт. - Трубка быстрого наполнения не менее 1шт. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее : 190 мл Материал изготовления : Полиэтилентерефталат Не содержит ЛАТЕКСА FluiDots® - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее : 300 psi /2068 кПа Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее : 10,0 мл/с 9. Количество в упаковке не менее 50 шт | уп |
| 26 | Система инфузионная | Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом и иглой 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм), предназначено для вливания инфузионных растворов из стеклянных и полимерных бутылок и мешков | шт |
| 27 | Маска | Маска кислородная одноразовая стерильная взрослая Кислородная маска представляет собой медицинское приспособление, используемое в процессе интенсивной терапии и в анестезиологии. Коннектор маски совместим с любой кислородной магистралью. Материал изделия не содержит фталатов. Края сделаны гладкими и округлыми, что исключает случайное травмирование пациента. К маске можно подключать небулайзер и увлажнитель. Материал – имплантационно-нетоксичный термопластичный ПВХ прозрачный Трубка удлинительная – 2,0 м Способ фиксации – носовой зажим, эластичная лента Размер L | шт |
| 28 | Маска | Маска кислородная с небулайзером и удлинительной трубкой Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. Алюминиевый носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. В комплекте небулайзер с прозрачным корпусом. Объем заполнения 6 мл. Трубка для соединения с источником кислорода, длина 2 м с универсальным коннектором. | шт |
| 29 | Контейнер-КОП | Стерильный закрытый пластиковый сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования. Объем: не менее 120 мл. | шт |
| 30 | Зонд FS1015-20 | FS1015-20 Зонд назоэнтеральный (со стилетом), СН20. 125 см Назоэнтеральный зонд со стилетом для доступа и обеспечения энтерального питания в двенадцатиперстную кишку, выполнен из термопластичного медицинского поливинилхлорида. Закрытый желудочный конец зонда закруглен, оборудован четырьмя боковыми отверстиями для эффективного дренирования. На зонд нанесена разметка глубины стояния. Метки от дистального конца расположены на расстоянии 45 см, 55 см, 65 см, 75 см. Цветовая маркировка размеров. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки. Воронкообразный коннектор, совместимый со всеми стандартными адапторами. Внутренний диаметр 5.1±0.1 мм, наружный диаметр 6.7±0.1 мм. Длина 125±1 см. Предустановленный стилет из ПВХ.Стерильно. | шт |

2. Место поставки: 60001, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7д, аптечный склад, ГАУЗ «РЦ ВМТ» Минздрава КБР, Подразделение №1

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 01.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки. С обязательным соблюдением времени приёмки учреждения: с 08:00 по 16:00, обеденный перерыв с 13:00 по 14:00

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.