Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту путей эвакуации в здании ГБУ «ГЦ «Спутник», по адресу: г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, 18

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

- Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник»

- Наи​​‍‍‍‍⁠‌‍﻿⁠​⁠‍﻿​⁠⁠​​​⁠​⁠‍​​⁠⁠⁠‌‌​⁠‍﻿﻿‍﻿​﻿﻿‌​менование работ:

Капитальный ремонт путей	 эвакуации в здании ГБУ «ГЦ «Спутник», расположенного по адресу г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18

- Место выполнения работ:

Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт д.18.

4. Срок выполнения работ:

В течение 70 (Семьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Начало работ – не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора.

5. Требования к выполнению работ:

Виды и объемы работ по капитальному ремонту определены локальным сметным расчетом и настоящим Техническим заданием.

Работы должны производиться в строгом соответствии с режимом работы Заказчика. Проведение работ вне режима рабочего времени Заказчика должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения и их проведение не должно помешать работе Заказчика.

Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

Используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (сметная документация, приложенная отдельными файлами) и данного технического задания.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Подрядчика.

В процессе выполнения работ необходимо согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором. Вывоз мусора осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

После завершения выполнения работ Подрядчик должен провести окончательную уборку территории выполнения работ, выполнить восстановление всех коммуникаций, в случае их нарушения в ходе выполнения работ. Вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, инвентарь и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением ремонтных работ осуществляется Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров.

Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами:

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Постановление Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

-Иные действующие нормативные документы

6. Требования к результатам работы:

Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил,

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Сдача Подрядчиком результата работы, и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом о приемке выполнения работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), подписанными сторонами.

Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполнения работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

7. Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Гарантийный срок на выполненные по договору работы составляет 3 (Три) года с даты подписания сторонами акта о приемке выполнения работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет, в сроки согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.