Техническое задание

на поставку электроматериалов для нужд ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875

(Ограничение)
	1875

(Преимущество)

	1
	27.32.14.111
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS ККЗ
	
	✓
	

	2
	27.32.14.111
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS ККЗ
	
	✓
	

	3
	27.40.15.150
	Лампочка ЭРА STD LED
	
	✓
	

	4
	27.33.13.110
	Розетка Schneider BLANKA
	
	
	✓

	5
	27.40.15.150
	Лампа LED 
	
	✓
	

	6
	22.29.21.000
	Изолента «Эра»
	
	✓
	

	7
	22.29.21.000
	Изолента ИЭК
	
	✓
	

	8
	27.12.22.000
	Авт. выкл.ВА47-29 TDM
	подп. "и" п. 5
	
	

	9
	27.12.22.000
	Авт. выкл.ВА47-29 1Р TDM
	подп. "и" п. 5
	
	

	10
	27.12.22.000
	Авт. выкл.ВА47-29 TDM
	подп. "и" п. 5
	
	

	11
	27.33.13.110
	Розетка "Ладога" TDM
	
	
	✓

	12
	27.12.22.000
	Автомат вык.ВА47-29 ИЭК
	
	✓
	

	13
	27.12.22.000
	Авт. выкл. ВА47- 29 TDM
	
	✓
	

	14
	27.12.22.000
	Авт. выкл. ВА47-29 TDM
	
	✓
	

	15
	27.12.22.000
	Авт. выкл. ВА47-29 TDM
	
	✓
	

	16
	27.33.13.110
	Розетка "Таймыр" TDM
	
	
	✓

	17
	27.33.13.120
	Соединительная клемма СК-413 TDM
	
	
	✓

	18
	27.33.13.120
	Соединительная клемма СК-414 TDM 
	
	
	✓

	19
	27.33.13.120
	Клемма проходная 
	
	
	✓

	20
	27.33.13.110
	Розетка 2Р+РЕ TDM
	
	
	✓

	21
	25.94.11.110
	Анкерный болт 
	
	
	✓

	22
	25.94.11.110
	Анкерный болт 
	
	
	✓

	23
	27.40.15.150
	Лампочка ЭРА STD LED 
	
	✓
	

	24
	27.33.13.110
	Вилка угловая 2Р+РЕ TDM
	
	
	✓

	25
	27.12.31.000
	Корпус металлический ЩРН-36 TDM
	
	✓
	

	26
	27.12.31.000
	Бокс ЩРН-П TDM
	
	✓
	

	27
	27.33.14.000
	Кабель-канал TDM 
	
	
	✓

	28
	27.32.14.111
	Провод СИП 4 
	
	✓
	

	29
	27.33.13.120
	Зажим ЗОИ  (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) IEK
	
	
	✓

	30
	27.32.13.199
	PROconnect Кабель 
	
	✓
	

	31
	27.32.14.111
	кабель REXANT ШВПМ 
	
	✓
	

	32
	27.32.14.111
	Провод ПВС 
	
	✓
	

	33
	27.32.14.111
	Кабель ВВГ - Пнг LS 
	
	✓
	

	34
	27.90.12.130
	Труба Народная TDM
	
	
	✓

	35
	27.90.12.130
	Труба Народная TDM
	
	
	✓

	36
	27.33.14.000
	Распаячная коробка ОП TDM
	
	
	✓

	37
	27.12.31.000
	Бокс КМПн ИЭК
	
	✓
	

	38
	27.40.39.110
	Светильник ЭРА 
	подп. "и" п. 5
	
	

	39
	27.40.39.110
	Светильник светодиодный ЭРА 
	подп. "и" п. 5
	
	

	40
	27.40.42.290
	LED-драйвер MG-40-600-01 E IEK
	
	✓
	


1. Объект закупки

	№

п\п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во 
	Ед.

изм.

	1
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS ККЗ
	Количество жил не менее 2 шт

Номинальное напряжение не менее 660 В

Материал-медь/ПВХ

Структура жилы-ОП

Изоляция-поливинилхлорид

Цвет-по согласованию с заказчиком
Сечение жилы кабеля не менее 2.5 мм²

С пониженным дымовыделением-наличие
Форма провода-плоский

Max рабочая температура не менее -50 °С

Min рабочая температура не более -50 °С
	100
	м

	2
	Кабель ВВГ-Пнг(А) LS ККЗ
	Количество жил не менее 2 шт

Номинальное напряжение не менее 660 В

Материал-медь/ПВХ

Структура жилы-ОП

Изоляция-поливинилхлорид

Цвет-по согласованию с заказчиком
Сечение жилы кабеля не менее 1.5 мм²

С пониженным дымовыделением-наличие
Форма провода-плоский

Max рабочая температура не менее -50 °С

Min рабочая температура не более -50 °С
	200
	м

	3
	Лампочка ЭРА STD LED


	Тип-светодиодная

Мощность (Вт)-не менее 15

Напряжение-220 В

Цоколь-GX53

Цветовая температура-не ниже 4000 К

Цветопередача не менее 80 Ra

Диаметр не менее 74 мм

Длина не менее 28 мм

Вид-FR/матированная

Тип колбы-GX

Форма-таблетка

Световой поток-не менее 1200 лм

Световая отдача не менее 80 лм/Вт

Срок службы не менее 35000 ч

Цветность-естественный белый (3300-5000 К)

Назначение-общее освещение

Диапазон рабочих температур от не более -25 до не менее +50 °С

Угол рассеивания не менее 120 град

Класс энергоэффективности-A

Диапазон рабочего напряжения-не менее 170 и не более 265 В
	60
	шт

	4
	Розетка Schneider BLANKA
	Монтаж-накладной (открытый)

Количество гнезд-не менее 2

Тип комплектации-розетка в сборе

Max ток-не менее 16 А

Степень защиты не ниже IP20

Защитные шторки-наличие
Цвет -белый
Материал-пластик, металл

Форма-прямоугольная

Ориентация монтажа-универсальная

Вид розетки-силовая

Ширина устройства-не менее 106 мм

Высота устройства не менее 65 мм

Глубина устройства не менее 33 мм

Зажимная система-винты

Номинальное напряжение-не менее 250 В
	30
	шт

	5
	Лампа LED 
	Тип-светодиодная

Мощность (Вт)-не менее 15

Напряжение-220 В

Цоколь-E27

Цветовая температура-не ниже 4000 К

Цветопередача не менее 89 Ra

Диаметр не менее 60 мм

Длина не менее 131 мм

Вид-FR/матированная

Тип колбы-A60

Форма-шар
Световой поток-не менее 1350 лм

Световая отдача не менее 90 лм/Вт

Срок службы- не менее 30000 ч

Цветность-естественный белый (3300-5000 К)

Назначение-общее освещение

Диапазон рабочих температур от не более -20 до не менее +40 °С

Угол рассеивания не менее 180 град

Класс энергоэффективности-A+

Диапазон рабочего напряжения-не менее 175 и не более 250 В
	100
	шт

	6
	Изолента «Эра»
	Ширина не менее 19 мм

Длина не менее 20 м

Толщина не менее 0.15 мм

Материал-ПВХ

Температурный диапазон использования

от не более -5 до не менее +45 °С

Max напряжение не менее 6000 В

Цвет-Белый
Клеевая основа-резина
	40
	шт

	7
	Изолента ИЭК
	Ширина не менее 19 мм

Длина не менее 20 м

Толщина не менее 0.18 мм

Материал-ПВХ

Температурный диапазон использования

от не более -30 до не менее +50 °С

Max напряжение не менее 600 В

Цвет-желто-зеленый
	6
	шт

	8
	Авт. выкл.ВА47-29 TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение-230/400 В

Цвет корпуса-белый

Степень защиты-не ниже IP20

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Количество полюсов-1

Отключающая способность-не менее 4.5 кА

Тип расцепления-B

Номинальный ток-не менее 16 А

Высота не менее 80 мм

Ширина не менее 17 мм

Глубина не менее 75 мм
	30
	шт

	9
	Авт. выкл.ВА47-29 1Р TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение-230/400 В

Цвет корпуса-белый

Степень защиты-не ниже IP20

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Количество полюсов-1

Отключающая способность- не менее 4.5 кА

Тип расцепления-D

Номинальный ток- не менее 20 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина не менее 17 мм

Глубина- не менее 75 мм
	20
	шт

	10
	Авт. выкл.ВА47-29 TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение-230/400 В

Цвет корпуса-белый

Степень защиты-не нижеIP20

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Количество полюсов-1

Отключающая способность- не менее 4.5 кА

Тип расцепления-C

Номинальный ток- не менее 25 А

Высота-- не менее 80 мм

Ширина- не менее 17.5 мм

Глубина- не менее 75 мм
	15
	шт

	11
	Розетка 
"Ладога" TDM
	Монтаж-накладной (открытый)

Количество гнезд-1

Количество постов-1

Тип комплектации-розетка в сборе

Max ток- не менее 16 А

Степень защиты-IP20

Заземление-наличие
Цвет-белый

Материал-пластик

Наличие задней стенки-соответствие
Форма-квадратная

Ориентация монтажа-горизонтальная

Вид розетки-силовая

Ширина устройства- не менее 64 мм

Высота устройства- не менее 64 мм

Глубина устройства- не менее 43 мм

Зажимная система-винты

Номинальное напряжение- не менее 250 В
	20
	шт

	12
	Автомат вык.ВА47-29 ИЭК
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение- не менее 230/400 В

Отключающая способность- не менее 4.5 кА

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Степень защиты-не ниже IP20

Количество полюсов- не менее 3

Тип расцепления-C

Цвет корпуса-белый

Номинальный ток- не менее 63 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина-- не менее 54 мм

Глубина не менее 73.6 мм
	5
	шт

	13
	Авт. выкл. ВА47- 29 TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение- не менее 230/400 В

Отключающая способность- не менее 4.5 кА

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Степень защиты-не ниже IP20

Количество полюсов- не менее 3

Тип расцепления-D

Цвет корпуса-белый

Номинальный ток- не менее 50 А

Высота-- не менее 80 мм

Ширина не менее 52.5 мм

Глубина- не менее 75 мм
	8
	шт

	14
	Авт. выкл. ВА47-29 TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение- не менее 230/400 В

Отключающая способность- не менее 10 кА

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Степень защиты-не ниже IP20

Количество полюсов- не менее 3

Тип расцепления-C

Цвет корпуса-белый

Номинальный ток- не менее 32 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина- не менее 81 мм

Глубина- не менее 75 мм
	8
	шт

	15
	Авт. выкл. ВА47-29 TDM
	Тип-модульный

Тип монтажа-на DIN-рейку

Номинальное напряжение- не менее 230/400 В

Отключающая способность- не менее 10 кА

Климатическое исполнение-УХЛ-4

Степень защиты-не ниже IP20

Количество полюсов- не менее 3

Тип расцепления-D

Цвет корпуса-белый

Номинальный ток- не менее 40 А

Высота- не менее 80 мм

Ширина- не менее 81 мм

Глубина- не менее 75 мм
	8
	шт

	16
	Розетка "Таймыр" TDM
	Монтаж-встраиваемый (скрытый)

Количество гнезд- не менее 2

Количество постов-1

Тип комплектации-розетка в сборе

Max ток- не менее 16 А

Степень защиты-IP20

Заземление-наличие
Цвет-белый

Материал-АБС-пластик

Форма-прямоугольная

Ориентация монтажа-универсальная

Вид розетки-силовая

Ширина устройства- не менее 80 мм

Высота устройства- не менее 118 мм

Глубина устройства не менее 40 мм

Зажимная система-винты

Номинальное напряжение- не менее 250 В

Количество фаз- не менее 3 шт
	30
	шт

	17
	Соединительная клемма СК-413 TDM
	Тип-клемма

Материал корпуса-ПВХ

Номинальный ток- не менее 24 А

Наличие изоляции-да

Цвет-серый/оранжевый

Max сечение провода- не менее 2.5 мм²

Min сечение провода- не менее 0.1 мм²

Габариты без упаковки- не менее 270х80х200 мм

Количество зажимаемых проводов- не менее 3 шт

Al/Cu соединение-наличие
Рычажные-соответствие
Тип использования-многоразовые

Для подключения фазных проводников-соответствие
Номинальное напряжение- не менее 80 В
	25
	шт

	18
	Соединительная клемма СК-414 TDM 
	Тип-клемма

Материал корпуса-ПВХ

Номинальный ток- не менее 24 А

Наличие изоляции-соответствие
Количество в упаковке- не менее 85 шт

Цвет-серый/оранжевый

Max сечение провода- не менее 2.5 мм²

Min сечение провода- не менее 0.1 мм²

Габариты без упаковки- не менее 58х156х138 мм

Количество зажимаемых проводов- не менее 4 шт

Al/Cu соединение-наличие
Рычажные-соответствие
Тип использования-многоразовые

Для подключения фазных проводников-соответствие
Номинальное напряжение- не менее 80 В
	25
	шт

	19
	Клемма проходная 
	Тип-клемма ваго, два в восемь (огнестойкий корпус, для жестких и гибких проводов

Материал корпуса-пластик

Номинальный ток- не менее 24 А

Наличие изоляции-соответствие
Цвет-серый

Max сечение провода-не менее 4 мм²

Min сечение провода-не более 0.2 мм²

Количество зажимаемых проводов-не менее 2 шт

Al/Cu соединение-наличие
Тип использования-многоразовые

Для подключения фазных проводников-налчие
Количество уровней-1 шт

Номинальное напряжение-не менее 450 В
	30
	шт

	20
	Розетка 2Р+РЕ TDM
	Вид-силовой

Max нагрузка (кВт)- не менее 3.5

Max нагрузка (Вт)- не менее 3500

Тип розетки-Schuko

Материал корпуса-каучук

Наличие крышки-соответствие
Степень защиты-не ниже IP44

Крепление на стену-наличие
Количество розеток- не менее 3 шт

Цвет-по согласованию с заказчиком
Напряжение сети- не менее 230/220 В

Заземление-наличие
Номинальная сила тока- не менее 16 А

Тип-колодка розеточная

Длина- не менее 248 мм

Высота- не менее 50 мм

Ширина- не менее 68 мм
	10
	шт

	21
	Анкерный болт 
	Диаметр резьбы- не менее М20

Диаметр установки не менее 20 мм

Длина анкера не менее 300 мм

Материал-сталь
Гайка-наличие
	20
	шт

	22
	Анкерный болт 
	Диаметр резьбы не менее М8

Диаметр установки не менее 10 мм

Длина анкера не менее 250 мм

Материал-сталь
Гайка-наличие
	20
	шт

	23
	Лампочка ЭРА STD LED 
	Тип-светодиодная

Мощность (Вт)-не менее 11

Напряжение-220 В

Цоколь-E27

Цветовая температура- не ниже 4000 К

Цветопередача- не менее 80 Ra

Диаметр- не менее 37 мм

Длина- не менее 110 мм

Вид-FR/матированная

Тип колбы-В35

Форма-свеча

Световой поток- не менее 880 лм

Световая отдача- не менее 80 лм/Вт

Срок службы- не менее 35000 ч

Цветность- нейтральный белый (3300-5000 К)

Назначение-общее освещение

Диапазон рабочих температур-от не более -25 до не менее+50 °С

Диапазон рабочего напряжения-не менее 170 не более 265 В
	50
	шт

	24
	Вилка угловая 2Р+РЕ TDM
	Напряжение сети-не менее 230/220 В

Max нагрузка (Вт)-не менее 3500

Номинальная сила тока-не менее 16 А

Материал корпуса-каучук

Степень защиты-не ниже IP44

Цвет-по согласованию с заказчиком
Заземление-наличие
Форма-угловая

Кольцо извлечения-наличие
	30
	шт

	25
	Корпус металлический ЩРН-36 TDM
	Вид установки-навесной

Степень защиты-не ниже 31 IP

Количество модулей-не менее 36 шт

Количество рядов-не менее 3 шт

Материал рамы-сталь

Материал дверцы-сталь

Материал корпуса-сталь

Номинальный ток-не менее 125 А

Высота- не менее 520 мм

Ширина- не менее 310 мм

Глубина- не менее 120 мм

Замок-наличие
Цвет-по согласованию с заказчиком
Габариты без упаковки-не менее 520х310х120 мм
	2
	шт

	26
	Бокс ЩРН-П TDM
	Вид установки-навесной

На DIN-рейку-соответствие
Шина заземления-наличие
класс защиты- не ниже II
Материал рамы-пластик

Материал дверцы-пластик

Количество модулей-не менее 6 шт

Материал корпуса-АБС-пластик

Ревизионное окошко-наличие
Номинальный ток-не менее 125 А

Степень защиты-не ниже 41 IP

Цвет-по согласованию с заказчиком
Высота- не менее 200 мм

Глубина- не менее 95 мм

Ширина- не менее 148 мм
	4
	шт

	27
	Кабель-канал TDM 
	Вид-магистральный (парапетный)

Материал короба-ПВХ

Материал аксессуаров-ПВХ

Площадь внутреннего поперечного сечения- не менее 4320 мм²

Температура монтажа-от не более -15 до не менее +60 °С

Температура эксплуатации-от не более -40 до не менее +70 °С

Количество в упаковке-не менее 8 шт

Размер короба (ШхВ)-не менее 80х60 мм

Длина- не менее 24 м

Степень защиты-не ниже IP40

Цвет-белый
Двойной замок-наличие
Тип-кабель-канал

Крышка-наличие
Ширина крышки-не менее 80 мм
	24
	м

	28
	Провод СИП 4 
	Номинальное напряжение-не менее 660/1000 В

Материал-алюминий

Изоляция-светостабилизированный сшитый полиэтилен

Цвет-по согласованию с заказчиком
Количество жил-не менее 2 шт

Сечение жилы кабеля-не менее 16 мм²

Структура жилы-МП

Длина-не менее 30 м

Диаметр-не менее 15 мм

Температура эксплуатации-от не более -60 до не менее +50 °С

Форма провода-круглый

Ширина кабеля-не менее 15 мм

Мах высота кабеля-не менее 15 мм
	100
	м

	29
	Зажим ЗОИ  (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) IEK
	Тип- ответвительный изолированный
Защитное покрытие поверхности-наличие
Изолированный-соответствие
Min поперечное сечение ответвления не более 1.5 мм²

Мах поперечное сечение ответвления не менее 10 мм²

Min поперечное сечение магистрали не более 16 мм²

Мах поперечное сечение магистрали не менее 70 мм²

Количество болтов-1

Усилие затяжки болта-не менее 9 Нм

Размер головки болта- не менее 13 мм

Прокалывающий-соответствие
Наружный диаметр СИП-не менее 7.500 мм
	24
	шт

	30
	PROconnect Кабель 
	Вид- греющий не менее 16Вт/м
Вилка в комплекте-наличие
Напряжение-220 В

Длина кабеля- не менее 15 м

Длина холодного кабеля- не менее 2 м

Длина горячего кабеля- не менее 13 м

Мощность- не менее 240 Вт

Функция саморегулирования теплоотдачи-наличие
Применение-для обогрева труб

Вид кабеля-саморегулирующийся комплект без экрана

Цвет-по согласованию с заказчиком
Изоляция-полиолефин

Max рабочая температура- не ниже 85 °С

Мин радиус изгиба при монтаже- не более 40 мм

Установка-снаружи трубы
	4
	шт

	31
	кабель REXANT ШВПМ 
	Тип-акустический

Сечение жилы кабеля-не менее 1.5 мм²

Количество жил- не менее 2 шт

Материал-алюминий/медь

Изоляция-ПВХ

Материал оболочки-ПВХ (PVC)

Цвет-черный/красный

Структура жилы-МП

Форма провода-плоский

Ширина кабеля- не менее 6.5 мм

Мах высота кабеля- не менее 3.3 мм

Min рабочая температура-не выше -40 °С

Max рабочая температура-не ниже 60 °С
	200
	м

	32
	Провод ПВС 
	Соответствует требованиям ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное Технические условия 
напряжение не менее 450/750 В. 
Материал-медь

Изоляция-ПВХ-пластикат

Материал оболочки-ПВХ-пластикат

Цвет-белый

Количество жил-не менее 2 шт

Сечение жилы кабеля-не менее 2.5 мм²

Структура жилы-МП

Диаметр-не менее 9 мм

Форма провода-круглый

Max рабочая температура- не менее 40 °С

Min рабочая температура-не более -25 °С

Температура монтажа-от не менее -15 °С
	100
	м

	33
	Кабель ВВГ - Пнг LS 
	Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия 
Количество жил не менее 2 шт

Номинальное напряжение не менее 660 В

Материал-медь

Структура жилы-ОП

Изоляция-ПВХ пластикат 

Материал оболочки-ПВХ-пластикат 

Цвет-черный

Сечение жилы кабеля не менее 4 мм²

Ширина кабеля не менее 10.08 мм

Мах высота кабеля не менее 6.34 мм

Форма провода-плоский

Max рабочая температура-не менее 50 °С

Min рабочая температура не более -30 °С

Min радиус изгиба не более 7.5 внешних диаметров
	200
	м

	34
	Труба Народная TDM
	Материал-ПНД

Внешний диаметр-не менее 20 мм

Внутренний диаметр- не менее 14.2 мм 
Цвет-оранжевый

Степень защиты-не ниже 55 IP

Min радиус изгиба- не менее 60 мм

Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)- не менее 350 Н

Разрывная прочность- не менее 100 Н

Тип-труба гибкая гофрированная

Температура эксплуатации-от не более -40 до не менее  +60 °С

Температура монтажа-от не более -5 до не менее +60 °С 
С зондом -наличие
Способ монтажа-открытый/скрытый
	100
	м

	35
	Труба Народная TDM
	Материал-ПНД

Внешний диаметр- не менее 16 мм

Внутренний диаметр- не менее 10.7 мм

Цвет-оранжевый

Степень защиты-не ниже 55 IP

Min радиус изгиба- не менее 48 мм

Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)- не менее 350 Н

Разрывная прочность- не менее 200 Н

Устойчивость к ультрафиолету-наличие
Тип-труба гибкая гофрированная

Температура эксплуатации-от не более-55 до не менее +90 °С

Температура монтажа-от не более -25 до не менее +90 °С

С зондом-наличие
Способ монтажа-открытый/скрытый
	100
	м

	36
	Распаячная коробка ОП TDM
	Назначение-для наружного монтажа

Материал-пластик

Конструкция-квадратная с крышкой

Цвет-по согласованию с заказчиком
Тип проводки-открытая

Количество вводов-не менее 4 шт

Max диаметр трубы-не менее 20 мм

Внутренние габариты-не менее 65х65х50 мм

Количество в упаковке-1 шт

Степень защиты-не ниже 54 IP

Max температура эксплуатации- не менее 40 °С

Min температура эксплуатации не более-25 °С
	10
	шт

	37
	Бокс КМПн ИЭК
	Вид установки-навесной

Класс защиты-не ниже II

Материал дверцы-пластик

Количество модулей-не менее 4 шт

Материал корпуса-пластик

Номинальный ток-не менее 63 А

Степень защиты-не ниже 30 IP

Цвет-по согласованию с заказчиком
Высота- не менее 140 мм

Глубина не менее 83 мм

Ширина- не менее 93 мм

Количество рядов-1 шт
Прозрачная крышка- наличие
	6
	шт

	38
	Светильник ЭРА 
	Вид крепления-встраиваемый/накладной

Тип-Армстронг

Форма-прямоугольный

Напряжение питания-220 В

Мощность светильника-не менее 48 Вт

Установочный размер-не менее 595 мм

Световой поток-не менее 4800 лм

Цветопередача-не менее 70 Ra

Цветность-естественный белый (3300-5000 К)

Защита от пыли и влаги-не ниже IP40

Срок службы-не менее 50000 ч

Тип лампы-встроенные светодиоды

Цоколь-встроенные светодиоды

Лампа/светодиоды в комплекте-наличие
Драйвер в комплекте-наличие
Высота-не менее 1.9 см

Ширина- не менее 59.5 см

Длина- не менее 59.5 см

Основной цвет-белый

Материал корпуса-сталь

Материал плафона-полистирол

Поверхность плафона/арматуры

глянцевая/глянцевая

Тип рассеивателя-призма

Провод-провод без вилки
	30
	шт

	39
	Светильник светодиодный ЭРА 
	Вид крепления-встраиваемый

Тип-накладной

Форма-прямоугольный

Напряжение питания-220 В

Мощность светильника-не менее 40 Вт

Установочный размер- не менее 1200 мм

Световой поток- не менее 3600 лм

Цветность-холодный белый (не менее 6000 К)

Защита от пыли и влаги-не ниже IP20

Тип лампы-встроенные светодиоды

Цоколь-встроенные светодиоды

Лампа/светодиоды в комплекте-наличие
Драйвер в комплекте-наличие
Высота- не менее 1.9 см

Ширина- не менее 18 см

Длина- не менее 120 см

Материал корпуса-сталь

Материал плафона-полистирол

Цвет плафона-белый

Коллекция-SPO

Тип рассеивателя-призма
	20
	шт

	40
	LED-драйвер MG-40-600-01 E IEK
	Назначение-для светодиодных источников света постоянного напряжения

Мощность-не менее 36 Вт

Защита от пыли и влаги-не ниже IP 20

Входное напряжение-не менее 230 В

Выходное напряжение-не менее 42-63 В

Выходной ток-не менее 0.6 А

Диапазон рабочих температур-от не более -20 до не менее 35 °С

Защита от короткого замыкания-наличие
Защита от повышенного напряжения-наличие
Габариты без упаковки-115х42х28 мм
	30
	шт


2. Место поставки: 413072 Саратовская область, Марксовский р-он, с. Подлесное ул. Школьная, д.12
3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
Директор                                                   Г. В. Воеводина

