Техническое задание

на поставку угля для нужд МАОУ «АСОШ №6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова»

- Объект закупки:

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрет» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 05.10.10.131 | Каменный уголь |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каменный уголь марки ДР | Соответствует требованиям ГОСТ 25543-2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам и/или ТУ производителя (изготовителя) Фракция: не менее от 0 и не более 300 мм Зольность: не более 25% Влажность: не более 20% Низшая теплота сгорания: не менее 5100 ккал/кг Содержание минеральных примесей, сера: не более 0,5% Выход летучих веществ в сухом беззольном состоянии: не более 43% | тонн | 120 |

2. Место поставки: 623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, 13.

Доставка Товара должна осуществляться самосвалами высотой не более 4,5 м и общей массой не более 20 тонн.

3. Срок поставки: со дня подписания договора по 31.12.2026 года, по заявке заказчика, доставка в течении 3 рабочих дней. Поставщик не менее чем за сутки уведомляет Заказчика о дне поставки угля. Время приемки товара в рабочее время с 8.00 ч. до 17.00 ч. Суббота, воскресенье – выходной.

| месяц | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тонн | 20 | 20 | 40 | 40 |

Перед передачей Товара Поставщик обязан обеспечить взвешивание Товара, без весового контроля Товар не принимается Заказчиком. На документах должна быть отметка о взвешивании.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.