## ЛС № 1 Монтаж сплит-систем. - Л
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146 | [5 empty] | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 19. Республика Хакасия | [10 empty] | 19. Республика Хакасия | [6 empty] | 19. Республика Хакасия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Хакасия | [10 empty] | Республика Хакасия | [7 empty] | Республика Хакасия
Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в ДК "Визит" | [24 empty] | Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в ДК "Визит"
(наименование стройки)
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» г. Саяногорск, Заводской мкр., 6А | [25 empty] | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» г. Саяногорск, Заводской мкр., 6А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Монтаж системы кондиционирования | [26 empty] | Монтаж системы кондиционирования
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [25 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1396.12 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 52.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 34.38 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 118.56 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.35 | тыс.руб.
| оборудования |  | 973.07 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 62.83 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.28 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [28 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСН46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [15 empty] | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см
|  | Объем=6 / 100 | [28 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0332; 12: 2001.03 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.22; 7: 4.0332; 10: 496.14; 12: 2001.03 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 225.15 | [17 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 21.11; 7: 1.2666; 10: 177.76; 12: 225.15 | [18 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2226.18 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2001.03 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2061.06 | [20 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1180.61 | [20 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91130.83; 12: 5467.85 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН20-06-018-08 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [15 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.2; 12: 13251.62 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.55; 7: 22.2; 10: 596.92; 12: 13251.62 | [18 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 8434.13 | [17 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.0588; 7: 8.2352; 10: 7.12; 12: 58.63 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) |  |  |  | 4: т; 5: 8e-05; 7: 0.00032; 10: 146468.52; 12: 46.87 | [18 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.004; 7: 0.016; 10: 788.59; 12: 12.62 | [18 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 |  |  |  | 4: кг; 5: 0.0086; 7: 0.0344; 10: 225.23; 12: 7.75 | [18 empty] | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12
| 01.7.15.12-0004 | Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 7: 0.16; 10: 910.12; 12: 145.62 | [18 empty] | Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 7: 4; 10: 2040.66; 12: 8162.64 | [18 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21685.75 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13251.62 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 16034.46 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 9541.17 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11815.35; 12: 47261.38 | [21 empty] | Всего по позиции
3 О | Прайс-лист | IGC IFX-36H/IUX-36HS |  |  |  | комп | 4 | 1 | 4 |  |  | 242235.53 |  | 968942.12 | [15 empty] | IGC IFX-36H/IUX-36HS
|  | (Инженерное оборудование) | [34 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 968942.12 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 274.86 |  | 3298.32 | [15 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=3*4 | [28 empty] | Объем=3*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3298.32 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-23.2.02.02-0014 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 464.91 |  | 5578.92 | [15 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4*3 | [28 empty] | Объем=4*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5578.92 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-12.2.07.04-0182 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 47.76 |  | 573.12 | [15 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4*3 | [28 empty] | Объем=4*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 573.12 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-12.2.07.04-0185 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 58.24 |  | 698.88 | [15 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4*3 | [28 empty] | Объем=4*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 698.88 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.06.09-0175 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.02448 | 1 | 0.02448 |  |  | 95546.51 |  | 2338.98 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=((6*4)*1,02) / 1000 | [28 empty] | Объем=((6*4)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2338.98 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.06.04-0101 | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 |  |  |  | 1000 м | 0.02448 | 1 | 0.02448 |  |  | 41897.25 |  | 1025.64 | [15 empty] | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=((6*4)*1,02) / 1000 | [28 empty] | Объем=((6*4)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1025.64 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  | 10 м | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 453.18 |  | 543.82 | [15 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(3*4) / 10 | [28 empty] | Объем=(3*4) / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 543.82 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 284.79 |  | 284.79 | [15 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 284.79 | [21 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-01.7.06.03-0005 | Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм |  |  |  | м2 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 142.68 |  | 214.02 | [15 empty] | Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=0,375*4 | [28 empty] | Объем=0,375*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 214.02 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 6 | 1 | 6 |  |  | 572.1 |  | 6549 | [15 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
23 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6; 7: 6; 10: 572.1; 12: 3432.6 | [23 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
23.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 6; 10: 519.4; 12: 3116.4 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6549 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3116.4 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-044.0-1 | НР Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2867.09 | [20 empty] | НР Подъемно-транспортное оборудование
| Пр/774-044.0 | СП Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 1527.04 | [20 empty] | СП Подъемно-транспортное оборудование
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10943.13 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [37 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 45017.42 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15252.65 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3657.75 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3116.4 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 22990.62 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 52729.23 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15252.65 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 225.15 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 8434.13 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18095.52 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10721.78 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 25499.62 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3432.6 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3116.4 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 14556.49 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2867.09 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1527.04 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 968942.12 | [26 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 968942.12 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 18369.05 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 20962.61 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12248.82 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 1047170.97 | [27 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26.2332 | [29 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6 | [29 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Электротехнические работы | [28 empty] | Раздел 2. Электротехнические работы
10 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Монтаж выключателей автоматических в щиток) |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [15 empty] | Прибор или аппарат (Монтаж выключателей автоматических в щиток)
|  | Объем=1+8 | [28 empty] | Объем=1+8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.27; 12: 4958.52 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 9.27; 10: 534.9; 12: 4958.52 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 33.38 | [17 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.18; 10: 185.43; 12: 33.38 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4991.9 | [19 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 99.17 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4958.52 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4809.76 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2528.85 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1381.08; 12: 12429.68 | [21 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1141 | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 541.13 |  | 541.13 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | (Инженерное оборудование) | [34 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 541.13 | [21 empty] | Всего по позиции
12 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1136 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 448.76 |  | 3590.08 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | (Инженерное оборудование) | [34 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3590.08 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [27 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.56; 12: 1369.34 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 2.56; 10: 534.9; 12: 1369.34 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 23.51 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.018; 12: 10.95 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 1875.12; 12: 16.88 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 697.7; 12: 6.28 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 736.47; 12: 6.63 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 519.4; 12: 4.67 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 427.4 | [17 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0656; 7: 0.0656; 10: 7.12; 12: 0.47 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | 4: м; 5: 1.33; 7: 1.33; 10: 5.52; 12: 7.34 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.041; 7: 0.041; 10: 56.31; 12: 2.31 | [18 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.1; 10: 133.4; 12: 13.34 | [18 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 7: 0.1; 10: 1360.35; 12: 136.04 | [18 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.021; 7: 0.021; 10: 5268.87; 12: 110.65 | [18 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
| 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.041; 7: 0.041; 10: 3027.44; 12: 124.13 | [18 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.124; 7: 0.124; 10: 267.12; 12: 33.12 | [18 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1831.2 | [19 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 27.39 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1380.29 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1338.88 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 703.95 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3901.42; 12: 3901.42 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.4.04.02-0029 | Щит распределительный навесной ЩРН-72, 2 двери, IP31, размеры 480х565х120 мм (прим 600*600) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5500.63 |  | 5500.63 | [15 empty] | Щит распределительный навесной ЩРН-72, 2 двери, IP31, размеры 480х565х120 мм (прим 600*600)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5500.63 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.03; 12: 1761.7 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 3.03; 10: 581.42; 12: 1761.7 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.5 | [17 empty] | ЭМ
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.066; 7: 0.198; 10: 17.69; 12: 3.5 | [18 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 117.44 | [17 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | 4: кг; 5: 0.003; 7: 0.009; 10: 360.1; 12: 3.24 | [18 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.001; 7: 0.003; 10: 176.14; 12: 0.53 | [18 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0312; 7: 0.0936; 10: 7.12; 12: 0.67 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | 4: м; 5: 1.17; 7: 3.51; 10: 5.52; 12: 19.38 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.159; 7: 0.477; 10: 185.43; 12: 88.45 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.001; 7: 0.003; 10: 716.13; 12: 2.15 | [18 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | 4: кг; 5: 0.005; 7: 0.015; 10: 201.52; 12: 3.02 | [18 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1882.64 | [19 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.23 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1761.7 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1708.85 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 898.47 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1508.4; 12: 4525.19 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-20.4.02.05-0002 | Предохранители плавкие ПН2-100 |  |  |  | 10 шт | 0.3 | 1 | 0.3 |  |  | 906.12 |  | 271.84 | [15 empty] | Предохранители плавкие ПН2-100
|  | (Материалы для монтажных работ) | [34 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=3 / 10 | [28 empty] | Объем=3 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 271.84 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [15 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
|  | Объем=25 / 100 | [28 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.34; 12: 3219.26 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.36; 7: 6.34; 10: 507.77; 12: 3219.26 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 639.28 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.76; 12: 918.6 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.025; 10: 1875.12; 12: 46.88 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.025; 10: 697.7; 12: 17.44 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6.84; 7: 1.71; 10: 142.79; 12: 244.17 | [18 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.84; 7: 1.71; 10: 519.4; 12: 888.17 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.025; 10: 736.47; 12: 18.41 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.025; 10: 519.4; 12: 12.99 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.54; 7: 0.635; 10: 519.4; 12: 329.82 | [18 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 462.22 | [17 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.2768; 7: 0.0692; 10: 7.12; 12: 0.49 | [18 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 6.84; 7: 1.71; 10: 171.19; 12: 292.73 | [18 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.8; 7: 0.2; 10: 185.43; 12: 37.09 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.4; 7: 0.1; 10: 56.31; 12: 5.63 | [18 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.2.08.07-0033 | Скобы У1078 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 7: 0.0275; 10: 4592.17; 12: 126.28 | [18 empty] | Скобы У1078
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5239.36 | [19 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 64.39 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4137.86 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4013.72 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2110.31 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45711.12; 12: 11427.78 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-20.2.07.04-0011 | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 1567.41 |  | 14106.69 | [15 empty] | Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [34 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14106.69 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 342.43 |  | 3081.87 | [15 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [34 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3081.87 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.25; 6: 1; 7: 1.25 | [15 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=(5+120) / 100 | [28 empty] | Объем=(5+120) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.4; 12: 7819.66 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.32; 7: 15.4; 10: 507.77; 12: 7819.66 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 716.05 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5; 12: 304.28 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.25; 10: 1875.12; 12: 468.78 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.25; 10: 697.7; 12: 174.43 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.88; 7: 3.6; 10: 3.13; 12: 11.27 | [18 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.88; 7: 3.6; 10: 14.41; 12: 51.88 | [18 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.25; 10: 736.47; 12: 184.12 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.25; 10: 519.4; 12: 129.85 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 643.72 | [17 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.245; 7: 0.30625; 10: 66.75; 12: 20.44 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.0001375; 10: 133907.8; 12: 18.41 | [18 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | 4: кг; 5: 0.25; 7: 0.3125; 10: 1573.58; 12: 491.74 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | 4: т; 5: 0.00072; 7: 0.0009; 10: 125701.17; 12: 113.13 | [18 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9483.71 | [19 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 156.39 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8123.94 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7880.22 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4143.21 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17330.82; 12: 21663.53 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-21.1.06.09-0123 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х16мк(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0051 | 1 | 0.0051 |  |  | 873382.95 |  | 4454.25 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х16мк(N, PE)-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [34 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(5*1,02) / 1000 | [28 empty] | Объем=(5*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4454.25 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-21.1.06.09-0175 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1224 | 1 | 0.1224 |  |  | 95546.51 |  | 11694.89 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [34 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=((4*30)*1,02) / 1000 | [28 empty] | Объем=((4*30)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11694.89 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Электротехнические работы : | [37 empty] | Итоги по разделу 2 Электротехнические работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 62921.55 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 19128.48 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1382.34 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1233.83 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 41176.9 | [26 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 93057.77 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19128.48 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1382.34 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1233.83 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 41176.9 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19751.43 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10384.79 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4131.21 | [26 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 4131.21 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 20362.31 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19751.43 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10384.79 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Электротехнические работы |  |  |  | 12: 97188.98 | [27 empty] | Итого по разделу 2 Электротехнические работы
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 36.6 | [29 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2.278 | [29 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 107938.97 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 34381.13 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5040.09 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4350.23 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 64167.52 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 52729.23 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15252.65 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 225.15 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 8434.13 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18095.52 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10721.78 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 118557.39 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19128.48 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4814.94 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4350.23 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 55733.39 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 22618.52 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11911.83 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 973073.33 | [32 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 973073.33 | [32 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 1144359.95 | [33 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 38731.36 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 40714.04 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 22633.61 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 251759.19 | [34 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1396119.14 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [48 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 62.8332 | [37 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8.278 | [37 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.