### Техн​‌‍‌‌‌﻿⁠⁠⁠​‍​​​​​‍​‍​﻿⁠‍⁠‍​⁠‍‌‍‍⁠﻿⁠​‍⁠‍​‌‍‌﻿ическое задание

на поставку, изготовление, доставку и монтаж металлоконструкций лестниц

#### ОКПД 2: 33.20.12.000 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее —ТЗ) определяет требования к поставке, изготовлению, доставке и монтажу металлоконструкций для объекта [название объекта, адрес].
1.2. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (рабочей документации, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания.

1.3. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.
1.4. Все работы выполняются под ключ: от изготовления до сдачи объекта в эксплуатацию.

1.5. Место поставки и монтажа: 453239, Республика Башкортостан, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1

#### 2. Предмет Договора

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление и монтаж лестниц Л-2 на основании проекта 102-20022023-Р-КМ-12 (с учетом КМД, металлопроката, окраской м/к в грунт-эмаль 3в1) | тонн | 4,854 |
|  | Изготовление и монтаж лестниц Л-1 на основании проекта 102-20022023-Р-КМ-12 (с учетом КМД, металлопроката, окраской м/к в грунт-эмаль Зв1) | тонн | 1,038 |
|  | Изготовление и монтаж стремянки ЛС-1 на основании проекта 102-20022023-P-КМ-12 (с учетом КМД, металлопроката, окраской м/к в грунт-эмаль 3в1) | тонн | 0,465 |

2.1. Поставка, изготовление, доставка и монтаж следующих металлоконструкций:

- Лестница стремянки ЛС-1;

- лестницы Л-1;

- лестницы Л-2.

2.2. Основанием для изготовления служит проект 102-20022023-Р-КМ-12 с учётом КМД (конструкторской документации на деталировку).

#### 3. Требования к изделиям

3.1. Стремянки ЛС-1:

- изготовление по проекту 102-20022023-Р-КМ-12 (лист 12);

- использование металлопроката согласно спецификации проекта;

- окраска в грунт-эмаль 3/1;

- толщина окрасочного слоя — не менее 100 мкм.

3.2. Лестницы Л-1:

- изготовление по проекту 102-20022023-Р-КМ-12 (лист 13);

- использование металлопроката согласно спецификации проекта;

- окраска в грунт-эмаль 3/1 в три слоя;

- толщина окрасочного слоя — не менее 100 мкм.

3.3. Лестницы Л-2:

- изготовление по проекту 102-200222023-Р-КМ-12(лист 11);

- использование металлопроката согласно спецификации проекта;

- окраска в грунт-эмаль 3/1 в три слоя;

- толщина окрасочного слоя — не менее 100 мкм.

3.4. Общие требования:

- соответствие геометрических размеров и конструктивных решений проектной документации;

- качество сварных швов — согласно СП 70.13330.2012;

- отсутствие механических повреждений, заусенцев, острых кромок;

- маркировка каждого изделия с указанием наименования, номера заказа, даты изготовления.

#### 4. Требования к материалам

4.1. Металлопрокат:

- марка стали — согласно проекту 102-20022023-Р-КМ-12;

- сертификаты качества и соответствия — обязательны;

- отсутствие коррозии, дефектов поверхности.

4.2. Грунт-эмаль 3/1:

- соответствие ТУ или ГОСТ;

- сертификат соответствия и паспорт качества — обязательны;

- совместимость с типом стали, используемой в металлоконструкциях.

#### 5. Требования к выполнению работ

5.1. Разработка КМД

5.2. Изготовление:

- выполнение в заводских условиях с соблюдением технологии;

- контроль качества на всех этапах производства;

- предоставление актов входного контроля материалов.

5.3. Окраска:

- подготовка поверхности — очистка от ржавчины, обезжиривание;

- нанесение грунт-эмали в три слоя с соблюдением межслойной сушки;

- контроль толщины покрытия — инструментальный замер (не менее 100 мкм);

- протокол замеров толщины покрытия — предоставляется заказчику.

5.4. Доставка:

- транспортировка в упакованном виде, обеспечивающем сохранность изделий;

- защита окрашенных поверхностей от повреждений при погрузке/разгрузке;

- сроки доставки — в течении 30 календарных дней с момента оплаты за изготовление;

- сопроводительная документация: товарная накладная, счёт-фактура, сертификаты, паспорта, акты испытаний.

5.5. Монтаж:

- установка в соответствии с проектом 102-20022023-Р-КМ-12 и СП 70.13330.2012;

- выверка по уровню и отвесу;

- надёжное крепление к несущим конструкциям;

- проверка устойчивости и прочности конструкции после монтажа;

- уборка строительного мусора после завершения работ.

#### 6. Сроки выполнения работ

#### 6.1. Срок изготовления: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

#### 6.2. Срок доставки в течение 30 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.

#### 6.3. Срок монтажа: в течение 15 календарных дней с даты поставки всего Товара.

#### 6.4. Общий срок поставки и выполнения монтажных работ: с даты заключения Договора в течение 45 календарных дней.

#### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

7.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

7.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

7.9. Гарантия на металлоконструкции — не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки.
7.10. Гарантия распространяется на:

- целостность сварных швов;

- сохранность окрасочного покрытия (отсутствие отслоений, трещин);

- устойчивость конструкции при соблюдении условий эксплуатации.

#### 8. Нормативные документы

Работы выполняются с учётом требований:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения»;

- проект 102-20022023-Р-КМ-12;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ