«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ООО «ИТЭ»

______________________ К.В. Метелица

«_____» _______________2026 г.

Техническое задание

на поставку котельного оборудования для ООО «ИТЭ» с доставкой на объекты

(требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика)

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
| 2 | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
| 3 | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
| 4 | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Предмет закупки: закупка котельного оборудования для ООО «ИТЭ» с доставкой на объекты

| № п/ п | Наименование товара | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Ед. изм | Всего, кол- во | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел | ГОСТ | 30735-2001 | шт. | 1 | Котельная инв. № 148, Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск |
|  |  | Модель | КВа-1,6М |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 3 396 |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Водогрейный, Промышленный |  |  |  |
|  |  | Количество контуров | Одноконтурный |  |  |  |
|  |  | Вид топлива | мазутный |  |  |  |
|  |  | Комплектация поставки | - Блок котла в легкой изоляции; - Рама котла стальная; - арматура и КИП; - Вентилятор с электродвигателем; - горелка автоматическая для сжигания мазута Тип (модель) IL7S2/D с ВНС ТУ № 28.21.11-002-93685325-2018 |  |  |  |
| 2. | Котел | ГОСТ | 30735-2001 | шт. | 1 | Здание котельной инв. № 129, Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро) |
|  |  | Модель | КВР 1.0 ТТ |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Расход теплоносителя среды, м3/ч | не более 34,5 |  |  |  |
|  |  | Расход условного топлива, кг/ч | не более 196 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 3000 |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Водогрейный, Промышленный |  |  |  |
|  |  | Количество контуров | Одноконтурный |  |  |  |
|  |  | Тип отопительного котла | Твердотопливный, охлаждаемая уголковая решетка (ОУР) |  |  |  |
|  |  | Комплектация поставки | - Блок котла в легкой изоляции; - Рама котла стальная; - арматура и КИП; - Вентилятор с электродвигателем |  |  |  |
| 3. | Котел | ГОСТ | 30735-2001 | шт. | 1 | Здание котельной № 661, Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Лодыгина, д. 8 |
|  |  | Модель | КВР 1.0 ТТ |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Расход теплоносителя среды, м3/ч | не более 34,5 |  |  |  |
|  |  | Расход условного топлива, кг/ч | не более 196 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 3000 |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Водогрейный, Промышленный |  |  |  |
|  |  | Количество контуров | Одноконтурный |  |  |  |
|  |  | Тип отопительного котла | Твердотопливный, охлаждаемая уголковая решетка (ОУР) |  |  |  |
|  |  | Комплектация поставки | - Блок котла в легкой изоляции; - Рама котла стальная; - арматура и КИП; - Вентилятор с электродвигателем |  |  |  |
| 4. | Котел | ГОСТ | 30735-2001 | шт. | 1 | Здание котельной № 2 (Ф/1681 С; 99), Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, |
|  |  | Модель | КВР 1,25 ТТ |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | не менее 1250 |  |  |  |
|  |  | Расход теплоносителя среды, м3/ч | не более 43 |  |  |  |
|  |  | Расход условного топлива, кг/ч | не более 245 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | не более 2800 |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Водогрейный, Промышленный |  |  |  |
|  |  | Количество контуров | Одноконтурный |  |  |  |
|  |  | Тип отопительного котла | Твердотопливный, охлаждаемая уголковая решетка (ОУР) |  |  |  |
|  |  | Комплектация поставки | - Блок котла в легкой изоляции; - Рама котла стальная; - арматура и КИП; - Вентилятор с электродвигателем |  |  |  |

- Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора.

- Условия поставки товаров: доставка до указанных адресов силами Поставщика.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.