## 2 (пересчет 2026 год). Фильтров
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [21 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [22 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
(пересчет 2026 год). Фильтровальная станция. Ремонт насосной перекачки стоков г. Верхняя Салда. | [23 empty] | 2 (пересчет 2026 год). Фильтровальная станция. Ремонт насосной перекачки стоков г. Верхняя Салда.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [21 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4810.27 | (304,96) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3028.94 | (226,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 772.38 | (17,19) | тыс.руб.
| монтажных работ | 913.9 | (23,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1248.32 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 163.69 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Участки для подключения аппаратов к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов | [25 empty] | Раздел 1. Участки для подключения аппаратов к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов
1 | ТЕРм12-01-002-12 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 121 | 0.65 | 9.438 | 13.55 |  | 127.88 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  | маш.-ч | 11.99 | 0.65 | 0.93522 | 172.79 |  | 161.6 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 23.98 | 0.65 | 1.8704 | 8.97 |  | 16.78 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч | 7.77 | 0.65 | 0.60606 | 307.39 |  | 186.3 | [17 empty] | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч
| 330301 | Машины шлифовальные: электрические |  |  | маш.-ч | 2.1 | 0.65 | 0.1638 | 5.46 |  | 0.89 | [17 empty] | Машины шлифовальные: электрические
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т |  |  | маш.-ч | 0.27 | 0.65 | 0.02106 | 139.12 |  | 2.93 | [17 empty] | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т |  |  | маш.-ч | 0.27 | 0.65 | 0.02106 | 13.61 |  | 0.29 | [17 empty] | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | м3 | 3.2 | 0 | 0 | 11.89 |  | 0 | [17 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 |  |  | т | 0.0105 | 0 | 0 | 12899.49 |  | 0 | [17 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э55
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг | 0.88 | 0 | 0 | 9.16 |  | 0 | [17 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 411-0002 | Вода водопроводная |  |  | м3 | 2 | 0 | 0 | 4.88 |  | 0 | [17 empty] | Вода водопроводная
| 999-0005 | Масса |  |  | кг | 1750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | руб. | 32.79 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1639.55; 9: 0.65; 10: 127.88; 11: 44.93; 12: 5745.65 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4727.98; 9: 0.65; 10: 368.78; 11: 11.68; 12: 4307.35 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 355.09; 9: 0.65; 10: 27.7; 11: 44.93; 12: 1244.56 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 224.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.91 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 6: 0.65; 7: 9.438 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.76; 6: 0.65; 7: 1.5413 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6591.63; 10: 496.66; 12: 10053 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.58; 12: 6990.21 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 140.02; 12: 6291.19 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 71.57; 12: 3215.5 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.25; 12: 19559.69 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм12-01-002-18 | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 245 | 0.65 | 9.555 | 13.55 |  | 129.47 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  | маш.-ч | 16.9 | 0.65 | 0.6591 | 172.79 |  | 113.89 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 69.76 | 0.65 | 2.7206 | 8.97 |  | 24.4 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч |  |  | маш.-ч | 9.28 | 0.65 | 0.36192 | 307.39 |  | 111.25 | [17 empty] | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч
| 330301 | Машины шлифовальные: электрические |  |  | маш.-ч | 4.8 | 0.65 | 0.1872 | 5.46 |  | 1.02 | [17 empty] | Машины шлифовальные: электрические
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т |  |  | маш.-ч | 1.42 | 0.65 | 0.05538 | 139.12 |  | 7.7 | [17 empty] | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т |  |  | маш.-ч | 1.42 | 0.65 | 0.05538 | 13.61 |  | 0.75 | [17 empty] | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | м3 | 17.2 | 0 | 0 | 11.89 |  | 0 | [17 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 |  |  | т | 0.077 | 0 | 0 | 12899.49 |  | 0 | [17 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э55
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг | 3.2 | 0 | 0 | 9.16 |  | 0 | [17 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 411-0002 | Вода водопроводная |  |  | м3 | 22 | 0 | 0 | 4.88 |  | 0 | [17 empty] | Вода водопроводная
| 999-0005 | Масса |  |  | кг | 9100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | руб. | 66.4 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3319.75; 9: 0.65; 10: 129.47; 11: 44.93; 12: 5817.09 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6641.56; 9: 0.65; 10: 259.02; 11: 11.68; 12: 3025.35 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 473.07; 9: 0.65; 10: 18.45; 11: 44.93; 12: 828.96 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1400.84; 9: 0; 10: 0; 11: 8.91 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 245; 6: 0.65; 7: 9.555 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.18; 6: 0.65; 7: 1.021 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11362.15; 10: 388.49; 12: 8842.44 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.92; 12: 6646.05 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 133.13; 12: 5981.45 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 68.04; 12: 3057.18 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.66; 12: 17881.07 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм12-13-001-03 | Демонтаж. Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Демонтаж. Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 150 мм
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) |  |  | чел.-ч | 29 | 0.39 | 33.93 | 13.76 |  | 466.88 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 32 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 0.39 | 0.0819 | 145.59 |  | 11.92 | [17 empty] | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 32 т
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу: 25 т |  |  | маш.-ч | 0.06 | 0.39 | 0.0702 | 203.95 |  | 14.32 | [17 empty] | Краны на железнодорожном ходу: 25 т
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | маш.-ч | 1.14 | 0.39 | 1.3338 | 7.34 |  | 9.79 | [17 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 4.13 | 0.39 | 4.8321 | 8.97 |  | 43.34 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые |  |  | маш.-ч | 0.86 | 0.39 | 1.0062 | 7.81 |  | 7.86 | [17 empty] | Дефектоскопы ультразвуковые
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т |  |  | маш.-ч | 0.06 | 0.39 | 0.0702 | 18.56 |  | 1.3 | [17 empty] | Платформы широкой колеи 71 т
| 330400 | Машины электрозачистные |  |  | маш.-ч | 1.83 | 0.39 | 2.1411 | 11.54 |  | 24.71 | [17 empty] | Машины электрозачистные
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | м3 | 1.69 | 0 | 0 | 11.89 |  | 0 | [17 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-0620 | Мел природный молотый |  |  | т | 0.0012 | 0 | 0 | 629.51 |  | 0 | [17 empty] | Мел природный молотый
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 |  |  | кг | 0.02 | 0 | 0 | 23.8 |  | 0 | [17 empty] | Краски маркировочные МКЭ-4
| 101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ |  |  | кг | 0.2 | 0 | 0 | 7.53 |  | 0 | [17 empty] | Масло дизельное моторное М-10ДМ
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг | 0.905 | 0 | 0 | 9.16 |  | 0 | [17 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные |  |  | м2 | 0.24 | 0 | 0 | 5.95 |  | 0 | [17 empty] | Салфетки хлопчатобумажные
| 101-3992 | Электроды: МР-3 |  |  | кг | 0.003 | 0 | 0 | 12.1 |  | 0 | [17 empty] | Электроды: МР-3
| 101-3996 | Электроды: УОНИ 13/55 |  |  | кг | 1.85 | 0 | 0 | 15.26 |  | 0 | [17 empty] | Электроды: УОНИ 13/55
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений: для монтажа |  |  | т | 0.006 | 0 | 0 | 9520 |  | 0 | [17 empty] | Конструкции стальные приспособлений: для монтажа
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | руб. | 7.98 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 399.04; 9: 0.39; 10: 466.88; 11: 44.93; 12: 20976.92 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.79; 9: 0.39; 10: 113.24; 11: 11.68; 12: 1322.64 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.45; 9: 0.39; 10: 4.04; 11: 44.93; 12: 181.52 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 125.92; 9: 0; 10: 0; 11: 8.91 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29; 6: 0.39; 7: 33.93 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 0.39; 7: 0.2223 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 621.75; 10: 580.12; 12: 22299.56 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.92; 12: 21158.44 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 423.83; 12: 19042.6 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 216.62; 12: 9732.88 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1220.57; 12: 51075.04 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 47.5 | 1.1 | 2.09 | 13.55 |  | 28.32 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч | 45 | 1.1 | 1.98 | 41.22 |  | 81.62 | [17 empty] | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 1.8 | 1.1 | 0.0792 | 109.17 |  | 8.65 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1908 | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт.; 5: 2.02; 7: 0.0808; 8: 3039.49; 10: 245.59 | [15 empty] | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 6.89; 7: 0.2756; 8: 4.88; 10: 1.34 | [15 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 643.63; 9: 1.1; 10: 28.32; 11: 44.93; 12: 1272.42 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2051.41; 9: 1.1; 10: 90.26; 11: 11.68; 12: 1054.24 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.85; 9: 1.1; 10: 32.33; 11: 44.93; 12: 1452.59 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6173.39; 10: 246.94; 11: 8.91; 12: 2200.24 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.5; 6: 1.1; 7: 2.09 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 6: 1.1; 7: 1.98 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8868.43; 10: 365.52; 12: 4526.9 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.65; 12: 2725.01 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.47; 12: 2806.76 | [17 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 35.78; 12: 1607.76 | [17 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.77; 12: 8941.42 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм12-01-165-04 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм/250мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [13 empty] | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм/250мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 218 | 1.3 | 45.344 | 13.55 |  | 614.41 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  | маш.-ч | 0.98 | 1.3 | 0.20384 | 172.79 |  | 35.22 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 18.56 | 1.3 | 3.8605 | 7.21 |  | 27.83 | [17 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 0.58 | 1.3 | 0.12064 | 8.97 |  | 1.08 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 331002 | Станок: сверлильный |  |  | маш.-ч | 1.16 | 1.3 | 0.24128 | 2.74 |  | 0.66 | [17 empty] | Станок: сверлильный
| 331531 | Пила: дисковая электрическая |  |  | маш.-ч | 3.02 | 1.3 | 0.62816 | 1.54 |  | 0.97 | [17 empty] | Пила: дисковая электрическая
| 351365 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч |  |  | маш.-ч | 1.54 | 1.3 | 0.32032 | 24.54 |  | 7.86 | [17 empty] | Насосы мощностью 7,2 м3/ч
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.98 | 1.3 | 0.20384 | 109.17 |  | 22.25 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 411-0002 | Вода водопроводная |  |  | 4: м3; 5: 21.9; 7: 3.504; 8: 4.88; 10: 17.1 | [15 empty] | Вода водопроводная
| 509-2160 | Прокладки паронитовые |  |  | 4: кг; 5: 5; 7: 0.8; 8: 28.56; 10: 22.85 | [15 empty] | Прокладки паронитовые
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб.; 5: 59.08; 7: 9.4528; 8: 1; 10: 9.45 | [15 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2953.9; 9: 1.3; 10: 614.41; 11: 44.93; 12: 27605.44 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 460.96; 9: 1.3; 10: 95.88; 11: 11.68; 12: 1119.88 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.65; 9: 1.3; 10: 3.88; 11: 44.93; 12: 174.33 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 308.75; 10: 49.4; 11: 8.91; 12: 440.15 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 218; 6: 1.3; 7: 45.344 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 6: 1.3; 7: 0.20384 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3723.61; 10: 759.69; 12: 29165.47 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 618.29; 12: 27779.77 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 556.46; 12: 25001.79 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 284.41; 12: 12778.69 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1600.56; 12: 66945.95 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Труба ПНД ПЭ100 SDR17 - 250х14,8 питьевая (L-12м) |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 1830.05 |  | 1848.54 | 8.91 | 16470.45 | [13 empty] | Труба ПНД ПЭ100 SDR17 - 250х14,8 питьевая (L-12м)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1848.54; 12: 16470.45 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-507-3964 | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм |  |  | шт. | 12 | 1 | 12 | 1784.53 |  | 21414.36 | 8.91 | 190801.95 | [13 empty] | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21414.36; 12: 190801.95 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-507-0872 | Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм |  |  | компл. | 3 | 1 | 3 | 208.3 |  | 624.9 | 8.91 | 5567.86 | [13 empty] | Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 624.9; 12: 5567.86 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Втулка 250 - ПЭ100 SDR17 литая удл. |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 1235.9 |  | 1248.38 | 8.91 | 11123.1 | [13 empty] | Втулка 250 - ПЭ100 SDR17 литая удл.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1248.38; 12: 11123.1 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Фланец Ду250 для втулки ПЭ250 Ру10 ст20 расточенный |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 1933.75 |  | 1953.28 | 8.91 | 17403.75 | [13 empty] | Фланец Ду250 для втулки ПЭ250 Ру10 ст20 расточенный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1953.28; 12: 17403.75 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Муфта э.с. ПЭ100 SDR11 - d 250 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 3393.2 |  | 1142.49 | 8.91 | 10179.6 | [13 empty] | Муфта э.с. ПЭ100 SDR11 - d 250
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1142.49; 12: 10179.6 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Тройник 250 мм - ПЭ100 SDR17 сварной |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4272.1 |  | 1438.42 | 8.91 | 12816.3 | [13 empty] | Тройник 250 мм - ПЭ100 SDR17 сварной
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1438.42; 12: 12816.3 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм12-01-165-07 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 560 мм/500мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 560 мм/500мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 447 | 1.3 | 46.488 | 13.55 |  | 629.91 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  | маш.-ч | 20.06 | 1.3 | 2.0862 | 172.79 |  | 360.48 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 78.42 | 1.3 | 8.1557 | 7.21 |  | 58.8 | [17 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 1.28 | 1.3 | 0.13312 | 8.97 |  | 1.19 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 331531 | Пила: дисковая электрическая |  |  | маш.-ч | 5.22 | 1.3 | 0.54288 | 1.54 |  | 0.84 | [17 empty] | Пила: дисковая электрическая
| 351365 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч |  |  | маш.-ч | 2.27 | 1.3 | 0.23608 | 24.54 |  | 5.79 | [17 empty] | Насосы мощностью 7,2 м3/ч
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 6.1 | 1.3 | 0.6344 | 109.17 |  | 69.26 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 411-0002 | Вода водопроводная |  |  | 4: м3; 5: 92; 7: 7.36; 8: 4.88; 10: 35.92 | [15 empty] | Вода водопроводная
| 509-2160 | Прокладки паронитовые |  |  | 4: кг; 5: 14; 7: 1.12; 8: 28.56; 10: 31.99 | [15 empty] | Прокладки паронитовые
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб.; 5: 121.14; 7: 9.6912; 8: 1; 10: 9.69 | [15 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6056.85; 9: 1.3; 10: 629.91; 11: 44.93; 12: 28301.86 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4772.74; 9: 1.3; 10: 496.36; 11: 11.68; 12: 5797.48 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 381.74; 9: 1.3; 10: 39.7; 11: 44.93; 12: 1783.72 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 969.94; 10: 77.6; 11: 8.91; 12: 691.42 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 447; 6: 1.3; 7: 46.488 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.06; 6: 1.3; 7: 2.0862 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11799.53; 10: 1203.87; 12: 34790.76 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 669.61; 12: 30085.58 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 602.65; 12: 27077.02 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 308.02; 12: 13839.37 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2114.54; 12: 75707.15 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦ-507-0611 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, ПНД, наружным диаметром: 500 мм |  |  | 10 м | 0.8 | 1 | 0.8 | 13701 |  | 10960.8 | 8.91 | 97660.73 | [13 empty] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, ПНД, наружным диаметром: 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10960.8; 12: 97660.73 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Отвод 500 мм - 90° ПЭ100 SDR17 сварной |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 17133.45 |  | 5768.84 | 8.91 | 51400.35 | [13 empty] | Отвод 500 мм - 90° ПЭ100 SDR17 сварной
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5768.84; 12: 51400.35 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | Счет на оплату № ТР-14397 от 25 июля 2025 г. | Переход 500х200 мм - ПЭ100 SDR17 сварной |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16235 |  | 1822.11 | 8.91 | 16235 | [13 empty] | Переход 500х200 мм - ПЭ100 SDR17 сварной
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1822.11; 12: 16235 | [19 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм12-11-005-08 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм/250мм |  |  | 4: 1 врезка; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм/250мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) |  |  | чел.-ч | 26 | 1.3 | 202.8 | 15.42 |  | 3127.18 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 2.07 | 1.3 | 16.146 | 8.97 |  | 144.83 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 330400 | Машины электрозачистные |  |  | маш.-ч | 0.86 | 1.3 | 6.708 | 11.54 |  | 77.41 | [17 empty] | Машины электрозачистные
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | 4: м3; 5: 1.64; 7: 9.84; 8: 11.89; 10: 117 | [15 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.48; 7: 2.88; 8: 9.16; 10: 26.38 | [15 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 101-3996 | Электроды: УОНИ 13/55 |  |  | 4: кг; 5: 0.96; 7: 5.76; 8: 15.26; 10: 87.9 | [15 empty] | Электроды: УОНИ 13/55
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб.; 5: 8.02; 7: 48.12; 8: 1; 10: 48.12 | [15 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1.3; 10: 3127.18; 11: 44.93; 12: 140504.2 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.49; 9: 1.3; 10: 222.22; 11: 11.68; 12: 2595.53 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 46.57; 10: 279.42; 11: 8.91; 12: 2489.63 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 6: 1.3; 7: 202.8 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.98; 10: 3628.82; 12: 145589.36 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3127.18; 12: 140504.2 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2814.46; 12: 126453.78 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1438.5; 12: 64631.93 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7881.78; 12: 336675.07 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм12-11-005-11 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 426 мм/400мм |  |  | 4: 1 врезка; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 426 мм/400мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) |  |  | чел.-ч | 41 | 1.3 | 159.9 | 15.42 |  | 2465.66 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 3.37 | 1.3 | 13.143 | 8.97 |  | 117.89 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 330400 | Машины электрозачистные |  |  | маш.-ч | 1.64 | 1.3 | 6.396 | 11.54 |  | 73.81 | [17 empty] | Машины электрозачистные
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  |  | 4: м3; 5: 2.2; 7: 6.6; 8: 11.89; 10: 78.47 | [15 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.65; 7: 1.95; 8: 9.16; 10: 17.86 | [15 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 101-3996 | Электроды: УОНИ 13/55 |  |  | 4: кг; 5: 2.5; 7: 7.5; 8: 15.26; 10: 114.45 | [15 empty] | Электроды: УОНИ 13/55
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб.; 5: 12.64; 7: 37.92; 8: 1; 10: 37.92 | [15 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 632.22; 9: 1.3; 10: 2465.66; 11: 44.93; 12: 110782.1 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.15; 9: 1.3; 10: 191.69; 11: 11.68; 12: 2238.94 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 82.9; 10: 248.7; 11: 8.91; 12: 2215.92 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.3; 7: 159.9 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 764.27; 10: 2906.05; 12: 115236.96 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2465.66; 12: 110782.1 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2219.09; 12: 99703.89 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1134.2; 12: 50959.77 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6259.34; 12: 265900.62 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм12-12-001-14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 9.48 | 1.3 | 36.972 | 13.55 |  | 500.97 | [17 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т |  |  | маш.-ч | 1.96 | 1.3 | 7.644 | 172.79 |  | 1320.81 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.3 | 0.585 | 109.17 |  | 63.86 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.51; 7: 1.53; 8: 24.75; 10: 37.87 | [15 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 3.5; 7: 10.5; 8: 16.8; 10: 176.4 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб.; 5: 2.57; 7: 7.71; 8: 1; 10: 7.71 | [15 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.45; 9: 1.3; 10: 500.96; 11: 44.93; 12: 22508.13 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 355.04; 9: 1.3; 10: 1384.66; 11: 11.68; 12: 16172.83 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.3; 9: 1.3; 10: 145.47; 11: 44.93; 12: 6535.97 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.99; 10: 221.97; 11: 8.91; 12: 1977.75 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.48; 6: 1.3; 7: 36.972 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.96; 6: 1.3; 7: 7.644 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 557.48; 10: 2107.59; 12: 40658.71 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 646.43; 12: 29044.1 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 581.79; 12: 26139.69 | [17 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 297.36; 12: 13360.29 | [17 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2986.74; 12: 80158.69 | [19 empty] | Всего по позиции
20 | ТССЦ-302-1669 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30лс41нж диаметром 250 мм |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 10586.11 |  | 31758.33 | 8.91 | 282966.72 | [13 empty] | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30лс41нж диаметром 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31758.33; 12: 282966.72 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР16-05-001-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-3-7 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,7) |  |  | чел.-ч | 10.74 | 1.5 | 48.33 | 13.09 |  | 632.64 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,7)
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.63 | 0.2934 | 255.96 |  | 75.1 | [17 empty] | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.63 | 0.1956 | 127.47 |  | 24.93 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 1.79 | 1.63 | 8.7531 | 8.97 |  | 78.52 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.63 | 0.5868 | 109.17 |  | 64.06 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А |  |  | 4: т; 5: 0.0014; 7: 0.0042; 8: 11130.07; 10: 46.75 | [15 empty] | Электроды диаметром: 5 мм Э42А
| 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00786; 7: 0.02358; 8: 19992; 10: 471.41 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм
| 507-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ), диаметром 250 мм |  |  | 4: шт.; 5: 2; 7: 6; 8: 237.99; 10: 1427.94 | [15 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ), диаметром 250 мм
| 509-0971 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм |  |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.002; 7: 0.006; 8: 11369.08; 10: 68.21 | [15 empty] | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.59; 9: 1.5; 10: 632.66; 11: 44.93; 12: 28425.41 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.61; 9: 1.63; 10: 242.59; 11: 11.68; 12: 2833.45 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.9; 9: 1.63; 10: 9.29; 11: 44.93; 12: 417.4 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 671.44; 10: 2014.32; 11: 8.91; 12: 17947.59 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.74; 6: 1.5; 7: 48.33 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.63; 7: 0.489 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 861.64; 10: 2889.57; 12: 49206.45 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 641.95; 12: 28842.81 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 776.76; 12: 34899.8 | [17 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 392.87 |  | 17651.8 | [17 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4059.2; 12: 101758.05 | [19 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-302-0214 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 6854.22 |  | 20562.66 | 8.91 | 183213.3 | [13 empty] | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20562.66; 12: 183213.3 | [19 empty] | Всего по позиции
23 | Счет на оплату № ТР-15017 от 1 августа 2025 г. | Фланец Ду250 для втулки ПЭ250 Ру10 ст20 расточенный |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1933.75 |  | 2604.38 | 8.91 | 23205 | [13 empty] | Фланец Ду250 для втулки ПЭ250 Ру10 ст20 расточенный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2604.38; 12: 23205 | [19 empty] | Всего по позиции
24 | Счет на оплату № ТР-15017 от 1 августа 2025 г. | Фланец Ду400 для втулки ПЭ400 Ру10 ст20 расточенный |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4161.6 |  | 1401.21 | 8.91 | 12484.8 | [13 empty] | Фланец Ду400 для втулки ПЭ400 Ру10 ст20 расточенный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1401.21; 12: 12484.8 | [19 empty] | Всего по позиции
25 | Счет на оплату № ТР-15017 от 1 августа 2025 г. | Фланец Ду050 для втулки ПЭ63 Ру10/169 ст20 расточенный |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 349.35 |  | 117.63 | 8.91 | 1048.05 | [13 empty] | Фланец Ду050 для втулки ПЭ63 Ру10/169 ст20 расточенный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.63; 12: 1048.05 | [19 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг |  |  | 4: 1 т стальных элементов; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,4) |  |  | чел.-ч | 42.7 | 1.5 | 6.405 | 14.38 |  | 92.1 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,4)
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.-ч | 21.25 | 1.63 | 3.4638 | 8.97 |  | 31.07 | [17 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 1.03 | 1.63 | 0.16789 | 109.17 |  | 18.33 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.004; 8: 13883.73; 10: 55.53 | [15 empty] | Электроды диаметром: 6 мм Э42
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.1; 8: 12297.4; 10: 1229.74 | [15 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 614.03; 9: 1.5; 10: 92.1; 11: 44.93; 12: 4138.05 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 303.06; 9: 1.63; 10: 49.4; 11: 11.68; 12: 576.99 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12852.75; 10: 1285.28; 11: 8.91; 12: 11451.84 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.5; 7: 6.405 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13769.84; 10: 1426.78; 12: 16166.88 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.1; 12: 4138.05 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 101.31; 12: 4551.86 | [17 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 57.15 |  | 2567.66 | [17 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1585.24; 12: 23286.4 | [19 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 47.5 | 1.1 | 156.75 | 13.55 |  | 2123.96 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч | 45 | 1.1 | 148.5 | 41.22 |  | 6121.17 | [17 empty] | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 1.8 | 1.1 | 5.94 | 109.17 |  | 648.47 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1908 | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм |  |  | 4: шт.; 5: 2.02; 7: 6.06; 8: 3039.49; 10: 18419.31 | [15 empty] | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 6.89; 7: 20.67; 8: 4.88; 10: 100.87 | [15 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 643.63; 9: 1.1; 10: 2123.98; 11: 44.93; 12: 95430.42 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2051.41; 9: 1.1; 10: 6769.65; 11: 11.68; 12: 79069.51 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.85; 9: 1.1; 10: 2425.01; 11: 44.93; 12: 108955.7 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6173.39; 10: 18520.17; 11: 8.91; 12: 165014.71 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.5; 6: 1.1; 7: 156.75 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 6: 1.1; 7: 148.5 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8868.43; 10: 27413.8; 12: 339514.64 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4548.99; 12: 204386.12 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4685.46; 12: 210517.7 | [17 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2683.9; 12: 120587.81 | [17 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34783.16; 12: 670620.15 | [19 empty] | Всего по позиции
28 | Цена поставщика | Пакер БМ 1100 |  |  | шт | 300 | 1 | 300 | 127.5 |  | 38250 | 8.91 | 340807.5 | [13 empty] | Пакер БМ 1100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38250; 12: 340807.5 | [19 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРр53-24-3 | Гидроизоляция швов методом инъекцирования гидроактивных материалов (Инжект ПУ 20 ПУ 10) в стене через установленные пакеры. (Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича) |  |  | 4: 1 м изолируемой стены; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [13 empty] | Гидроизоляция швов методом инъекцирования гидроактивных материалов (Инжект ПУ 20 ПУ 10) в стене через установленные пакеры. (Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5) |  |  | чел.-ч | 13.5 | 1.1 | 445.5 | 12.78 |  | 5693.49 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5)
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0.65 | 1.1 | 21.45 | 3.96 |  | 84.94 | [17 empty] | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин
| 331420 | Электрокалориферы |  |  | маш.-ч | 6.53 | 1.1 | 215.49 | 27.96 |  | 6025.1 | [17 empty] | Электрокалориферы
| 331451 | Перфораторы: электрические |  |  | маш.-ч | 0.53 | 1.1 | 17.49 | 3.46 |  | 60.52 | [17 empty] | Перфораторы: электрические
| 331551 | Шприц электрический для заделки стыков |  |  | маш.-ч | 0.65 | 1.1 | 21.45 | 2.83 |  | 60.7 | [17 empty] | Шприц электрический для заделки стыков
| 101-1705 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 1.5; 8: 9.76; 10: 14.64 | [15 empty] | Пакля пропитанная
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.024; 7: 0.72; 8: 4.88; 10: 3.51 | [15 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 172.53; 9: 1.1; 10: 5693.49; 11: 44.93; 12: 255808.51 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 188.83; 9: 1.1; 10: 6231.39; 11: 11.68; 12: 72782.64 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 206.32; 10: 18; 11: 8.91; 12: 160.38 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.5; 6: 1.1; 7: 445.5 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 567.68; 10: 11942.88; 12: 328751.53 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5693.49; 12: 255808.51 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5238.01; 12: 235343.83 | [17 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2960.61; 12: 133020.43 | [17 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20141.5; 12: 697115.79 | [19 empty] | Всего по позиции
30 | Договор поставки № 12-2021 от 23.03.2021г. | Инжект ПУ20 М герметизирующий инъекционный состав |  |  | кг | 90 | 1 | 90 | 1189.15 |  | 12011.62 | 8.91 | 107023.5 | [13 empty] | Инжект ПУ20 М герметизирующий инъекционный состав
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12011.62; 12: 107023.5 | [19 empty] | Всего по позиции
31 | Договор поставки № 12-2021 от 23.03.2021г. | Инжект ПУ10 герметизирующая инъекционная смола |  |  | кг | 45 | 1 | 45 | 1317.5 |  | 6654.04 | 8.91 | 59287.5 | [13 empty] | Инжект ПУ10 герметизирующая инъекционная смола
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6654.04; 12: 59287.5 | [19 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕР13-03-006-01 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на акриловой основе: вертикальной |  |  | 4: 100 м2 поверхности; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на акриловой основе: вертикальной
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 25.06 | 1.5 | 11.277 | 12.63 |  | 142.43 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.63 | 0.05379 | 109.17 |  | 5.87 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.51; 9: 1.5; 10: 142.43; 11: 44.93; 12: 6399.38 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.01; 9: 1.63; 10: 5.87; 11: 11.68; 12: 68.56 | [16 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.06; 6: 1.5; 7: 11.277 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 328.52; 10: 148.3; 12: 6467.94 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.43; 12: 6399.38 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 133.88; 12: 6015.42 | [17 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 61.74 |  | 2774.13 | [17 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.92; 12: 15257.49 | [19 empty] | Всего по позиции
33 | Счет №754 от 05.11.2024г. | Двухкомпонентное эластичное полимерцементное покрытие Гидроматик Флекс /Расход на 1м2 при нанесении слоя толщиной 1мм=1,5кг/м2 |  |  | кг | 90 | 1 | 90 | 214.63 |  | 2167.98 | 8.91 | 19316.7 | [13 empty] | Двухкомпонентное эластичное полимерцементное покрытие Гидроматик Флекс /Расход на 1м2 при нанесении слоя толщиной 1мм=1,5кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2167.98; 12: 19316.7 | [19 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРр53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,2) |  |  | чел.-ч | 12.29 | 1.1 | 4.0557 | 13.97 |  | 56.66 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,2)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.1 | 0.0264 | 109.17 |  | 2.88 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.69; 9: 1.1; 10: 56.66; 11: 44.93; 12: 2545.73 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.73; 9: 1.1; 10: 2.88; 11: 11.68; 12: 33.64 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.46; 10: 0; 11: 8.91 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.29; 6: 1.1; 7: 4.0557 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.88; 10: 59.54; 12: 2579.37 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.66; 12: 2545.73 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 52.13; 12: 2342.07 | [17 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 29.46; 12: 1323.78 | [17 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.13; 12: 6245.22 | [19 empty] | Всего по позиции
35 | Договор поставки № 12-2021 от 23.03.2021г. | Инжект ПУ10 герметизирующая инъекционная смола |  |  | 4: кг; 5: 150; 6: 1; 7: 150; 11: 8.91 | [13 empty] | Инжект ПУ10 герметизирующая инъекционная смола
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [19 empty] | Всего по позиции
36 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |  | 4: 100 м2 горизонтальной проекции; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [13 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1) |  |  | чел.-ч | 70.2 | 1.5 | 29.484 | 12.17 |  | 358.82 | [17 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,1)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.18 | 1.63 | 0.082152 | 109.17 |  | 8.97 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  |  | 4: м3; 5: 0.008; 7: 0.00224; 8: 1660.06; 10: 3.72 | [15 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
| 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  |  | 4: т; 5: 0.029; 7: 0.00812; 8: 9868.67; 10: 80.13 | [15 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
| 203-0514 | Щиты: настила |  |  | 4: м2; 5: 5.5; 7: 1.54; 8: 52.36; 10: 80.63 | [15 empty] | Щиты: настила
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.33; 9: 1.5; 10: 358.82; 11: 44.93; 12: 16121.78 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.65; 9: 1.63; 10: 8.97; 11: 11.68; 12: 104.77 | [16 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1317.5; 10: 368.9; 11: 8.91; 12: 3286.9 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.2; 6: 1.5; 7: 29.484 | [17 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2191.48; 10: 736.69; 12: 19513.45 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.82; 12: 16121.78 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 394.7; 12: 17733.96 | [17 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 210.45 |  | 9455.42 | [17 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1341.84; 12: 46702.83 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 220804.34; 12: 2632375.58 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17190.81; 12: 772383.09 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 16532.86; 12: 193103.8 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2705.87; 12: 121574.75 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 187080.67; 12: 1666888.69 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 226609.73; 12: 3028939.51 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9128.46; 12: 410141.7 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13401.01; 12: 156523.8 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2466.63; 12: 110825.69 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 186203.58; 12: 1659073.82 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11444.72; 12: 514211.4 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6431.96; 12: 288988.79 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23361.44; 12: 913903.28 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8062.35; 12: 362241.39 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3131.85; 12: 36580 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 239.24; 12: 10749.06 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 877.09; 12: 7814.87 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7471.43; 12: 335691.41 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3818.72; 12: 171575.61 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  | 10: 249971.17; 12: 3942842.79 | [22 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19896.68; 12: 893957.84 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18916.15; 12: 849902.81 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 10250.68; 12: 460564.4 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  | 10: 54993.66; 12: 867425.41 | [21 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 304964.83; 12: 4810268.2 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 1248,3187 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 163,68768 | [23 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
Проверил: