ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нефтепродуктов для обеспечения нужд ООО «Север»

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»; - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | Бензин автомобильный – 5750 л. из которых: 1600 литров с момента заключения договора, но не ранее чем с 01.07.2026 – по 31.07.2026; 1500 литра за период с 01.08.2026 – по 31.08.2026; 2650 литра за период с 01.09.2026 – по 30.09.2026. |
| 2 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» и/или ГОСТ 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия» Экологический класс – не ниже К5 Сезонность: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо. | литр | Дизельное топливо – 13800 л.. из которых: 3800 литров с момента заключения договора, но не ранее чем с 01.07.2026 – по 31.07.2026; 4000 литра за период с 01.08.2026 – по 31.08.2026; 6000 литра за период с 01.09.2026 – по 30.09.2026. |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

Приостановка отпуска ГСМ без уведомления об этом Заказчика не допускается.

3. Условия поставки. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

4. Срок поставки: с момента заключения договора, но не ранее 01.07.2026 по 30.09.2026 г.

5. Место поставки: Передача (отпуск) поставленных нефтепродуктов в рамках договора осуществляется Поставщиком Заказчику через автозаправочные станции (АЗС) по г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, с возможностью подъезда низкопольного автобуса длиной до 11 (одиннадцати) метров.