ТЕХННЧЕСКОЕ ЗАД‌⁠‌‌‌‍﻿‌⁠﻿⁠‍‍‌﻿‍‌‌‍​‍‌​⁠‍⁠﻿⁠‌﻿﻿‍⁠⁠‌﻿​‌‌‍‍﻿‍‌АННЕ

на оказание услуг по инстрvментально-визvальномv обследованию зданий котельных ООО КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ОКПД2- 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

- Описание предмета закупки

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия | Оказание услуг по инструментально-визуальному обследованию зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заказчик | Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» Юридический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, оф. 1 Факгический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, оф. 1 Контактное лицо: Жидков Дмитрий Георгиевич Контактный телефон: 8(48438) 4-27-40 приемная Электронная почта: secretar@oookesk.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Вид оказываемых услуг | Инструментально-визуальное обследование зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Цели оказания услуг по инструментально-визуальному обследованию зданий котельных | Определение технического состояния строительных конструкций зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Место оказания услуг, расположения объекта и краткая характеристика сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Место расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная «Московская», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Московская, здание 2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Котельная «Дзержинского», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Бвлабаново, ул. Дзержинского, здание 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Краткая характеристика сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место расположения | Регистрационный номер паспорта | Дата ввода в эксплуатацию | Этажность | Тип здания | Строительный объём котельной | Общая площадь застройки (без дымовой трубы) | Размеры собранного здания котельной под фундамент | Общая снаряженная с оборудованием и теплоносителем без дымовой трубы масса котельной не более |
| 2.2.1 | Котельная «Московская», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Московская здание 2B | 3 10112017 | 2021г | Одноэтажное | Блочно-модульное, транспортабельное | 677,53 м 3 | 140,16 м 2 | 16,2x85, м | 50 000 кг |
| 2.2.2 | Котельная «Дзержинского», расположенная по адресу Калужская обл., Боровскнй м.о., г. Балабаново, ул. Дзержинского, здание 126 | 4 10112017 | 2022 г | Одноэтажное | Блочно-модульное, транспортабельное | 1911,9 м3 | 366,8 м 2 | 26,4xl42, м | 50 000 кг |

| 3. Требования и исходные данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Инструментально-визуальному обследованию зданий котельных |  |  |
| 3.1.1 | Состав (перечень) оказываемых услуг | - Анализ имеющихся технических и исполнительных документаций; - Осмотр зданий и их строительных конструкций; 3. Выявление дефектов, повреждений строительных конструкций; 4.Определение причин появления дефектов и повреждений; 5.Выдача рекомендаций по дальнейшей безопасности эксплуатации зданий котельных. |
| 3.1.2 | Исходная документация | Техническое задание на оказание услуг Техническая и эксплуатационная документация |
| 3.1.3 | Использование нормативных документов | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 года №420 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» CП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №.384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2020 года № 478 «О требованиям по неразрушающему контролю» Руководство по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах» (утверждено приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2023 года №.407) |
| 3.1.4 | Требования к безопасности оказания услуг | Безопасность оказания услуг должна соответствовать требованиям следующих документов: - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». - Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2023 г. № 407 «Об утверждении Руководства по безопасности „Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах». - CП 89.13330.2016 «Котельные установки» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП) |
| 3.1.5 | Специальные требования | Диагностические организации должны иметь: - наличие аттестованного персонала; - наличие программ и методик испытаний; - наличие необходимого оборудования, вспомогательных средств и техники; - наличие свидетельств о поверке средств измерений; - наличие средств защиты. Исполнитель должен иметь: - лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - свидетельства о допуске к выполнению услуг (разрешения Ростехнадзора, CPO или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов). |
| 3.1.6 | Описание конечного результата оказания услуг | Результатом проведения обследования является технический отчет, который подписывается руководителем организации, проводившей обследование, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования. Исполнитель должен осуществлять учет выданных заключений и хранить их копии. Технический отчет должен содержать: - титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; - вводную часть, включающую: - указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; - сведения об Исполнителе (наименование организации, её организационно- правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер); - сведения об экспертах, принимавших участие в проведении обследования (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта) 3) наименование объекта обследования - данные о Заказчике (наименование организации, её организационно—правовая форма); - цель обследования; - сведения о рассмотренных в процессе обследования документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; - краткую характеристику и назначение объекта обследования; - программы и методики проведения испытаний, инструментальных измерений; - результаты проведенного обследования со ссылками на конкретньtе структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности - выводы заключения обследования; - приложения; - сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования. - По результатам экспертизы технического устройства в техническом обследовании должны дополнительно приводиться сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. - Заказчику выдается технический отчёт по инструментально—визуальному обследовании зданий котельных - на бумажном носителе по каждому объекту в 2 экземплярах. Подписи ответственных лиц на титульных листах заверенные печатью организации, выполняющей инструментально—визуальное обследование: - на электронном носителе (в формате программы «МS Word», «.doc» в 1 экз., в формате программы «Adobe Reader», «.pdf» с электронными подписями ответственных лиц в 1 экз.). - Заключения по результатам технического диагностирования должны быть завизирован инспектором Приокского управления Ростехнадзора. |

| 3.1.7 | Срок оказания услуг | С момента заключения договора до 31.12.2026 |
| --- | --- | --- |