ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ по модернизации участков тепловых сетей для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021

№ 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга

ОКПД2- 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

ОКПД2- 42.21.22.120 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объекты | Модернизация участков существующих тепловых сетей на территории г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении № 1 |
| 2. | Местоположение объектов, Виды работ Технико-экономические показатели Объекта | На территории г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении № 1, тепловые сети с температурой теплоносителя не более 115 град/С от котельных ООО «ИТЭ». |
| 3. | Основание для проектирования и строительно-монтажных работ | - Необходимость исполнения инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга. - Договор. |
| 4. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»). |
| 5. | Проектная и строительно-монтажная организация (Исполнитель) | Определяется по результатам конкурсных процедур. |
| 6. | Вид работ | Модернизация участков существующих тепловых сетей общей протяженностью 520 метров согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2 |
| 7. | Особые условия строительства | На действующих тепловых сетях общей протяженностью 520 метров согласно перечню адресов и участков в приложении № 1 |
| 8. | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 9. | Категория сложности объекта | Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. |
| 10. | Назначение объекта | Теплоснабжение жилых, технических и административных зданий военных городков, коммерческих и муниципальных объектов. |
| 11. | Основные технико-экономические показатели объекта и требования к подрядной организации и условия работы | Характеристика объекта: Модернизация участков существующих тепловых сетей от котельных ООО «ИТЭ» на территории г. Санкт-Петербурга согласно перечню в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2. Требования к подрядной организации и условия работы: 1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора: - должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учёте в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ; - обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ; - обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией; - иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; На имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. 2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 3. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 4. Участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 5. Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 6. Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 7. Совокупный размер обязательств участника Закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 8. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» – с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ. 9. Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения. 10. Наличие удостоверений о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. -Наличие у специалистов удостоверений не менее 3 квалификационной группы по электробезопасности. (Копии подтверждающих документов). - Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». - Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности. - Сварщики должны быть аттестованы для выполнения работ по изготовлению, монтажу и ремонту трубопроводов горячей воды (Копии подтверждающих документов). Так же необходимо предоставить: - Приказы о назначении ответственных лиц организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; -Протоколы аттестации в соответствии с характером выполняемых работ (электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.). - Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. - Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. 12. Работы производятся в условиях действующей сети теплоснабжения. 13. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП и другим применяемым стандартам. 14. Материалы, оборудование и техника для строительства водопровода предоставляются Подрядчиком в полном объеме. 15. Применяемые материалы, оборудование, детали и конструкции должны быть соответствующего качества, отвечать требованиям НТД, иметь технические паспорта и сертификаты. 16. Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ. |
| 12. | Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1. При проектировании учесть градостроительные регламенты. 2. Граница проектирования – определяется на основе технического обследования. Границы охватывают участки сети в пределах протяженности участков, указанных в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2 |
| 13. | Основные требования к архитектурно- планировочным решениям, к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | При проектировании учесть градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 89.13330.2016., СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», ГОСТ 21.705-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей», ГОСТ Р 71658-2024 «Правила оформления проектной документации линейных объектов. Тепловые сети». Модернизация не предполагает изменения основных конструктивных характеристик (диаметра, трассировки, типа прокладки). |
| 14. | Основные требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям | Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. |
| 15. | Требования по выполнению сопутствующих работ | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| 16. | Потребность в специальном оборудовании | Наличие производственной базы, складских помещений в г. Санкт-Петербурге, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки |
| 17. | Требования к гарантиям | - Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации Объекта. - При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. - Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ. - Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, за свой счет. |
| 18. | Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Результатом приемки выполненных работ является акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. |
| 19. | Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ: | Рабочие чертежи для производства строительно-монтажных работ (основной комплект марки ТС) на каждый участок существующих тепловых сетей общей протяженностью 520 метров согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2. В состав основного комплекта входят: - общие данные по рабочим чертежам (Общая пояснительная записка); - ситуационный план; - планы сетей (при необходимости); - схемы сетей (при необходимости); - поперечные разрезы сетей (при необходимости); - профили сетей (при необходимости); - чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов и П-образных компенсаторов (при необходимости) После окончания работ Подрядчик предоставляет следующую документацию: на каждый замененный участок существующих тепловых сетей общей протяженностью 520 метров согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2 в составе: - Реестр исполнительной документации (с подписями о передаче Заказчику). - Приказы о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика (основание для проведения строительного контроля и подписания актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций). - Допуск СРО Подрядчика, выписка из реестра СРО. - Журналы производства работ: - общий журнал работ (пронумерован, прошит и зарегистрирован); - журнал бетонных работ (при проведении данных работ на объекте); - журнал сварочных работ (к нему в виде приложения должны быть приложены аттестационные удостоверения сварщиков, производивших работы). 5. Акты освидетельствования скрытых работ, завизированные ответственными представителями Заказчика, Подрядчика. Акты оформляются на все скрытые работы, на каждый вид работ отдельно, в соответствие с датами в журналах работ, приложенных паспортов на изделия и материалы, проектным маркам и датам производства работ. 6. Акт гидравлических испытаний трубопроводов (при необходимости) 7. Акт промывки трубопроводов (при необходимости) 8. Паспорта и сертификаты на все применённые материалы и изделия, в том числе на давальческие материалы (паспорта на трубопроводную арматуру, заводские изделия, товарный бетон, раствор и железобетонные изделия передаются в оригиналах, сертификаты и паспорта на инертные материалы, трубопроводы, электроды и др., что поставляется частью от партии, передаются в заверенных копиях). 9. Эксплуатационную документацию на покупные изделия. 10. Акт УДПИ о приёмке работ по восстановлению дорожной одежды, тротуаров и газонов (при необходимости). 11. Копия закрытого ордера на производство земляных работ (при необходимости). 12. Акт оценки зеленых насаждений (при необходимости). 13. Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. 14. Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон. |
| 20. | Требования к благоустройству | Предусмотреть восстановление благоустройства территории в границах проектирования и в зоне производства работ. |
| 21. | Основные требования к «ПОС» | На период строительства технические условия на инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) не предусматриваются. |
| 22. | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями договора, но не позднее чем до 24.08.2026 г. В соответствии с календарным планом выполнения работ по объектам, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение работ. |
| 23. | Границы ответственности | Границы ответственности Подрядчика: Инженерные изыскания (при необходимости), Проект модернизации участков существующих тепловых сетей общей протяженностью 520 метров согласно перечню адресов и участков, указанных в приложении № 1 и сметной документации согласно приложению № 2; Границы ответственности Заказчика: Паспорта сетей и котельных. |
| 24. | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | Непрерывность |
| 25. | Наличие обслуживающего персонала | Операторы котельных, начальники производственных участков. |
| 26. | Требования о порядке проведения согласований | Согласование проектов осуществляет Подрядчик с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, в границах своей ответственности. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию с листами спецификации согласно сметной документации в приложении № 2 |
| 27. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Техническое задание. - Паспорта котельных и тепловых сетей |
| 45. | Количество экземпляров проекта | Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf. Рабочая документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf. |
| 46. | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Не требуется |