Приложени​​⁠⁠‌⁠⁠﻿⁠‌‍﻿‌‌‌⁠​⁠​‌‌‌⁠‍​‍﻿‍﻿﻿​‍‌​‌​﻿﻿‍‌​﻿‌​е № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и установку кондиционера для нужд КГБУЗ «ГСП № 4»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.25.12.130 | Система кондиционирования воздуха RCI-AR28HN/IN или эквивалент |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы

- Приобретение, монтаж и установка кондиционера:

| Наименование оборудования | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Система кондиционирования воздуха RCI-AR28HN/IN или эквивалент | Компрессор: Инвертор Площадь, м²: не менее 27 Режим работы: Холод/тепло Охлаждение, кВт: не менее 2.65 Обогрев, кВт: не менее 2.8 Потребление при охлаждении, кВт: не более 0.825 Потребление при обогреве, кВт: не более 0.775 Охлаждающая способность, тыс. BTU: не менее 9 Диапазон t на охлаждение, С: не менее от 0 до +53 Диапазон t на обогрев, С: не менее от -15 до +30 Расход воздуха, м3/ч: не менее 500 Max длина трассы, м: не менее 15 Режим вентиляции: наличие Режим осушения: наличие Самодиагностика: наличие Самоочистка внутреннего блока: наличие Теплый пуск: наличие Авторестарт: наличие Авто режим: наличие Ночной режим: наличие Турборежим: наличие Сенсор движения: наличие Дисплей: наличие Таймер: наличие Пульт Д/У: наличие Напряжение, В: 220 Max перепад высот, м: не менее 8 Внешний блок Уровень шума, дБа: не более 49 Габариты (ВхШхГ), см: не менее 45.9x71.2x27.6 Вес, кг: не более 20 Внутренний блок Горизонтальная регулировка потока: Автоматическая Уровень шума, дБа: не более 22 | шт | 1 |

Расходные материалы при монтаже и сам монтаж (Кронштейн, трубки медные, кабельная продукция и пр.): входят в стоимость договора

Ориентировочная протяженность трассы: не менее 4 м (измерить на месте)

- Поставка и монтаж Товара на объектах по адресу: 660049, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ УРИЦКОГО, Д. 24, Кабинет № 12

  - 3. Требования к срокам поставки и монтажа Товара:

с момента заключения договора в течение 7 календарных дней.

4. Требования к упаковке, безопасности товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям Заказчика:

4.1. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

4.2. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.

4.4. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя

4.5. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

4.6. Все материалы, которые использовались при производстве Товара, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

4.7. Поставщик обязан при поставке Товара представить сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и (или) иные документы, обязательные для поставляемого Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поставляемый товар и монтажные работы должны соответствовать:

- ГОСТ Р 54671 - 2011 (ЕН 14511-1:2011) Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. Термины и определения;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание (2003г.);

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- Условия монтажа Товара

  - Поставка Товара, монтаж, пусконаладка, ввод Товара в эксплуатацию производятся в местах, согласованных с Заказчиком, в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в согласованное с Заказчиков время. Монтаж Товара должен осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика с использованием собственных средств и материалов.

5.2. Монтаж Товара Поставщиком включает в себя:

- доставку Товара;

- крепление внешнего и внутреннего блоков;

- монтаж фреоновых трубопроводов с теплоизоляцией;

- дозаправку хладагентом, создание рабочего давления в системе;

- пуско-наладочные работы.

5.3. Проведение монтажа Товара (внутренних блоков) предусматривает прокладку всех необходимых коммуникаций в пластиковом коробе, в том числе электрических и дренажных в помещении.

5.4. При монтаже Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций здания, в котором производится монтаж, а также инженерных сетей.

5.5. В ходе монтажа и наладки Товара не допускается повреждение внутренней отделки помещений, в которых они производятся, в противном случае Поставщик восстанавливает повреждения собственными силами и за свои средства.

5.6. Монтаж внутренних блоков Товара осуществляется с применением пылесоса, укрывного материала. После монтажа Поставщиком выносится и вывозится мусор.

6. Требования к безопасности:

6.1. Производимые работы должны соответствовать установленным нормам и правилам на виды работ (СНиПам и ГОСТам.). Общие требования по обеспечению механической и электрической безопасности - в соответствии с действующими ГОСТ. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиенического режима.

6.2. Работы осуществляются в действующем учреждении, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу жизни, здоровья сотрудников учреждения и посетителей.

7. Гарантийные обязательства на товар:

7.1. Год изготовления Товара - не ранее 2025 г. Гарантия на поставленный Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком документов о приемке или в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

7.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов, Заказчик в течение 5 рабочих дней сообщает об этом Поставщику письменно или по факсу. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения за свой счет произвести замену некачественного товара. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

7.3. Гарантийное техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации.

7.4. Поставщик должен гарантировать соответствие качества поставляемого товара/выполненных работ в течение всего гарантийного срока. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности товара, при выходе его из строя по причине брака.

  - Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание (2003г.).

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

- Требования к выполнению работ

  - Объем выполняемых работ

В рамках настоящего Технического задания выполнению подлежит установка кондиционеров в производственных помещениях

Требования к последовательности выполнения работ

До начала выполнения работ Поставщик обязан предоставить график производства работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ.

  - Требования к организации обеспечения работ

    - Заказчик и Поставщик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители работ информируют друг друга письменно.

    - Поставщик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

    - Поставщик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

    - Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Поставщиком, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ.

    - Поставщик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

    - Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.

    - Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению.

    - Поставщик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

Требования безопасности

    - Поставщик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

    - Персонал Поставщика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

    - Поставщик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.

    - Поставщик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - Поставщик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.

    - В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

    - Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по согласованию с заказчиком.

  - Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет не менее 24 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки.

При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Поставщик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае если Поставщик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением требований Поставщику, в том числе с последующим возмещением Поставщиком стоимости Работ и причиненных убытков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Поставщика в установленный пунктом 3.7 настоящего ТЗ срок, Представитель Заказчика составляет односторонний Акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Поставщика, последний обязан оплатить расходы на проведение экспертизы и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением Заказчику причиненного ущерба.

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления, неправильного монтажа или некачественно выполненных Работ.

В техническом предложении Участник закупки должен указать своё согласие с гарантийными сроками, установленными в настоящем Техническом задании.

  - Ответственность Поставщика

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Поставщик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Поставщик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.

Поставщик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

Поставщик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

В случае привлечения Поставщиком субподрядной организации Поставщик в полном объёме несёт ответственность за действия субПоставщика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны.