## Пищеблок - Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4-39
Ремонт пищеблока
МАДОУ "ЦРР - детский сад № 39"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Строительные работы | [5 empty] | Раздел 1. Строительные работы
Полы | [6 empty] | Полы
1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСНр57-01-002-03
2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСНр57-01-021-01
3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСН11-01-011-01
4 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (+30 мм) | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСН11-01-011-02
5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,1165 0,8466+1,2699 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015
6 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСН11-01-047-01
7 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 42.33 | ФСБЦ-06.2.05.03-0011
8 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0.00415 | ФСБЦ-11.2.04.05-0001
9 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0.498 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002
10 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,3 0,2*41,5 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
Стены | [6 empty] | Стены
11 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 58,5 (58,5 / 100)*100 | ГЭСНр63-03-001-05
12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 58,5 (58,5 / 100)*100 | ГЭСНр61-01-001-01
13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 85,5 (85,5 / 100)*100 | ГЭСН15-01-019-05
17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 20,3 (20,3 / 100)*100 | ГЭСНр61-01-001-09
18 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение | т | 0.17356 | ФСБЦ-04.3.02.05-0004
19 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,06 0,2*20,3 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
20 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,5 (1,5 / 100)*100 | ГЭСН15-02-031-01
21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 21,8 ((20,3+1,5) / 100)*100 | ГЭСН15-04-007-01
22 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,36 0,00436*1000 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
23 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | т | 0.00654 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111
Потолки | [6 empty] | Потолки
24 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСНр61-04-001-01
25 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 41,5 ((38,7+2,8) / 100)*100 | ГЭСН15-04-007-02
26 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0.013695 | ФСБЦ-14.3.02.01-0362
27 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 9,13 0,00913*1000 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
Оконные блоки | [6 empty] | Оконные блоки
28 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 2,2 (2,2 / 100)*100 | ГЭСНр56-01-003-04
29 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 5,4 (5,4 / 100)*100 | ГЭСН10-01-035-01
30 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | шт | 1 (1 / 10)*10 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000
31 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м | 5.4 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007
Дверные блоки | [6 empty] | Дверные блоки
32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 5,1 ((3,2+1,9) / 100)*100 | ГЭСН46-04-012-03
33 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,2 (3,2 / 100)*100 | ГЭСН10-01-047-01
34 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 3.2 | ФСБЦ-11.3.01.02-0012
35 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.9 | ГЭСН09-04-012-01
36 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 1.9 | ФСБЦ-07.1.01.03-0001
37 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1005
Раздел 2. Сантехнические работы | [5 empty] | Раздел 2. Сантехнические работы
38 | Установка ванн купальных: прямых стальных | компл | 1 (1 / 10)*10 | ГЭСН17-01-001-02
39 | Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная с оцинкованным каркасом, размеры 1210х630х870 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.2.02.01-0033
40 | Установка моек: на одно отделение | компл | 1 (1 / 10)*10 | ГЭСН17-01-005-01
41 | Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповая, размеры 600х600х700 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.02.04-0001
42 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 1 (1 / 10)*10 | ГЭСН17-01-001-14
43 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0051
44 | Установка смесителей | шт | 3 (3 / 10)*10 | ГЭСН17-01-002-03
47 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | шт | 4 (4 / 100)*100 | ГЭСНр65-01-006-01
48 | Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 50 (40) мм, размеры 123х123х150 мм | компл | 4 | ФСБЦ-18.2.06.10-0003
Раздел 3. Отопление | [5 empty] | Раздел 3. Отопление
49 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 6 (6 / 100)*100 | ГЭСНр65-01-001-01
50 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 (2 / 100)*100 | ГЭСНр65-02-008-01
51 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 6 (6 / 100)*100 | ГЭСН16-04-005-02
52 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 22 ((16+2+4) / 100)*100 | ГЭСН16-04-006-02
53 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 8 | ФСБЦ-24.3.05.16-0132
54 | Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25х3/4" | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.07-1022
55 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4 | ФСБЦ-18.1.09.06-0043
56 | Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 4 | ФСБЦ-24.3.05.07-0312
57 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 6.15 | ФСБЦ-24.3.02.05-0003
58 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 9 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004
59 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | шт | 2 (2 / 100)*100 | ГЭСН18-03-006-02
60 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | шт | 0,06 (0,06 / 100)*100 | ФСБЦ-18.5.08.05-0022
61 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | шт | 2 | ФСБЦ-18.5.10.05-0178
62 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 2 | ФСБЦ-18.5.10.08-0016
Раздел 4. Электромонтажные работы | [5 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы
63 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 (6 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-004-05
64 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 1 (1 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-004-01
65 | Смена: выключателей | шт | 2 (2 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-009-01
66 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1022
67 | Смена: розеток | шт | 3 (3 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-009-02
68 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039
69 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 | шт | 9 | ГЭСНм08-03-594-03
70 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм | шт | 6 | ФСБЦ-20.3.03.07-0092
71 | демонтаж Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | шт | 2 | ГЭСНм08-03-521-15
72 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 | ГЭСНм08-03-572-03
73 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.04.02-0042
74 | Прибор или аппарат | шт | 4 | ГЭСНм08-03-575-01
75 О | Устройство защитного отключения 4P, 63 А, 30 мА | шт | 4 | ФСБЦ-62.1.05.03-1671
76 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100 | ГЭСНм08-02-409-09
77 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 100 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002
78 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 100 | ГЭСНм08-02-412-03
79 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660 | м | 100 | ФСБЦ-21.1.06.09-0119
80 | Демонтаж кабеля | м | 8 (8 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-003-01
81 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 20 (20 / 100)*100 | ГЭСН46-03-012-01
82 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм | м | 10 (10 / 100)*100 | ГЭСНм08-02-407-06
83 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 15 | ФСБЦ-23.3.06.01-0002
84 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 15 (15 / 100)*100 | ГЭСНм08-02-412-04
85 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660 | м | 15 (15 / 1000)*1000 | ФСБЦ-21.1.06.09-0121
86 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 90 ((20+50+50-30) / 100)*100 | ГЭСНм08-02-403-03
87 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660 | м | 20 (20 / 1000)*1000 | ФСБЦ-21.1.06.09-0119
88 | Демонтаж: бытовых электрических плит | шт | 2 (2 / 100)*100 | ГЭСНр67-01-004-07
89 | Электроплита (б/у) | шт | 2 | ГЭСНм08-03-602-02
90 | Прибор или аппарат | шт | 9 | ГЭСНм08-03-575-01
91 О | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 | ФСБЦ-62.1.01.09-1139
92 О | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 6 кА, характеристика C | шт | 3 | ФСБЦ-62.1.01.09-1273
93 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 2 ((1*2) / 100)*100 | ГЭСНм08-02-397-01
94 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | шт | 2 (2 / 100)*100 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003
95 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 15 (15 / 100)*100 | ГЭСНм08-02-405-01
96 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450 | м | 15 (15 / 1000)*1000 | ФСБЦ-21.2.03.05-0053
Раздел 5. Вентиляция | [5 empty] | Раздел 5. Вентиляция
97 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм (60-30) | шт | 1 | ГЭСН20-02-015-10
98 | Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, размеры внутреннего сечения 400х400 мм | шт | 1 | ФСБЦ-19.4.02.02-0070
99 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 17 1+16 | ГЭСН20-02-002-01
100 | Решетка щелевая регулирующая, размеры 250х250 мм | м2 | 1,0625 0,25*0,25*17 | ФСБЦ-19.2.03.04-0002
101 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | м2 | 26 (26 / 100)*100 | ГЭСН20-01-001-11
102 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм | м2 | 26 | ФСБЦ-19.1.01.03-0079
103 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 | т | 0,00208 2,08/1000 | ФСБЦ-19.1.01.11-0045
104 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 1 | ГЭСН20-02-001-01
105 | Клапан воздушный прямоугольный многостворчатый из алюминиевого профиля под ручной привод, размеры 250х300 мм | шт | 1 | ФСБЦ-19.3.01.06-0269
Раздел 6. Прочие работы | [5 empty] | Раздел 6. Прочие работы
106 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1,824375 6,08125*0,3 | 47-1
107 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 6.0812 | 49-1
108 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 119 км | 1т груза | 6.0812 | 02-15-1-01-0119
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]