Техниче‍﻿⁠‍​​⁠﻿⁠⁠‌⁠‌⁠‍​​﻿﻿‌​⁠﻿‌﻿⁠​﻿‍⁠‌⁠‌﻿‌⁠⁠﻿​‌​‍‌​ское задание

на оказание услуг по промывке канализационных сетей

ОКПД 2: 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения

1. Место оказания услуг: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Сливовая, д. 1, офис 12

2. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30.04.2027г.:

3. Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг |  | Ед. изм. | Кол. во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка канализационных сетей диаметром до 200 мм |  | п. м | 800 |

4. Нормативные требования к оказанию услуги:

Исполнитель обязан оказывать услуги согласно настоящему Техническому заданию.

Услуги должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и иным правовым актам федеральных органов государственной власти:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»;

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности»;

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

иные государственные стандарты, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие порядок оказания услуги по предмету договора.

Указанный в настоящем пункте перечень документов не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок оказания услуг по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг аналогичных предмету договора.

5. Требования безопасности при оказании услуги:

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, а также соблюдаться экологические, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, законодательство об охране окружающей среды, природоохранного законодательства, иные требования, установленные законодательством Российской Федерации об автомобильном транспорте.

6. Требования к исполнителю, персоналу исполнителя:

6.1. Наличие квалифицированного и технически оснащенного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами в количестве, необходимом для своевременного и качественного оказания услуг;

6.2. Наличие современной материально-технической базы для оказания услуг.	Оказание услуг по промывке канализационных сетей должно осуществляться в соответствии с санитарными правилами и нормами.

6.3. Работники исполнителя должны пройти профессиональное обучение для промывки канализационных сетей с подтверждением документами об образовании и (или) о квалификации.

7. Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя.

7.2. Для оказания услуги исполнитель должен иметь необходимое оборудование, технические средства, технику, автотранспорт, инструменты, безопасные для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

8. Порядок оказания услуги:

8.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных настоящим техническим заданием.

8.2. Исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком (ФИО, телефон, электронная почта), а также контактные данные диспетчерской службы (телефон).

8.3. Исполнитель оказывает услуги на основании заявки заказчика. Заявка подается заказчиком в диспетчерскую службу в устной форме по телефону или письменной форме на электронный адрес, сведения о которых предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с договором.

Промывка канализационных сетей в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в присутствии представителя заказчика. Дату и время промывка канализационных сетей исполнитель согласовывает с заказчиком.

8.4. Заказчик и исполнитель ведут учет фактического промывки канализационных сетей в Журнале учета фактического объема промывки канализационных сетей по факту каждой промывки канализационных сетей.

8.6. Исполнитель обязуется обеспечивать чистоту при промывки канализационных сетей. В случае загрязнения территории объекта, сборка и утилизация образовавшегося мусора, загрязнений осуществляется силами исполнителя.

8.7. При нахождении автотранспорта исполнителя на территории заказчика, исполнителем должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Ответственность за безопасность пешеходов и их имущества, заказчика в границах участка оказания услуг, несет исполнитель.

8.8. При оказании услуг исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования, ограждений и асфальтового покрытия, а также зеленых насаждений и газонов на территории оказания услуг при оказании услуг и на прилегающей территории от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования, ограждений и асфальтового покрытия, а также зеленых насаждений и газонов в ходе оказания услуг, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств.

8.9. Исполнитель осуществляет контроль качества оказываемых услуг, и несет ответственность за качество этих услуг.

8.10	 В случае несоответствия результата оказанных услуг установленным требованиям, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю.

9. Порядок доступа на объекты заказчика:

9.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.

9.2. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства.